# 2025年度建筑材料开放式框架协议采购补遗书

各潜在供应商:

建筑材料采购项目补遗如下：

采购征集文件“第一章三款采购内容”相关内容更正如下：

采购内容：包括但不限于商品砼、沥青、碎石、波纹管、钢筋、绿化苗木、路沿石、预拌砂浆、砌块砖、双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管等建筑类相关材料。近期拟采购清单增加1项，如下表：

| 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN1000 | m | 1104 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN1500 | m | 312 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN1800 | m | 816 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN200 | m | 390 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN300 | m | 1956 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN400 | m | 240 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN500 | m | 1308 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN600 | m | 3306 |
|  | 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 | DN800 | m | 1368 |

特此补遗，其余内容不变。

附件：双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管报价单

采购人：泸州盛江国诚供应链管理有限公司

2025年9月9日

附件

| 2025年度建筑材料开放式框架协议采购 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管类报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： 联系方式： 报价日期： 年 月 日 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 名称、规格、型号 | 环刚度、执行标准 | 单位 | 暂定 数量 | 最高限价 (元/m，不含税) | 单价 (元/m，不含税) | 小计 (元，不含税) |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN1000 | 环刚度： SN≥12.5KN/m2 执行标准： T/GDC 19—2024 | m | 1104 | 1420.35 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN1500 |  |  | 312 | 2654.87 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN1800 |  |  | 816 | 4336.28 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN200 |  |  | 390 | 57.52 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN300 |  |  | 1956 | 141.72 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN400 |  |  | 240 | 265.49 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN500 |  |  | 1308 | 398.23 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN600 |  |  | 3306 | 535.40 |  |  |
| 双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管SN12.5 DN800 |  |  | 1368 | 840.71 |  |  |
| 价款合计（元，不含税） |  |  | 元 （专票税率 %） |  |  |  |

### 注：

1.本次报价作为《2025年度建筑材料开放式框架协议采购征集公告》的报名资料，二次征集阶段的报价原则上不得高于本次报价。

2.报价保留至小数点后2位，超过最高限价报价无效。

3.价格说明：所报价格是交货地的验收价格，本项目的合同为全费用固定单价合同。报价除税金外包括但不限于各项材料采购费、加工、制作费、包装费、上下车费、仓储费、运输费及移交前成品半成品保护措施费、检测费、综合费、损耗、合理利润及本合同实施过程中的保险等全部费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为供应商也综合考虑报价中）。

4.质量要求：货物应符合团体标准T/GDC 19—2024及国家标准有关规定，必须具有出厂质量证明书或试验报告单，并在进场后按现行团体标准T/GDC 19—2024及国家有关标准的规定进行检验和试验，并承担检测费用，检验和试验结果合格；报价时应提交任一规格的样品，样品质量要求须与实际供货材料保持一致。

5.供货时间：随工程进度，需求计划提出后7天内货到项目现场。

6.供货地点：江阳区蓝田片区。

7.款项要求：成交供应商需缴纳5%履约保证金（原则上为现金转账），按计划批次进行供货，采购方预付批次货款的30%，批次供货完成后无质量问题后结算至对应货款的90%，项目竣工验收后支付至结算价款的97%，余3%为质保金，质保期2年，质保期满无问题或问题已解决无息退还。具体预定以签订供货合同为准。