采购编号：YYCG[2025]039号

锦阳保安公司弱电相关设备采购

询

比

文

件

中国·四川（泸州）

泸州市锦阳保安服务有限公司 编制

2025年11月

# 目 录

第一章 询比邀请公告	1

第二章 询比须知	4

一、供应商须知前附表	4

二、总则	8

三、询比文件	11

四、询比响应文件	12

五、询比及评审过程	14

六、成交事项	14

七、合同事项	15

八、询比纪律要求	17

九、询问、质疑和投诉	18

十、其他	18

第三章 项目技术、服务及商务要求	19

一、项目概况	19

二、技术、服务要求	19

三、商务要求	24

第四章 响应文件格式	25

一、报价函	27

二、资格证明材料	28

三、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书	29

四、承诺函	32

五、竞标人廉洁自律承诺书	33

六、供应商基本情况表	34

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	35

八、商务、技术、服务要求应答表	36

九、类似业绩表	38

十、服务方案（格式自拟）	46

第五章 保证金退还申请书	47

第六章 评审方法	48

一、询比程序	48

二、评审标准	49

三、综合评分	50

四、评审纪律	52

第七章 采购合同（草案）	53

# 第一章 询比邀请公告

根据公司生产经营需要，拟对锦阳保安公司弱电相关设备采购采用询比方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：YYCG[2025]039号。

2.采购项目名称：锦阳保安公司弱电相关设备采购。

3.采购人：泸州市锦阳保安服务有限公司。

4.服务期限（工期）：合同签订后至2026年1月31日前竣工验收合格。

二、资金情况

资金来源及金额：自筹资金，最高限价为   3460604  元。

三、采购项目简介：

主要工作内容：对泸州市内指定位置区域监控、LED等弱电相关设备供应、安装和测试。（具体要求详见询比文件第三章）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司网站https://www.lzsjtz.com/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被裕阳公司列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被裕阳公司列入不诚信供应商库的，视同联合体被裕阳公司列入不诚信供应商库）。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询比文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询比文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询比文件获取方式、时间、地点：

询比文件在泸州盛江投资发展有限公司https://www.lzsjtz.com/网站上公布并免费获取，请有意参加询比的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2025年12月4日9:00（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

☑本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正2副）必须在递交响应文件截止时间前送达询比开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询比文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

□接受现场递交或电子邮箱递交的响应文件。现场递交的响应文件（/正/副）必须在递交响应文件截止时间前送达询比开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。电子邮箱递交的响应文件必须是按询比文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、询比开标地点：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室。

十一、联系方式

采购人：泸州市锦阳保安服务有限公司

通讯地址：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼

联系人：颜先生

联系电话：0830-6522206

监督电话：0830-6522163

2025年11月28日

# 第二章 询比须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询比的供应商数量和方式 | 本次询比邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加询比的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：3460604元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：3460604元； ☑所报产品单价不得超过采购清单列出的单价最高限价，否则报价无效； □所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体询比 | □接受 ☑不接受 |
| 5 | 询比响应文件包括 但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询比响应文件要求 | 1.按询比响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 3.报价保留 2 位小数（小数位数不作为废标条件）。 |
| 7 | 结果确定 | 评审方法： 综合评分法。 价格形式： 固定单价。 总价包干。 |
| 8 | 询比结果公告 | 询比结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公告。 |
| 9 | 询比保证金 | 金 额：人民币 1000 元（大写： 壹仟元 整） （注：询比保证金收取额不能超过采购项目预算金额的1%）。 交款方式：可以采取银行转账方式或银行保函（见索即付保函）方式，由供应商自行选择；银行转账或保函保费必须通过供应商基本账户转出。 收款单位：泸州市锦阳保安服务有限公司。 开 户 行：成都银行股份有限公司泸州分行。 银行账号：1101 3000 0097 9973。 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（必须在银行转帐单备注栏注明：“弱电设备询比保证金”）。询比结束后，采购人将全额无息退还供应商保证金。 联系人：赵女士 联系电话：0830-6664283 （网银转账交款时间以银行到账时间为准，银行保函交款时间以保函送达采购人的时间为准） |
| 10 | 履约保证金 | 金额：成交总金额的10%缴纳。 人民币： 50000元 ，大写：伍万元整 。 （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 保证形式：现金担保或见索即付银行保函或采购人认可的国有担保公司连带责任担保函。 现金担保必须通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。 收款单位：泸州市锦阳保安服务有限公司。 开 户 行：成都银行股份有限公司泸州分行。 银行账号：1101 3000 0097 9973。 交款时间：成交通知书发放后，3个工作日内缴纳。 |
| 11 | 低于成本评审 | ☑货物类（含工程类材料设备）：当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的50%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的60%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 □工程类、服务类（不含工程类材料设备）：当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的90%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的90%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上发布后，请成交供应商接到采购人通知后3个工作日内凭有效身份证明证件到泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼领取成交通知书。 联系人：赵女士 联系电话：0830-6664283。 |
| 13 | 供应商咨询 | 联系人：颜先生。 联系电话：0830-6522206。 |
| 14 | 供应商质疑 | 对询比文件、询比过程、询比结果的质疑负责答复。 联 系 人：颜先生 联系电话：0830-6522206 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询比文件、询比过程、询比结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州裕阳投资发展有限公司。 联系人：郭先生。 联系电话：0830-6522163。 联系地址： 江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：640000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 17 | 询比截止时间 | 2025年12月4日9:00时（北京时间） |
| 18 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后3天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，询比人另行确定成交人或重新询比。 |
| 19 | 供货（工期）时间 | 签订合同后至2026年1月31日前内完成。 |
| 21 | 询比开标地点 | 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室 |
| 22 | 询比文件数量 | ☑响应文件正本1份，副本2份。 □电子邮件响应文件1份。 □电子文档U盘或光盘1份（内含按询比文件要求签章的彩色扫描件响应文件、EXCLE格式和计价软件编制格式的工程量清单）。 |
| 23 | 监督电话 | 0830-6522163 |

询比文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

## 二、总则

1.适用范围

1.1 本询比文件仅适用于本次询比所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询比文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次询比的采购人详见第一章询比邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询比文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 询比费用（实质性要求）

无论询比过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询比活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询比小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询比，以一个供应商的身份参加询比。以联合体形式参加询比的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询比协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询比的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询比的全权代表，负责参加询比的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.询比保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以询比文件规定方式及数额缴纳询比保证金。联合体询比的，可以由联合体的一方或者共同提交询比保证金，以一方名义提交询比保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询比文件要求在规定时间前交纳规定数额询比保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询比保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询比保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询比保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询比保证金：

（一）在询比文件规定的询比截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询比文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询比文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询比有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询比响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询比文件规定的期限，但不得短于询比文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询比文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、询比文件

10．询比文件的构成（实质性要求）

10.1 询比文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询比的重要依据。询比文件用以阐明询比项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询比程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询比文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询比文件的全部内容，按照询比文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询比或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询比文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询比文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询比文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询比文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询比文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询比文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询比文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询比文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询比文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 四、询比响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询比文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询比过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除询比文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询比项目的报价货币为人民币，报价以询比文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询比文件第四章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询比文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1（实质性要求）参加询比的供应商应按照询比文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 逾期送达或未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询比文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询比开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询比文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询比保证金将按“总则第7款”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、询比及评审过程

22. 询比小组的组建按本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询比采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被裕阳公司列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被裕阳公司列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被裕阳公司列入不诚信供应商库）。

## 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在领取成交通知书并接到采购人通知后30日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询比文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询比文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5询比文件、成交供应商提交的响应文件、询比中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入裕阳公司不诚信供应商库。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，支付方式包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。

## 八、询比纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询比不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询比小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询比过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询比文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 十、其他

37.本询比文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询比文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 项目技术、服务及商务要求

## 一、项目概况

泸州市锦阳保安服务有限公司经营需要，拟通过询比方式确定一家供应商，对指定位置区域进行弱电相关设备的供应、安装和测试。

## 二、技术、服务要求

（一）供应商提供的产品应为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。

（二）供应商供货时应提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格并终止双方合同。

（三）供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。供应商不能调换的，按不能交货处理。

（四）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给采购人。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按约定交货。

（五）供应商提供设备应满足国家和行业相关质量规范、标准和满足新国标要求，技术参数需等于或优于下表要求，否则投标无效。参数中涉及的检测报告及证明材料均为中标后、供货前提供。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 合价（元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | / | 1.像素间距：1.25mm，像素结构：COB全倒装；2.箱体尺寸：600mm*337.5mm，箱体分辨率480*270，箱体材质：压铸铝； 3.显示尺寸：宽14.4m*4.05； 4.整屏分辨率：11520×3240； 5.亮度：50-600cd/㎡无级调节； 6.色温：3200-9300K可调； 7.驱动方式：共阴恒流驱动； 8.水平/垂直视角: 170°/170°； 9.峰值功耗：≤160W/㎡，平均功耗：≤97W/㎡； 10.灰度：16bit； 11.刷新率：≥3840Hz； 12.模组拼缝：≤0.1mm； 13.对比度：≥10000:1； 14.维护方式：完全前维护； 15.工作温度：-10℃～+45℃； 16.工作湿度：10%～90%RH； 17.供电要求：110/240V/AC（50-60Hz）。包含拼控及配套信号线缆、大屏显示系统； 18.备品备件，包括但不限于模组、接收卡、电源及前维护工具等，用于应急维护，维修更换，保证屏幕永不黑屏 | 平方米 | 58.1 | 12435 | 722473.5 |  |
| 2 | LED全彩1.2超高清 | Q1.2S-F | 1.点间距≤1.25mm；像素组成1R1G1B；刷新率支持3840Hz； 2.灯芯的波长误差值≤±1nm，每个灯芯的亮度误差±5% 3.模组尺寸320mm*160mm,显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节0-100%无极可调； 4.发光点中心距偏差≤1% 5.亮度均匀性≥99%； 6.色度均匀性≤±0.001Cx,Cy之内； 7.灰度等级16bit，支持在不同亮度情况下8-16bit任意设置 8.最高对比度≥10000:1 9.显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit；刷新率≥3200Hz;亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit；刷新率≥3100Hz；亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率≥3000Hz；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率≥2800Hz；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内，显示屏的杂点应＜1/100000 11.控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换 12.LED屏幕支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；(提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13.可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，可同时控制多个屏；提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 14.LED显示屏产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属无危害类； 15.电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，承受2KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 16.支持7×24小时无间断工作；MTBF平均失效间隔时间≥100000小时；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正， 单点颜色校。支持γ校正曲线≥20 条；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 18.有过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施;有故障状态报警功能，发生故障时发消息到指定邮箱；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 19.视网膜蓝光危害测试结果1.55W·m-2·sr-1RG0，无危害 20.显示屏具有多点测温系统和电源温度控制系统，防止局部温度过高。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 21.用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来改善显示效果的各项重要指标（如亮度、色度)。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 22.具有智能模组数据存储，温度，电压监测功能。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 23.LED显示屏生产厂家具有:ISO140012015环境管理体系认证证书、ISO450012018职业健康管理体系认证证书；(提供相关认证证书扫描件并加盖投标人公章） | 平方米 | 12 | 10500 | 126000 | 4.8*3全彩高清 含单元板、电源、接收卡、发送卡、处理器、控制电脑、音响、视频处理器、LED屏专用配电箱及屏内辅件等。 |
| 3 | LED户外全彩 |  | 1.像素点间距：≤2.5mm； 2.刷新频率:≥3840Hz； 3.像素构成：1R 1G 1B； 4.整屏平整度：≤0.05mm； 5.模组平整度 ≤0.03mm 6.拼接缝 ≤0.03mm； 7.对比度≥9000：1； 8.单元板规格：320mm*160mm； 9.亮度：≥5500cd/㎡ ； 10.亮度均匀性：≥98% 11.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 12.为保证产品安全所投产品：具有防静电、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、断电保护、防护等级达到IP65 13.灰度等级≥14bit； 14.水平视角≥170°；垂直视角≥170° 15.输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 16.SELV电路：具有SELV 电路,在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下，42.4V交流峰值或60V直单一故障条件下,在200ms后42.4V(30V有符效值)交流峰值或60V直流值，并在200ms内其极限值71V(50V 有效值)交换每货或120V直流值 17.为不影响屏体周边人员的健康，要求LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不超过1.42dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感 | 平方米 | 8 | 5100 | 40800 |  |
| 4 | 指挥调度显示系统 配电柜 |  | 1.三相配电柜，功率40KW； 2.具有满足过流、短路、断路、过压等保护措施； 3.支持通过定制软件控制电源系统的开关、温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭大屏电源； 5.配有空气开关、漏电开关保护、电源防雷器和指示灯等配套。 | 台 | 1 | 2860 | 2860 |  |
| 5 | 屏体结构 |  | 1.含大屏基础支架和支撑支架，屏体框架与LED屏配套，具体尺寸根据大屏尺寸及土建、装修等现场情况定制钢结构 2.满足设计及规范要求，同时满足甲方使用要求 | 平方米 | 58.32 | 300 | 17496 |  |
| 6 | 钢结构 | 定制 | 1.满足甲方使用要求 | 平方米 | 12 | 950 | 11400 | 含包边 |
| 7 | 钢架结构 |  | 1.显示屏支撑钢架结构，主要材料为：镀锌矩管外框及支撑部分采用50*100矩管； 内框及辅助加固部分采用40*40 镀锌钢材 2.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量 3.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；4.自动焊：Q235连接用H08系列焊条 5.要求：抗风8级 抗震7级； 6.焊点处理：防锈处理 毛刺处理符合行业标准 | 平方米 | 8 | 510 | 4080 |  |
| 8 | 室外条形屏 |  | 1.4.0室外彩色条形屏21米*1.4米； | 套 | 1 | 91688 | 91688 |  |
| 9 | 大屏显示系统 |  | 1.P1.8,6.6*3.7125 | 套 | 1 | 97382 | 97382 |  |
| 10 | 会议平板75寸 | PH75-MC470-A | 1.尺寸：75英寸； 2.显示比例：16:09； 3.背光类型：DLED； 4.分辨率：3840（H）×2160（V），90%NTSC高色域显示屏 5.可视角度：水平178°，垂直178°； 6.触摸屏材料：防指纹、防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7.触摸技术：红外； 8.触摸点数：32点； 9.书写工具：手指+智能笔； 10.响应时间：<10ms； 11.触摸精度：1mm 12.摄像头：8000像素电动翻转摄像头； 13.麦克风：内置10阵列，全向拾音器12米拾音； 14.扩音：2*10W+20w扬声器 15.侧置接口：USB3.0*1 16.后置接口：HDMI IN*2，HDMI OUT*1，Touch*1，2路USB3.0，1路Type-C，1路micro USB，RJ45*1，RS232*1，Line out*1，Spdif OUT*1 17.操作系统：Android 14.0，windows系统；18.主控配置：10核，4*A73+4*A53，32G RAM+128GB ROM 19.无线传屏：支持免驱4K传屏，支持电脑、手机、手持平板混合投屏9分屏，支持投屏内容反向触控；支持NFC一碰投屏 20.视频会议：腾讯Rooms会议认证，内置腾讯Rooms 视频会议软件，可兼容腾讯会议、钉钉会议视频会议软件，支持300多种噪音智能降噪；支持BYOM及BYOD功能，通过PC调用会议平板摄像头、麦克风；支持智能取景，C位发言 21.白板书写：支持手写和笔写，快速的书写响应速度，智能书写识别，具备提笔检测功能快速打开白板；支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏） 22.文件传输：支持文件加密扫码带走；支持文件快传； 23.多通道批注：支持在任意通道任何界面下进行批注，多页批注 24.无线功能：支持 Wifi 2.4G/5G 双频，支持热点和Wi-Fi同时开启；蓝牙版本5.2 25.欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 26.大华OS 3.0系统：支持应用分屏、半屏模式、应用自检； 27.支持指纹识别、身份识别解锁 28.智能功能：支持身份签到、语音控制、隔空手势控制功能 29.PC 模块：支持windows系统扩展，超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选 30.电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz； 31.待机功耗：≤ 0.5W 32.使用温度：0℃～ 40℃ 33.国内：CCC 、CQC等 | 台 | 1 | 21750 | 21750 |  |
| 11 | 智能笔 | PKP-IP1A | 1.4096级压感，5个物理按键，支持翻页，激光笔、放大镜、聚光灯、鼠标，快捷截图及批注功能 | 只 | 2 | 656 | 1312 |  |
| 12 | Type-C无线投屏器（Type-C+USB） | PKP-WP1B | 1.配套大华智能平板使用，支持1个USB接口+1个Type-C接口，支持一键传屏，4K传屏幕、支持触摸回传，支持BYOM功能 | 套 | 2 | 750 | 1500 |  |
| 13 | OPS电脑 | MP-PI5882IL | 1.处理器：Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz； 2.核心数量：4核； 3.线程数量：8线程 4.集成显卡：Intel® UHD Graphics 630； 5.内存：8G； 6.硬盘：256G； 7.网络：Realtek RTL8111H 10M/100M/1000M Ethernet 8.Wifi+蓝牙：Wifi+BT 4.2 支持双天线 9.前置接口 1*HDMI 1.4 out 1*DP 1.2 out 4*USB3.0 2*USB 2.0 1* RJ45 1*Power 1* Reset 1*Line out 1*Mic in 1*Type-C（USB2.0传输） 10.后置接口：1*JAE 80PIN：HDMI out； 11.电源输入：19V4.74A； 12.尺寸：裸机: 195*180*30； 13.包装箱尺寸：282*257*79mm 14.重量：净重≈1.2 Kg 毛重≈1.4 Kg； 15.工作温度：0℃～+45℃ 16.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 17.储存温度：–40℃～+80℃ | 台 | 1 | 5050 | 5050 |  |
| 14 | 安装辅材 | 定制 | 1.包含：大屏模块数据线、及插件、机柜、排线 网线 信号线、电源线、音频条线及转接线、扩声系统及插件、支架机、柜盲板、底板、定制跳线、支架、底座、跳线及转接线、系统及插件等所有耗材辅料 | 项 | 1 | 17600 | 17600 |  |
| 15 | 安装调试、测试 | 定制 | 1.含扩声系统、综合布线系统、安全防范分系统调试 电视监视系统、等所有设备线路、线缆、光纤测试及为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足询比文件、《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 60295 |
| 16 | 数据监测解码网关 |  | 1.数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作 2.嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性 3.数据监测解码网关集成4路HDMI信号接口和4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输，保证信号传输的可靠性。（提供实物接口照片以及具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。） 4.数据监测解码网关可对不低于12路信号进行解码输出，具有≥12个解码接口。（提供实物接口照片以及具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。） 5.数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输，传输速率不受任何影响 6.数据监测解码网关主板具有一组高速芯片热插拔插座，可以根据不同的性能要求选装相应的解码芯片，保证后期产品性能升级的便利性。（提供实物接口照片以及具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。） 7.数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入 8.协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信 9.安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌ ‌ 10.数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行 11.具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传，确保数据完整性 12.数据监测解码网关的信息安全技术符合国家强制性标准GB42250-2022网络安全专用产品的相关安全技术的认证要求。（提供符合GB42250-2022国家强制性标准的认证证书复印件或扫描件 | 套 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 17 | 信号监控编排器 |  | 1.信号输入：≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、≥1路HDMI2.0、≥2路DP1.2、≥1路VGA、≥2路SDI-in、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。（提供产品实物接口照片） 2.信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥8路SFP光纤接口、集成≥2个立体声扬声器、集成1块全彩屏幕可显示设备运行状态、≥4路网口输出、≥1路USB输出。（提供产品实物接口照片） 3.控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥18个信号控制按键。（提供产品实物接口照片） 4.为保障设备使用安全，避免非法人员操作导致的安全事故发生，要求设备至少具备不低于三个层级的安全控制能力。第一层级：设备启动时管理员需在设备上插入开机专用安全钥匙，通过扭动安全钥匙对设备进行开机授权；第二层级：插入钥匙后管理员需要在设备内置的指纹识别器上对管理员进行指纹识别；第三层级：指纹识别通过后，管理员按下设备启动开关，设备方可进入工作运行状态。（提供单台设备集成安全钥匙锁、指纹识别器、启动开关等安全控制装置的产品实物照片） 5.设备需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换 6.需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便 7.设备机箱集成的全彩屏幕可显示设备运行状态二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示设备运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。（提供产品实物功能照片，并提供具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查） 8.设备具备音视频同步输入输出功能，视频和声音的传输可以音画同步，保证音画试听效果无后滞延迟现象 9.设备具有手机、平板、电脑等多媒体无线投屏功能 10.设备集成的开机安全锁需符合强制性国家标准GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》的相关标准认证要求。提供符合GB 21556-2008国家强制性标准的认证证书复印件或扫描件 | 台 | 1 | 2160 | 2160 |  |
| 18 | 物联网设备管理平台 |  | 1.物联网设备管理平台具有用户名及密码登录界面，管理平台主界面具有设备实时监控、历史数据统计、用户管理、区域管理、设备管理、系统维护等功能板块，方便管理员通过物联网设备管理平台对受控设备进行可视化管控. 2.实时监控界面内可将设备添加到指定区域，并能实现在指定区域内再次添加各个细节的控制节点。每个控制节点可设置不少于16路监控通道。为了更方便快捷的对节点进行区分，要求节点的控制图标支持不少于3组自定义设置。每组自定义图标不少于50种图形可选，避免节点的图标出现重复导致难以区分的现象。（提供上述要求的功能截图。） 3.历史数据统计查询支持日历区间选择，并且可按照区域名、设备名、运行状态值等选项精确查询及删除. 4.用户管理功能支持添加用户为管理员或观察员两种身份，支持修改密码、修改权限、删除用户等操作。可对用户进行管理权限分配. 5.区域管理功能支持将设备添加到相应的控制区域，并且在选定区域内还可以继续添加更精细的子区域。使设备管理更加精细化，方便管理员更快捷的对每个设备进行管控。同时还支持删除和修改已分配好的区域和子区域。（提供上述要求的功能截图。） 6.设备管理可精准查看及刷新每个设备的IP地址、MAC地址、所属区域、在线状态、节点数、设备注册时间、最近在线时间等信息。（提供上述要求的功能截图。） 7.系统维护支持数据维护、数据库维护、后台软件维护、场景维护等多个功能。数据维护支持数据导入导出能力，同时可保存运行环境、分组控制、语音报警的开启与关闭状态。数据库维护支持备份数据库和还原数据库，支持通过设定磁盘路径进行数据库快速备份。场景维护支持自定义门户界面，根据用户喜好与需求进行门户任意布局，降低用户的专业技术门槛。（提供上述要求的功能截图。） 8.物联网设备管理平台内嵌了使用帮助等相关问题手册。当用户遇到操作疑问，无需向专业人员求助，通过使用帮助功能即可解开疑问，节省工作时间 | 套 | 1 | 3250 | 3250 |  |
| 19 | 箱体 |  | 1.LED显示屏专用户外箱体，材质：钣金钢板材质 箱体规格为960mm*960mm或其它以模组为单位的定制防水密封箱体 | 平方米 | 8 | 330 | 2640 |  |
| 20 | LED电源 |  | - 显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃；2.低温启动特性@-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A 3.输入电流：2.5A； - 储存温度：-40℃-85℃； - 5.且具备过流、过压、断路、短路、关压、防雷、保险丝等保护功能 6.工作额定输出电压 4.2-4.5Vdc/40A-50A | 批 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 21 | 包边 |  | 1.屏体采用简易防水密封箱体设计，四周钢结构包边处理，背面全封防水处理。 | 平方米 | 8 | 380 | 3040 |  |
| 22 | 室外防水音柱 |  | 1.额定功率 30W； 2.定压输入 100V； 3.灵敏度 91dB； 4.频率响应 90hz-17Khz； 5.扬声器尺寸 3“（Φ70mm×6）14mm cone 6.外观尺寸 548×126×75mm； 7.内盒尺寸 335×205×585mm； 8.主要材料 铝合金； 9.颜色 白色； 10.净重 2.5kg | 只 | 2 | 255 | 510 |  |
| 23 | 多媒体功放机 |  | 1.内置MP3解码播放器，可自由切换播放模式； 2.支持U盘存储歌曲，更换歌曲方便 3.采用先进全数字高效功率放大电路，设有1路话筒输入，2路线路输入 4.定压定阻输出，定压输出为100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率80W 5.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 6.话筒1线路同时混音输出； 7.内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能 8.AUX灵敏度 -12dB； 9.话筒灵敏度 -40dB； 10.频率响应 80Hz～20KHz±1dB； 11.谐波失真 THD≤0.1%； 12.信噪比 ≥70dB； 13.线路输出 0dB； 14.功率输出 80W； 15.温度 -5℃～80℃； 16.工作湿度 20%～80%相对湿度，无结露； 17.尺寸 250x65x200mm； 18.电源 AC220V/50Hz或24V。 | 台 | 1 | 750 | 750 |  |
| 24 | 电路安全管理终端 |  | 1.支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制 2.支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能 3.产品支持在预期使用和合理可预见的使用下能安全操作、运行、并不会对人身、财产和周围环境产生危险 4.过载保护‌：内置多变频器模块及熔断器保护‌； 5.诊断功能‌：所有I/O模块配备LED状态指示，支持自诊断功能 6.可靠性设计‌：工业级芯片，防电磁干扰。平均无故障运行时间(MTBF)不小于10万小时 7.支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能，有效防止系统运行异常造成的设备损坏及安全问题。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。 8.支持运行状态数据日志功能 9.支持选配户内外防护性漏洞自检并开启自动保护功能，当传感器检测到设备运行指标异常时及时告警，并启动应急保护装置。支持选配液晶触摸屏，触摸屏显示界面支持自定义软件门户界面编程功能 | 套 | 1 | 2400 | 2400 |  |
| 25 | 电缆 |  | 1.3 芯，每芯导体截面积 6mm²，多股裸铜绞合（如 49/0.25mm 线径） 2.额定电压 450/750V，20℃导体直流电阻 ≤95Ω/km，绝缘电阻 ≥60MΩ·km 3.工作温度 -10℃~50℃，敷设温度 ≥0℃，弯曲半径 ≥电缆外径 6 倍； 4.PVC 绝缘及护套 | 米 | 30 | 20 | 600 |  |
| 26 | 控制电脑 |  | 1.i5-12400/B760主板/8G DDR4/256G SSD/独立显卡/无光驱/键鼠套装/300W电源/23L机箱/正版Win10专业版操作系统 | 套 | 1 | 4300 | 4300 |  |
| 27 | 基础结构 |  | 1.地面硬化及预埋结构，确保屏体安全。 | 项 | 1 | 6350 | 6350 |  |
| 28 | 分布式输入节点 |  | 1.去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行； 2.≥1路HDMI IN（带可调距固定装置），≥1路数字音频、≥1路AUDIO IN、≥AUDIO OUT、≥1路MIC，≥1路RJ45网口、≥1路SFP光纤口，≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥3路Relay； 3.采用H.265视频编码算法，支持4k分辨率且向下兼容，自动适应编码方式，带宽码128K-40Mbps可调； 4.提供无压缩的音视频传输通道或AAC、G711a、G711u、PCM编码音频通道，音频采样频率48K 24位以上，支持音频与视频同步或者异步传输； 5.支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致； 6.支持音频加嵌、解嵌功能；可对编码音频的使能(开启/关闭)、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离进行切换，且平台的H.265/H.264 视频码流可被第三方平台采集处理； 7.支持多达 16 个输入音频混合输出；可支持 16 方 MIC 混合输出实现多方通话； 8.具备一键恢复出厂设置按钮，同时可支持反向寻址功能（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 9.设备具备跨屏隔离功能，USB 数据不会在不同屏幕指向的计算机之间传输和交叉，确保系统的数据安全和运行稳定； 10.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作。支持双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软 KVM操作、设备编辑、视频设置等操作内容，一键式填入视频流地址，快速增加输入设备（提供带CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测报告） 11.单播同时分发≥200路，组播无限制，达到跨网段跨区域互联互通要求； 12.支持POE和适配器两种供电方式； 13.为保障产品稳定性，平均无故障时间不低于 220000 小时；（提供第三方权威机构出具的 MTBF 报告并加盖厂家公章） | 台 | 20 | 3000 | 60000 |  |
| 29 | 分布式拼接节点 |  | 1.去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行； 2.≥1路HDMI OUT（带可调距固定装置），≥1路DVI OUT、≥1路VGA OUT，≥1路数字音频、≥1路AUDIO IN、≥2路AUDIO OUT、≥1路MIC，≥1路RJ45网口、≥1路SFP光纤口，≥1路RS485、≥1路RS232、≥4路IO/IR； 3.采用H.265视频编码算法，支持4k分辨率且向下兼容，自动适应编码方式，带宽码128K-40Mbps可调； 4.支持包括 LED、LCD、DLP等多种类型拼接大屏直接拼接，无需配置任何拼接器或同步器；支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放等控制； 5.支持拼接屏的拼缝补偿功能，可精确至 1 像素点； 6.可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 7.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加显示；单路端口支持不少于16个实时活动视窗，支持叠加显示； 8.支持将电视墙 A 的场景，一键比例镜像至显示设备 B，实现本地/异地同屏功能，可显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕 A 和 B 可以完全不同大小和比例（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 9.支持通过网络一键对输入输出节点固件进行批量更新； 10.支持POE和适配器两种供电方式； 11.制造商具有省级及以上分布式音视频智能系统工程技术研究中心、产品节能认证、防尘等级IP6X报告(提供证明材料） | 台 | 10 | 3000 | 30000 |  |
| 30 | 分布式系统编解码控制软件 |  | 1.支持同一终端界面对系统所有非 IP 光纤节点和分布式节点信号进行可视化操作管理；支持可视化实时监管大屏显示内容和 4K 信号源的预监回显管理应用，无需外置硬件即可对分布式节点信号源的在线状态与画面进行实时预览显示；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 2.对接海康、大华、宇视、科达等主流安防平台、或者支持GB28181的安防平台、或者华为云视频等，无需任何编码器解码器，即可软件端完整克隆安防平台内摄像头的组织架构，并以拖放方式拖到大屏幕，或者进行云台控制 ； 3.软件界面具备信号预览功能，将所有输入源信号画面实时预览到控制端； 4.支持双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软 KVM 操作、设备编辑、视频设置等操作内容；一键式填入视频流地址，快速增加输入设备； 5.支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换； （须提供要素预布局软件计算机软件著作权加盖公章） 6.集成中控管理，支持“声、光、电”控制 7.定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到按需修改 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 31 | 双电源poe交换机 |  | 1.双路POE电源； 2.安装方式：综合考虑； 3.技术要求：满足设计要求 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 | 台 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 32 | 平板电脑 |  | 1.10.8、8+256 | 台 | 2 | 1765 | 3530 |  |
| 33 | 可视化中控软件 |  | 1.集成完整的可编程中控系统，支持单节点实现独立逻辑运算及控制功能，包括但不限于：可分析输入字符串，并根据自定义协议完成相应控制指令的输出； 2.支持环境监测数据的实时采集并生成显示，支持对环境的控制，包括但不限于灯光、窗帘、空调、电视等； 3.支持在平板终端实时反馈光感检测、PM2.5检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果； 4.软件具备环境控制区，支持对周边的设备进行控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等； 5.支持一键保存会场环境状态、一建恢复的功能； | 套 | 1 | 6250 | 6250 |  |
| 34 | 中控节点 |  | 1.32位嵌入式CPU，主频1GHz， 内存4GB，可扩展硬盘，记录所有日志； 2.支持≥10路串口、≥8路IR、≥8 路IO、≥8路弱继电器、≥4 路模拟量输入接口、≥1路模拟量输出接口、≥2路NET口；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 3.支持双向反馈、可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态； 4.主机具有可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复；（提供设备高清照片和首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 5.中控系统支持冗余热备份，灾备自动检测自动切换;主备切换时间小于1秒； 6.支持多种控制模式如：PC 控制、IPAD、Android 触摸屏、墙上面板控制等,并支持 IE 游览器（无需 web 服务器）； 7.具备中控管理功能，实现对灯光、摄像头、视频会议终端、对窗帘，调音台、大屏设备外部设备的集中控制； 8.支持用户权限设置，支持多用户同时在线管理，支持同权限多终端登录； | 台 | 1 | 7500 | 7500 |  |
| 35 | 电源管理器 |  | 1.8路独立电源开关控制，单路功率20A； 2.手动控制：前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 3.IO控制：在机器的内部有8个IO接口； 4.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 5.每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能； 6.前面板带LCD显示，可设定网络参数； 7.具备网络控制功能，232 控制接口； | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 36 | 运维节点 |  | 1.支持SNMP网络配置管理，可在通过运维管理服务对网络内的输入/输出节点检测发现，及时反馈设备IP地址、MAC地址、网关地址等状态信息，并可对设备进行批量升级； 2.支持用户日志，设备日志信息的查询； 3.支持设备的可视化拓扑图的自动生成。 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 37 | 语音智能处理器 |  | 1.AI智能学习话筒管理，可实现同等距离声压提升11dB;(传增益 ) 2.会议、剧场、礼堂、教室、多功能厅等高水准声音要求的场所 3.一款可以接10路话筒输入，2路平衡输出的高速反馈抑制器。每路话筒带独立48V幻象电源与增益调节。两路莲花线路输入与输出和两路音乐输入。面板配有显示屏，可显示当前工作状态与信号电平大小，面板直通和反馈一键切换。10路话筒输入内置了自动混音器。许多情况下，例如在讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。鉴于这一问题，自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒增益。 这样，它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。 4.10路话筒输入，独立的音量调节，独立的48V供电。 5.A、B两区话筒智能混音 6.线路输入/输出、音乐输入(独立的音量控制)莲花接口； 7.专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换. 8.专业频普显示屏,监控输出电平一目了然；9.电压：230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 10.涌入电流：1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC；11.最大功耗：50 VA； 12.采样率：(fs) 32 kHz 13.频率响应：125 Hz - 15 kHz； 14.失真：< 0.1 %（1 kHz 时）； 15.信噪比：> 90 dB 16.信号延迟：< 11 毫秒； 17.解联器频移：多达 5 Hz； 18.话筒输入：10路，XLR平衡接口 19.线路输入：莲花； 20.输入阻抗：10K ohm / 2 ohm（线路 / 话筒）； 21.CMRR : >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 22.幻象电源：48V | 台 | 1 | 3102 | 3102 |  |
| 38 | 主扩线性阵列扬声器 |  | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，双12寸低音单元； 2.多角度精确调整； 3.高密度混合吸音材料运用； 4.简易快捷的安装方式； 5.超紧凑的线阵系统； 6.更好的频率响应及更高清晰度和解析度： 7.专用航空机柜运输保护(2只装可选)； 8.环保精钢砂油漆保护外表； 9.特制的加硬喷涂钢网； 10.中高音同轴系统； 11.频率响应55Hz-20KHz； 12.高音1x1.7＂ Neodymium compression driver 13.中音1x3.5＂Neodymium compression driver； 14.低音2x12＂Neodymium woofer (75mm voice coil)； 15.扩散角度H110°xV10° 16.灵敏度Low 101dB MHF 109dB； 17.标称阻抗Low 8ohm MHF 8ohm； 18.标称功率Low 1000W MHF 280W 19.峰值功率Low 4000W MHF 1120W； 20.最大声压级LOW 137dB MHF 139dB； 21.连接插座2x4-pin Speakon (+1-1 Low +2-2 MHF) 22.吊装角度0°,2°,4°,6°,8°,10°；23.产品尺寸780x530x360mm(WxDxH) | 组 | 4 | 4039 | 16156 |  |
| 39 | 专业线阵吊挂件 |  | 1.定制吊挂件 | 组 | 2 | 1683 | 3366 |  |
| 40 | 主扩线阵列音箱功放 |  | 1.输出功率：立体声 8Ω/2x1100W； 2.EIA 1KHz THD≤1% 4Ω/2x1900W； 3.桥接 8Ω/3800W； 4.输出接口 SPEAKON & BINDING POST 5.频响 20Hz-20kHz, ±1.5dB； 6.输入灵敏度 0.77V； 7.平衡输入阻抗 20kΩ(BALANCED) ,10kΩ(UN-BALANCED) 8.信噪比 ≥100dB； 9.失真度 ≤0.05%； 10.分离度 1KHz >65 dB； 11.阻尼系数 >230； 12.转换速率 15V/uS 13.保护 Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut； 14.冷却系统 Two steps speed fan 15.电源 AC:220-230V 50Hz/60Hz； 16.产品尺寸/运输尺寸 482x368×88(555x475x168)mm； 17.净重/毛重 8.1kg/20.3kg | 台 | 4 | 4422 | 17688 |  |
| 41 | 网络多媒体控制核心 |  | 1.3寸触摸屏，支持按键和触摸屏双备份调试功能； 2.支持TCP、UDP、USB、RS232、RS485控制； 3.支持每通道温度，功率，电压，电流监控；4.支持4进4出DSP处理器； 5.信号源支持模拟信号输入、正弦波信号输入、粉红噪声输入、白噪声输入、Dante输入（选配模块）、AES音频信号输入； 6.输入通道支持相位可选，输入通道支持静音功能； 7.输入通道支持噪声门可调； 8.输入通道支持31段PEQ可调，支持BYPASS ，支持高低通滤波器； 9.支持复制粘贴重置功能，输入通道支持延时可调； 10.输入输出通道支持路由可选，可任意通道输入，多通道输出； 11.输入通道可任意派送到2路FIR滤波器输出； 12.输出通道可任意派送到2路FIR滤波器输入； 13.输出通道支持10段PEQ可调，支持BYPASS ，支持高低通滤波器； 14.输出通道支持延时可调，支持压缩器可调，支持限幅器可调； 15.输出增益：-60-+15dB可选，支持80个场景保存模式； 16.支持中文简体，中文繁体，英文三种语言，远程开关机模块（可选配）； 17.设备支持TCP/UDP协议网络远程开关机； 18.支持电脑/平板/手机 软件管理，可实现单设备和多设备编组集中控制； 19.通过电脑可实现多设备延时开关机功能，延时时间可调； 20.通过电脑可改变设备名称以及设备IP地址；21.支持中控协议控制 ，支持串口RS485接入方式。 | 台 | 1 | 5082 | 5082 |  |
| 42 | 可调指向性线性音柱 |  | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，配备了4个优质5寸低频扬声器和1个1”压缩驱动器。喇叭设计是垂直对称的，耦合时避免高频干扰。 2.4个5寸低频扬声器; 3.1个1”钕磁压缩驱动器; 4.快速吊装件多角度调整; 5.加硬铁网保护; 6.配置多个固定安装点。 7.可变指向性 8.频率响应Frequency response：80Hz-19KHz； 9.单元组成Driver：Hi：1x1＂钕磁压缩高音 10. Low: 4x5＂(25mm voice coil)； 11.灵敏度Sensitivity：96dB ； 12.扩散角度：H100°x V40°垂直角度可调 13.标称阻抗Impedance：8ohm； 14.标称功率Long-term power(RMS):200W； 15.峰值功率Power peak：400W 16.最大声压级Maximum SPL:122dB ； 17.连接插座Connection: 2x SPEAKON NL4； 18.净重（毛重）：8KG/10KG 19.箱体尺寸Product dimensions(WxDxH):136x150x640mm； 20.可调节覆盖角度; | 只 | 4 | 1238 | 4952 |  |
| 43 | 吸顶喇叭 |  | 1.6.5”RBI技术天花扬声器，恒定覆盖，低频增强，频率响应55Hz-20kHz； 2.额定功率150W节目,75W粉噪；灵敏度91dB,1W,1m 3.70V/100V变压：60W,30W,15W(7.5Wat70Vonly)； 4.覆盖角度：120°锥形，恒定带宽；额定阻抗8ohms | 只 | 8 | 462 | 3696 |  |
| 44 | 音箱功放 |  | 1.输出功率 立体声 8Ω/550W+550W；2.EIA 1KHz THD≤1% 4Ω/800W+800W； 3.桥接 8Ω/1600W 4.频响 20Hz-20KHz ±1.5dB； 5.输入灵敏度 0.77V； 6.最大输入电平 18dBV/6.2V 7.输入阻抗 20K OHMS(BALANCED) 10K OHMS(UN-BALANCED)； 8.信噪比 ≥95dB； 9.声道分离度 > 70dB 10.阻尼系数 >240； 11.转换速率 15V/цs； 12.保护 SHORT CIRCUIT, CURRENT LIMITED DC FAULT AC LINE FUSE, 13.THERMAL CUT OFF,POWER UP/DOWN TRANSIENTS； 14.显示 POWER(BLUE) PROT (RED) CLIP (YELLOW) BR (GREEN) PAR (GREEN) 15.致冷 VARIABLE SPEED FAN； 16.前板控制 LEVEL ACH,BCH POWER SWITCH 17.后板控制 STEREO/BRIDGE/PARALLEL MODE SWITCH； 18.连接 XLR BALANCED INPUT,PROFESSIONAL SPEAKON OUTPUT 19.功耗 900W； 20.电源 AC230V 50Hz； 21.产品尺寸/运输尺寸 482×308×88(555×415×168)mm； 22.净重/毛重 10.5kg / 12.5kg | 台 | 8 | 2887 | 23096 |  |
| 45 | 数字音频媒体处理器 |  | 1.数字音频处理器，采用了ADI SHARC第四代ADSP-21489浮点音频DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力。超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路，114dB音频AD、DA，为现场提供高品质的声音品质。设备前面板必须有音量状态显示，能够显示全部的输入16、输出16通道音量状态；设备前面板LCD显示屏，能够循环显示设备当前IP地址、处理器当前使用的预设编号、预设名称，便于系统中有多台处理器时，便于管理员能够快速识别、区分当前处理器。前面板具有网络连接状态指示灯、错误报警指示灯，当现严重错误时，可闪烁红色报警提示。 2.强大的DSP处理器能力：基于超级强大的ADSP-21489超级强大的DSP处理能力，以及基于我们独特的核心DSP法，实现了内置独立的16通道极低失真自适应反馈抑制器，16通道噪声门、16通道输入压限器、16通道16段PEQ、16通道输入48dB斜率高通-低通滤波器、16通道1秒延时器，意味着您可以对每一个输入音频通道进行精确、精心的设置。16x16全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。16个输出通道均有独立的16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。可存储32个Pres et。 3.丰富的音频通道与控制接口：1个TCP/ I P通讯端口，1个RS- 232通讯端口，开放第三方控制协议。可满足各种大、中、小型专业音频项目使用。可以满足剧场、音乐厅、远程视频会议、体育场馆、教堂、会议中心、主题公园等公共扩声系统等多方面的应用需求。 4.LCD屏状态显示：前面板1602LCD屏显示IP地址、当前预设名称、使用时间等重要信息 5.易用的控制软件：有经验丰富的资深音响工程师、专业调音师，深入沟通调试、应用人员的操作习惯，开发出符合行业应用的软件界面。控制软件通俗易懂、可无需说明书快速上手操作。每个输入数值可以直接键盘输入，得到您想要的精确数值，如- 12. 2dB直接输入- 12. 2。音量推杆操作Shi f t +选中通道，按键盘上、下方向键，可实现1dB步进、步减。对于PEQ、Li mi t er这类复杂参数调整，参数可以快速复制、粘贴，您可轻松实现多通道的数据复制，操作便捷。 6.开放的RS-232、TCP/IP通讯协议：实现第三方设备控制音量、调用模式，设置静音，能够通过TCP/IP协议批量读取混音前电平表和混音后电平表，便于第三方软件集成。 7.苹果ipad app/安卓app：支持主流高清安卓平板电脑、安卓手机分辨率到1920x1080高清分辨率；自动发现网络上的音频处理器；可显示16个输入、16个输出声道信号电平表；可控制16个输入、16个输出声道音量、静音具有一个系统静音按键，突发情况可以全局静音；App可调用32个预设，可显示主机上所有预设名称、状态；设备列表页面可显示网络上所有处理器的IP地址、ARM-DSP固件版本号、设备描述、当前运行时间等关键信息， 8.产品特点：高性能浮点DSP处理芯片； 8～16通道平衡输入音频；通道所有输入通道支持MI C输入； 所有输入通道支持48V幻象供电；8～16个平衡音频输出通道； 每个通道独立的自适应反馈抑制器；8～16通道自动混音；ADC CS5368 114dB动态； AC CS4385 114dB动态；输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台；输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器；内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声、； 前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设；开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制 | 台 | 4 | 5049 | 20196 |  |
| 46 | 无线手持话筒 |  | 1.高性能高可靠性的高级双通道无线系统，专为各种高要求使用场合而设计，能应付各种复杂的的演出环境。 2.接收特点：支持中英文菜单，让操作更清晰直观；提供频谱选频功能，能直接打开频谱，直观地看现场无线信号情况，确保选中无干扰信号频率。提供实时监测频谱功能，可对现场环境无线信号 一目了然，有效准确地做好频率规划，避免干拢。标配两支高增益大天线，提高信号接收的稳定性；支持机与机之间的天线信号桥接功能, 每路天线都带输入输出接口并分别使用,BNC(输入口）和SMA(输出口) 避免用户接错天线输入口提供12V供电，可直接接带放大 器的天线（如定向飞鱼天线）；支持充电功能，主机提供两个TYPE-C充电接口，手持带TYPE-C直充接口；每个通道都提供6.3及平衡两种独立输出，B通道的6.3输出可以通过开关切换成A+B混合输出模式；带4种设定模式的EQ均衡设置。采用ID编号，快速识别区分对应的接收与发射。高配版的平衡输出带专业的音频隔离器，并带接地选择开关。 3.手咪特点：采用高清高对比度OLED显示屏；单节14500电池仓设计，可支持锂电和普通AA电池两用，可自动识别电池类别并显示出来；充电时可智能识别电池类型，如果不是锂电充电电池就会提示电池错误并停止充电，以免发生危险；支持高低功率调节功能；扭动咪头或电池仓时，手持会自动静音，以防在演出时操作带来意外噪音 4.接收机：频率范围--- 610-698MHz；频带宽度--- 42M/60M；最大频道个数---6000；接收灵敏度--- -105dBm/S/N=12dB；频率稳定度--- +-10PPM；天线输入--- 2*BNC/50Ω；天线输出---- 2*SMA/50Ω；镜像抑制--- >100dB；三阶互调抑制--- >75dB；阻塞抑制--- >75dB；邻频抑制--- >110dB（+-200KHz）；电源要求--- 12V/>1000mA 5.手持：频率范围--- 610-698MHz；频带宽度--- 88M；最大频道个数---8800；发射功率--- 15/30mW；最大频偏--- 65KHz；电源要求--- 1节14500锂电池或1节AA碱性电池；电池使用时间--- 标配14500锂电池：9-10小时（高功率档）13-14小时（低功率档） | 套 | 4 | 2310 | 9240 |  |
| 47 | 无线天线放大系统 |  | 1.定制配套 | 套 | 3 | 3474 | 10422 |  |
| 48 | 音箱线 |  | 1.2*2.0护套音箱线 | 米 | 5100 | 7 | 35700 |  |
| 49 | 音箱安装挂架 |  | 1.定制配套 | 套 | 8 | 390 | 3120 |  |
| 50 | 桌面信息插 |  | 1.包含网络，电话，音频，高清接口 | 套 | 8 | 156 | 1248 |  |
| 51 | 信号线 |  | 1.2*0.22黑色绕包话筒线 | 米 | 1566.2 | 2.5 | 3915.5 |  |
| 52 | 可调指向性线性音柱 |  | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，配备了4个优质5寸低频扬声器和1个1”压缩驱动器。喇叭设计是垂直对称的，耦合时避免高频干扰。 2.可调节覆盖角度; 3.4个5寸低频扬声器; 4.1个1”钕磁压缩驱动器; 5.快速吊装件多角度调整; 6.加硬铁网保护; 7.配置多个固定安装点。 8.可变指向性； 9.频率响应Frequency response：80Hz-19KHz； 10.单元组成Driver：Hi：1x1＂钕磁压缩高音Low: 4x5＂(25mm voice coil) 11.灵敏度Sensitivity：96dB ； 12.扩散角度：H100°x V40°垂直角度可调； 13.标称阻抗Impedance：8ohm 14.标称功率Long-term power(RMS):200W ； 15.峰值功率Power peak：400W； 16.最大声压级Maximum SPL:122dB 17.连接插座Connection: 2x SPEAKON NL4；18.净重（毛重）：8KG/10KG； 19.箱体尺寸Product dimensions(WxDxH):136x150x640mm | 只 | 2 | 1238 | 2476 |  |
| 53 | 音箱安装挂架 |  | 1.定制配套 | 套 | 12 | 195 | 2340 |  |
| 54 | 会议白板 |  | 1.100寸一体机 | 套 | 4 | 11050 | 44200 |  |
| 55 | 可调指向性线性音柱 |  | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，配备了4个优质5寸低频扬声器和1个1”压缩驱动器。喇叭设计是垂直对称的，耦合时避免高频干扰。 2.可调节覆盖角度; 3.4个5寸低频扬声器; 4.1个1”钕磁压缩驱动器; 5.快速吊装件多角度调整; 6.加硬铁网保护; 7.配置多个固定安装点。 8.可变指向性； 9.频率响应Frequency response：80Hz-19KHz1； 10.单元组成Driver：Hi：1x1＂钕磁压缩高音； Low: 4x5＂(25mm voice coil) 11.灵敏度Sensitivity：96dB ； 12.扩散角度：H100°x V40°垂直角度可调； 13.标称阻抗Impedance：8ohm 14.标称功率Long-term power(RMS):200W； 15.峰值功率Power peak：400W； 16.最大声压级Maximum SPL:122dB 17.连接插座Connection: 2x SPEAKON NL4；18.净重（毛重）：8KG/10KG； 19.箱体尺寸Product dimensions(WxDxH):136x150x640mm | 只 | 2 | 1238 | 2476 |  |
| 56 | 无线单手持话筒 |  | 1.高性能高可靠性的高级双通道无线系统，专为各种高要求使用场合而设计，能应付各种复杂的的演出环境。 2.接收特点：支持中英文菜单，让操作更清晰直观；提供频谱选频功能，能直接打开频谱，直观地看现场无线信号情况，确保选中无干扰信号频率。提供实时监测频谱功能，可对现场环境无线信号 一目了然，有效准确地做好频率规划，避免干拢。标配两支高增益大天线，提高信号接收的稳定性；支持机与机之间的天线信号桥接功能, 每路天线都带输入输出接口并分别使用,BNC(输入口）和SMA(输出口) 避免用户接错天线输入口提供12V供电，可直接接带放大 器的天线（如定向飞鱼天线）；支持充电功能，主机提供两个TYPE-C充电接口，手持带TYPE-C直充接口；每个通道都提供6.3及平衡两种独立输出，B通道的6.3输出可以通过开关切换成A+B混合输出模式；带4种设定模式的EQ均衡设置。采用ID编号，快速识别区分对应的接收与发射。高配版的平衡输出带专业的音频隔离器，并带接地选择开关。 3.手咪特点：采用高清高对比度OLED显示屏；单节14500电池仓设计，可支持锂电和普通AA电池两用，可自动识别电池类别并显示出来充电时可智能识别电池类型，如果不是锂电充电电池就会提示电池错误并停止充电，以免发生危险支持高低功率调节功能；扭动咪头或电池仓时，手持会自动静音，以防在演出时操作带来意外噪音 4.接收机：频率范围---610-698MHz；频带宽度---42M/60M；最大频道个数---6000；接收灵敏度--- -105dBm/S/N=12dB；频率稳定度--- +-10PPM；天线输入--- 2*BNC/50Ω；天线输出--- 2*SMA/50Ω；镜像抑制--- >100dB；三阶互调抑制--- >75dB；阻塞抑制--- >75dB；邻频抑制--- >110dB（+-200KHz）；电源要求--- 12V/>1000mA 5.手持：频率范围---610-698MHz；频带宽度--- 88M；最大频道个数--- 8800；发射功率--- 15/30mW；最大频偏--- 65KHz；电源要求---1节14500锂电池或1节AA碱性电池；电池使用时间--- 标配14500锂电池：9-10小时（高功率档）13-14小时（低功率档） | 套 | 2 | 2310 | 4620 |  |
| 57 | 中控软件 |  | 1.中控服务后台操作支持随机随时场景编排（视频、灯光联动等）； 2.支持客户端服务宕机自启； 3.支持区域、材料（多媒体材料）分权限配置； 4.支持控制设备拓展 5.手持pad-移动端支持windows、ios、鸿蒙系统平板应用。 6.可与飞服系统对接联动。 | 套 | 1 | 1650 | 1650 |  |
| 58 | 中控硬件 |  | 1.灯光控制器1套：具有≥48路自动、手动电源控制器，；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.含开机控制器≥1套。 3.中控PAD≥2台：国产，≥10.8英寸，6+128G。 4.中控服务终端：1套； 5.视频传输设备：≥2套，距离≥70米 6.8口交换机≥2台；48口交换机≥2台； 7.AP≥16台;AC≥2台;(AC配套授权 | 套 | 1 | 30283 | 30283 |  |
| 59 | 单口信息插座 |  | 1.面板：平口双口面板(象牙白） 适合于86X86的底盒，高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击，面板抗老化，不变色，自带防尘盖，并能和光纤模块兼容；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；坚固，有弹性，抗老化，永不变色；提供面板材料的UL 94V-0 测试报告； 2.模块： 六类非屏蔽模块；符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T926.3的Category 6/Class E标准；分离式压接，自带可拆卸式防尘盖，免工具安装，电缆可以沿90度或180度方向进入和端接，安装后，线头不外露 符合IEEE802.3bt标准，支持90w高功率POE供电，提供带有CMA、CNAS标识的FT-X07-012-01通信/供电一体化连接方案载流下传输性能评测规范链路检测报告；Rj45 8针连接器：磷青铜、100um镀镍层、50um镀金层，耐用性≥1200 次拔插；IDC连接器：镀镍磷青铜，可卡接 22~26AWG 导体，主体和覆盖材料符合UL94V-0，卡线次数≥300 次，插入力≤20N，拔出力≥20N；绝缘电阻≥500 MΩ，耐压1000 v ac，直流电流1.5 Amps，直流电阻≤100 mΩ，触点电阻≤20 mΩ | 个 | 2 | 14 | 28 |  |
| 60 | 双口信息插座 |  | 1.面板：平口双口面板(象牙白） 适合于86X86的底盒，高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击，面板抗老化，不变色，自带防尘盖，并能和光纤模块兼容；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；坚固，有弹性，抗老化，永不变色；提供面板材料的UL 94V-0 测试报告； 2.模块： 六类非屏蔽模块：符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T926.3的Category 6/Class E标准；分离式压接，自带可拆卸式防尘盖，免工具安装，电缆可以沿90度或180度方向进入和端接，安装后，线头不外露 符合IEEE802.3bt标准，支持90w高功率POE供电，提供带有CMA、CNAS标识的FT-X07-012-01通信/供电一体化连接方案载流下传输性能评测规范链路检测报告；Rj45 8针连接器：磷青铜、100um镀镍层、50um镀金层，耐用性≥1200 次拔插；IDC连接器：镀镍磷青铜，可卡接 22~26AWG 导体，主体和覆盖材料符合UL94V-0，卡线次数≥300 次，插入力≤20N，拔出力≥20N；绝缘电阻≥500 MΩ，耐压1000 v ac，直流电流1.5 Amps，直流电阻≤100 mΩ，触点电阻≤20 mΩ | 个 | 169 | 14 | 2366 |  |
| 61 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 1.符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T1019的Category 6/Class E标准； 2.采用0.57mm实心铜线，十字隔离，低烟无卤外护套，支持250MHZ带宽； 3.符合IEEE802.3bt标准，支持POE++供电，提供带有CMA、CNAS标识的FT-X07-012-01通信/供电一体化连接方案载流下传输性能评测规范检测报告； 4.护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有斯裂绳；传输延时差≤45 ns/100 m，传输速度69%，电容≤5.6 nf/100 m，对地不平衡电容≤330 pf/100 m，直流电阻≤9.38 Ω/100 m，直流电阻不平衡≤5%，特性阻抗100±15 Ω | 米 | 36500 | 3.5 | 127750 |  |
| 62 | 六类配线架（智能） |  | - 标准19”安装尺寸，1U高度，自带后背理线支架； - 2.24端口模块化设计，兼容任意keystone模块与光纤耦合器； 3.架体带有24个LED端口指示灯； 4.包含但不限于配套的控制线、供电电源、用于控制电子配线架的控制组件等 5.功能特性：连接通断实时检测：当配线架端口发生非授权的插入或拔出时，系统可以实时获知并告警，告警时，告警端口LED等常亮。端口变更实时监测：当配线架端口跳线发生非授权的位置变更时，即跳线从A位置变更到B位置，系统可以实时获知并告警，告警时，告警端口LED等常亮。告警恢复灯光指引：当拔出告警端口跳线时，正确位置灯光亮起，引导操作，直至所有告警恢复。电子工单灯光指引：可以通过端口上LED灯状态引导跳线的操作。提供带有CMA标识的六链路测试报告 | 台 | 28 | 175 | 4900 |  |
| 63 | 理线架 |  | 1.采用冷扎钢材质，1U高度，前盖板可拆卸， 最多可安装管理五十条跳线 | 个 | 28 | 21 | 588 |  |
| 64 | 网络跳线 |  | 1.2米六类非屏蔽跳线-CMR； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T926.3的Category6/Class E标准； 3.采用4*2AWG24多股铜线制做而成，CMR防火等级，跳线尾部采用模具注塑的尾套，防滑抗拉； 4.50 μ”镀金PIN针，插拔寿命≥1200 次，插头保持力≥133N； 5.护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有撕裂绳，100%出厂测试； 6.绝缘电阻≥500 MΩ，直流电流1.5 AmpS，触点电阻≤20 mΩ，耐压1000 v ac，直流电阻≤100 mΩ 7.提供带有CMA、CNAS标识的链路检测报告、独立跳线独立检测 | 条 | 370 | 8 | 2960 |  |
| 65 | 光纤跳线 |  | 1.2米LC-LC光纤跳线； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 61754、YD/T 1272标准； 3.采用高密度陶瓷内芯，外护套采用低烟无卤阻燃材料； 4.化学特性符合ROHS 2002/95/EG有害物质限用指令； 5.跳线带有品牌、型号、生产日期等信息，100%原装出厂测试；6.抗拉强度100N，抗压强度300N/10cm，拔插次数≥500次 单模 插入损耗(dB) <0.20；回波损耗（dB) >50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20 | 条 | 4 | 8 | 32 |  |
| 66 | 4芯光缆 |  | 1.室内4芯OS2光缆； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4标准； 3.采用900μm紧套纤芯，非金属结构，采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，紧包缓冲层采用颜色区分，容易识别，12根光纤为单元装入单根松套管，便于快速熔接和安装； 4.满足IEC60332-1、60332-3、61034-2和GB 31247所规定的运行环境要求； 5.低烟无卤阻燃等级单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟符合IEC 61034，无卤符合IEC 60754；低烟无卤光纤使用参数；OS2单模（1310/1550）：最大衰减（dB/KM）0.36/0.22；千兆以太网距离（m）5000/-；万兆以太网距离（m）10000/40000；链路检测报告 | 米 | 300 | 1 | 300 |  |
| 67 | 12芯光缆 |  | 1.室内12芯OS2光缆； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4标准； 3.采用900μm紧套纤芯，非金属结构，采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，紧包缓冲层采用颜色区分，容易识别，12根光纤为单元装入单根松套管，便于快速熔接和安装； 4.满足IEC60332-1、60332-3、61034-2和GB 31247所规定的运行环境要求； 5.低烟无卤阻燃等级单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟符合IEC 61034，无卤符合IEC 60754；低烟无卤光纤使用参数；OS2单模（1310/1550）：最大衰减（dB/KM）0.36/0.22；千兆以太网距离（m）5000/-；万兆以太网距离（m）10000/40000；链路检测报告 | 米 | 200 | 2 | 400 |  |
| 68 | ODF光纤配线架 |  | 1.24芯 ，ODF光纤配线架 | 台 | 7 | 294 | 2058 |  |
| 69 | 光纤面板 |  | 1.满足甲方要求即可。 | 个 | 4 | 12 | 48 |  |
| 70 | 综合布线管理服务器（含软件 ） |  | 1.英特尔至强E5-2620 V3处理器，8G内存，1T存储空间； 2.能实时扫描、记录、监控和管理网络物理层的连接状态，可跨网段管理； 3.兼容性：可以跨平台安装在windows或linux系统之上； 4.可视化：可以图形化显示物理层的连接架构，包括所在的国家、城市、建筑物、楼层、房间、机架、配线架、缆线、插座和网络设备等。可以通过软件了解到任意管理元素的详细内容，这些内容包括设备图、设备属性与相关存放的设备资料，可以通过设备端口颜色实时显示当前连接状态（绿色使用、灰色无法使用、红色报警等等)，点击端口时，不仅可以查看端口属性，还可以查看到端口的完整链路（从终端端口到核心设备端口） 5.设备查找：可以在树形结构处搜索设备，并快速定位； 6.图形化引擎：具有图形化引擎模块，可以自由创建机架与非机架设备，也可通过导入厂商设备visio图形快速创建设备图，并可定义设备端口类型与属性，这些端口可以根据实时端口状态变更颜色（绿色在使用，灰色无法使用，红色告警等）； 7.告警功能：当设备或设备端口非授权变动时，可以实时获知并告警，报警信息包括设备名称、位置、端口号、时间等，管理员根据需要选择不同的通知方式（邮件、短信等）； 8.工单功能：具备下发工单功能，管理员可以通过工单的方式，指派工作任务，工单内容包含执行时间、处理等级、操作类型（添加、删除、变更）、指派人、设备位置、设备IP、MAC等信息，工单具备流程审批功能； 9.工作流引擎： 具有工作流引擎模块，可以根据管理需要自由的设置审批人、审批节点和审批流程； 10.CAD管理：可以直接导入CAD文件，可以查询点位位置，CAD中的点位信息自动关联设备编号，告警时，CAD中的点位高亮显示； 11.灯光指引：当系统识别到告警/工单时，配线架所有告警/工单端口LED灯亮起，提示维护人员告警/工单位置，当拔出任意一根告警/工单跳线，该跳线正确位置灯光闪烁亮起，引导操作，反复操作，直至全部告警/工单消失。维护人员也可以通过触摸屏上告警/工单信息，直接选择要优先处理的告警/工单； 12.管理分析功能：可以统计分析配线架、交换机、机柜等设备的使用/未使用情况，并形成分析报表，也可以统计出端口的网络类型数量； 13.权限管理：系统权限细化到设备级，不同权限的人只可以看到归属自己管理的设备； 14.API：采用HTTP接口协议，json格式 15.证书：具有软件著作权证书。 | 套 | 1 | 6300 | 6300 |  |
| 71 | 电气配管 JDG20 |  | 1.紧定式镀锌钢导管； 2.规格：JDG20； 3.配置形式及部位：配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料； 5.包含接线盒和拉线盒 6.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 米 | 2000 | 4 | 8000 |  |
| 72 | 电气配管 JDG25 |  | 1.材质：紧定式镀锌钢导管； 2.规格：JDG25； 3.配置形式及部位：配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料； 5.包含接线盒和拉线盒 6.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 米 | 2000 | 5 | 10000 |  |
| 73 | 剔堵槽、沟 |  | 1.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 米 | 500 | 12 | 6000 |  |
| 74 | 桥架 100×50mm |  | 1.100×50mm； 2.材质：金属； 3.其他：桥架各种三通、四通、弯头、连接板配件、盖板、隔板、跨接地线等 4.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 米 | 100 | 9 | 900 |  |
| 75 | 桥架 200×100mm |  | 1.200×100mm； 2.材质：金属； 3.其他：桥架各种三通、四通、弯头、连接板配件、盖板、隔板、跨接地线等 4.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 米 | 650 | 24 | 15600 |  |
| 76 | 桥架 300×200mm |  | 1.300×200mm； 2.材质：金属； 3.其他：桥架各种三通、四通、弯头、连接板配件、盖板、隔板、跨接地线等 4.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 米 | 100 | 59 | 5900 |  |
| 77 | 桥架支吊架制作、安装 |  | 1.材质：型钢； 2.规格：综合； 3.桥架支吊架安装：制作安装； 4.刷油防腐：除锈、刷红丹防锈底漆两遍、调和漆两遍 5.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 公斤 | 800 | 60 | 48000 |  |
| 78 | 桥架侧向抗震支架 200*100 |  | 1.镀锌碳钢； 2.规格：200*100 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 套 | 10 | 113 | 1130 |  |
| 79 | 桥架侧向抗震支架 300*200 |  | 1.镀锌碳钢； 2.规格：300*200 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 套 | 1 | 113 | 113 |  |
| 80 | 桥架侧向纵向抗震支架 200*100 |  | 1.镀锌碳钢； 2.规格：200*100 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 套 | 15 | 175 | 2625 |  |
| 81 | 桥架侧向纵向抗震支架 300*200 |  | 1.镀锌碳钢； 2.规格：300*200 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 套 | 6 | 175 | 1050 |  |
| 82 | 核心交换机 |  | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网最小值为准； 2.提供≥24个10G/1G BASE-X SFP+端口，≥2个40G QSFP+端口； 3.提供业务扩展插槽数量≥2个，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 4.支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 5.支持SDN，OPENFLOW 1.3，支持VxLAN二层和三层网关及EVPN； 6.支持安全业务插卡，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 7.支持纵向虚拟化，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 8.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 3 | 11925 | 35775 |  |
| 83 | 光模块 |  | 1.SFP+万兆单模光模块（1310nm、10km、LX、LC） | 个 | 9 | 150 | 1350 |  |
| 84 | 48口交换机 |  | 1.≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1/10GE SFP+端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥207Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link；5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 7.支持Telemetry流量可视化功能，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章。 8.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 6 | 5100 | 30600 |  |
| 85 | 高性能路由器 |  | 1.交换容量≥30Gbps，包转发率≥9Mpps； 2.提供不少于4槽位扩展槽 3.整机提供不少于4GE Combo口、2GE光口，配置冗余电源 4.支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供权威第三方机构的测试报告并加盖原厂公章 5.支持基于域的防火墙、上网行为审计、应用识别控制、IPS入侵防御功能等，支持内置AC和分层AC功能 6.支持Ipv6，支持SR，支持语音特性； 7.支持ADVPN、SSL VPN等 8.支持Web cache技术，提供权威第三方机构的测试报告并加盖原厂公章 9.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 4 | 3300 | 13200 |  |
| 86 | 无线AP |  | 1.整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.57Gbps； 3.≥1个100/1000M/2.5G电口 4.要求投标Wi-Fi 7产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部Wi-Fi 7型号核准证，证书需要体现支持4096QAM调制方式。 5.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 45 | 900 | 40500 |  |
| 87 | AC控制器 |  | 1.支持管理AP最大数量≥144个，集中转发性能≥10Gbps； 2.提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光口； 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告并加盖原厂公章； 7.具有雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告并加盖原厂公章； 8.配置48 AP 管理授权和安装部署服务9.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |
| 88 | POE交换机 |  | 1.≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1/10GE SFP+端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥207Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link；5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持POE+供电，整机供电功率不小于390W（AC） 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 8.支持Telemetry流量可视化功能，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章。 9.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 6 | 8250 | 49500 |  |
| 89 | 出口防火墙 |  | 1.硬件性能 ：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，防病毒吞吐量≥300M，IPS吞吐量≥300M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万； 2.规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，单电源，接口：千兆电口≥6个、千兆光口≥2个。 基础要求 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3.支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 5.支持9000种以上应用的识别和控制，应用类型包括但不限于游戏、购物、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制【提供功能截图，加盖厂商公章】 6.支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求 7.支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置安全防护 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 8.支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过150万种，可识别主机的异常外联行为 9.具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块 10.支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 11.支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 12.为提升管理员日常安全策略运维效率，支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，并提供安全策略优化建议 13.支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 14.为方便管理员日常安全运营管理，及时发现安全事件，要求系统具备安全状况评估功能，管理员可通过点击手动评估完成安全现状的一键评估，可对风险评估、动态保护、监测与分析进行详情展示最终风险，并将安全风险整理成待办事件方便管理员进行处置【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 15.支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 16.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 17.产品具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 18.厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 19.要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发（一级）服务资质【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 20.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 台 | 1 | 13600 | 13600 |  |
| 90 | 互联网出口 |  | 1.硬件性能 ：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，防病毒吞吐量≥300M，IPS吞吐量≥300M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万； 2.规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，单电源，接口：千兆电口≥6个、千兆光口≥2个。 基础要求 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3.支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 5.支持9000种以上应用的识别和控制，应用类型包括但不限于游戏、购物、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制【提供功能截图，加盖厂商公章】 6.支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求 7.支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置安全防护 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 8.支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过150万种，可识别主机的异常外联行为 9.具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块 10.支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 11.支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 12.为提升管理员日常安全策略运维效率，支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，并提供安全策略优化建议 13.支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 14.为方便管理员日常安全运营管理，及时发现安全事件，要求系统具备安全状况评估功能，管理员可通过点击手动评估完成安全现状的一键评估，可对风险评估、动态保护、监测与分析进行详情展示最终风险，并将安全风险整理成待办事件方便管理员进行处置【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 15.支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 16.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 17.产品具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 18.厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 19.要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发（一级）服务资质【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 20.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 套 | 1 | 13600 | 13600 |  |
| 91 | 上网行为管理 |  | 1.配置及性能 性能参数：网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）≥50Mb，支持用户数≥500，包转发率≥27Kpps，每秒新建连接数≥2400，最大并发连接数≥120000。 2.硬件参数： 1U，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，单电源，接口≥4千兆电口。 3.工作模式 支持路由模式、单臂模式、网桥模式、旁路模式； 4.VPN组网 支持IPSec VPN模块，支持与LDAP服务器、Radius服务器、硬件特征码绑定认证；VPN支持多线路，通过配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； 5.可视化展示；支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态；（需提供第三方报告关键页） 6.故障排查 ；Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；（需提供产品功能截图证明） 7.双因素认证 ；支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌；（需提供第三方报告关键页） 8.P2P智能流控 ；支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（需提供产品功能截图证明） 流量可视 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等； 9.邮件过滤 支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为，根据附件大小、附件个数限制外发邮件，同时匹配三个以上关键字的邮件主题、正文和附件的邮件外发行为； 10.防共享接入 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能；能针对行识别校园网破解版路由器。 应用识别规则库 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略； 11.SSL解密与加密网页管理 ；支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。（提供产品界面截图） 12.日志中心 支持内置、外置日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； 13.资质 公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心《网络安全专用产品安全检测证书》或同等效力的其他证书，提供有效证书复印件。 14.公司研发体系通过国际认证CMMI5，提供有效证书复印件。 15.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 套 | 1 | 15680 | 15680 |  |
| 92 | 漏洞扫描 |  | 1.配置及性能 授权：系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5。 2.硬件参数：2U，内存≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+ 2TB SATA，冗余电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口。 漏洞管理 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情；支持快速进行漏洞验证，验证漏洞有效性。（需提供相关功能截图证明） 3.支持从紧急漏洞的视角展示主机风险，清晰呈现已发生和未发生的紧急漏洞类型，支持以报表形式展示紧急漏洞的风险等级、影响资产数、漏洞数量、最近发现时间，可关联漏洞详情。 4.全面扫描；支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。（需提供相关功能截图证明） 5.资产发现 支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持IOT资产扫描，EXCEL格式批量导入。 6.系统漏洞扫描 支持检测的漏洞数大于300000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 WEB漏洞扫描 支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测，如：SQL注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等。 7.弱口令扫描 产品内置常用字典、精简字典、专项字典三种弱口令扫描模板，常用字典包含常见的用户名及TOP160密码，精简密码适用于爆破速度快的密码猜解场景，专项字典包含包含常见爆破组件的用户名和密码，每个爆破组件使用不同的字典进行爆破，爆破速度快且相对准确，支持自定义新增密码字典功能。 8.基线配置核查 支持对Windows、Linux等操作系统按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 9.合规自检平台 支持域管理功能，系统默认内置终端接入域、运维管理域、其他业务域、核心业务域、核心交换域 10.对外服务域、外联域、互联网出口域等，可根据客户实际情况进行自定义管理。 11.提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况。（需提供相关功能截图证明） 12.按“一个中心、三重防护”的架构展示检测结果，每个检测结果呈现具体问题及整改建议，系统支持手动核查确认、整改后重新检测、以及手动导入全局分析和人工核查报告来对测评报告中的结果进行核查确认，其中手动核查确认支持单项核查确认和批量核查确认。（需提供相关功能截图证明） 13.报告管理；产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。（需提供相关功能截图证明） 14.系统管理 支持查看系统CPU、内存、磁盘资源的使用情况，支持系统设备状态的实时监控、一键式关机和重启。 15.资质 产品应具有国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证明材料。 16.厂商研发体系应通过国际认证，具有CMMI5证书，提供有效证明材料。 17.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） | 套 | 1 | 78848 | 78848 |  |
| 93 | 网络存储设备 |  | 1.175T | 台 | 1 | 37125 | 37125 |  |
| 94 | 室外球机 |  | 1.：40倍室外球机，支持2560*1440高清画面，支吊架、杆、座综合考虑 | 台 | 2 | 3510 | 7020 |  |
| 95 | 半球摄像头 |  | 1.400万海螺型网络摄像机； 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.1个内置麦克风； 7.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.最低照度：彩色：0.005 Lux ； 11.宽动态：数字宽动态； 12.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 13.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 14.4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 15.6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 16.8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 17.红外波长范围：850 nm； 18.防补光过曝：支持； 19.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 20.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ； 21.最大分辨率：2560 × 1440 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； 23.子码流：H.265/H.264 24.音频：1个内置麦克风； 25.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 26.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 27.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 29.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3； 31.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 32.PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W； 33.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 34.产品尺寸：Ø110 × 93 mm； 35.包装尺寸：145 × 145 × 128 mm； 36.设备重量：290 g 37.带包装重量：460 g ； 38.防护：IP67 ； 39.支吊架、杆、座综合考虑 | 台 | 29 | 216 | 6264 |  |
| 96 | 枪式摄像头 |  | 1.400万枪型网络摄像机； - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.1个内置麦克风； - 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； - 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.最低照度：彩色：0.005 Lux ； - 宽动态：数字宽动态 12.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 13.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 14.4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 15.6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 16.8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 17.红外波长范围：850 nm； - 防补光过曝：支持； - 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 20.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ； - 21.最大分辨率：2560 × 1440 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； - 子码流：H.265/H.264 24.音频：1个内置麦克风； - 25.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 26.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； - 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； - 29.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3； - 31.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 32.PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W； - 33.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 34.防护：IP67 ； - 35.支吊架、杆、座综合考虑 36.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 台 | 25 | 225 | 5625 |  |
| 97 | POE交换机 |  | 1.24个10/100/1000Base-T PoE电口+2个10/100/1000Base-T电口(uplink口)+2个SFP光口；交换容量：56Gbps，转发能力：41.6Mpps；支持PoE+，整机最大输出：225W，单端口最大供电功率 30W，1-16口优先供电，支持6KV防雷，；支持标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联四种模式一键切换，支持PoE看门狗功能。 | 台 | 4 | 1560 | 6240 |  |
| 98 | 视频平台服务器 |  | 1.2U单路标准机架式服务器； 2.CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3.内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6.PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 7.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源；10.机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) | 台 | 1 | 8590 | 8590 |  |
| 99 | 综合安防管理平台软件V2.0.0 |  | 1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7.提供数据、服务等统一开放能力； 8.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 100 | 综合安防管理平台软件V2.0.1 |  | 1.提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； 2.提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 3.提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 101 | 综合安防管理平台软件V2.0.2 |  | 1.提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 2.事件联动管理：支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 3.事件检索管理：支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；支持事件详情查看，包括抓图、录像等；支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 102 | 综合安防管理平台软件V2.0.3 |  | 1.提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 2.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 3.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等； 4.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 5.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 103 | 综合安防管理平台软件V2.0.4 |  | 1.面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 2.支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； 3.支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 4.提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用； 5.提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； 6.提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用； 7.提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 104 | 综合安防管理平台软件V2.0.5 |  | 1.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 2.视频预览：支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 3.录像回放：支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4.图片监控：支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；支持图片下载能力； 5.视频上墙：支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 6.视频事件：支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 100 | 25 | 2500 |  |
| 105 | 综合安防管理平台软件V2.0.6 |  | 1.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 2.提供门禁权限管理应用：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 3.提供门禁事件管理应用：支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件； 4.提供门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 5.提供人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 门 | 50 | 30 | 1500 |  |
| 106 | 综合安防管理平台软件V2.0.7 |  | 1.入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 2.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 3.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 4.支持实时入侵报警能力； 5.支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 路 | 100 | 25 | 2500 |  |
| 107 | 身份信息识别 |  | - 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 2.存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 3.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 4.通信方式：有线网络； - 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 6.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 7.电源输入： DC12V/2A（电源需另配）； - 设备尺寸：233.99*119.2*26.5mm - 9.设备重量：净重：0.64kg；毛重：1.016kg 10.可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 11.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 12.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 13.提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 14.强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 15.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 16.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 17.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 18.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 19.广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 20.简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 21.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 22.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 23.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 24.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 25.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 26.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 27.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 28.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 29.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 30.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 套 | 3 | 1436 | 4308 |  |
| 108 | 门禁电源 |  | 1.输入电压：100-240VAC；2.输出电压：12VDC；3.输出电流：4.17A；4.输出功率：50W；5.工作温度：-10℃-+50℃； 6.工作湿度：＜95%；7.尺寸：99*82*30mm； | 个 | 3 | 135 | 405 |  |
| 109 | 电子锁 |  | - 锁体主体颜色为：氧化银； - 最大静态直线拉力：280kg±10% *2； - 断电开锁，满足消防要求 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； - 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 6.工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2；7.锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm) 8.吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；9.使用环境：室内（不防水）；10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 把 | 3 | 369 | 1107 |  |
| 110 | 安装支架 |  | 1..L型支架尺寸：长500x宽54x厚32.5(mm)；2.Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm)；3.开门角度：90° 4.选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理；5.适用门类型：木门/金属门 | 套 | 3 | 173 | 519 |  |
| 111 | POE交换机（三层网管交换机） |  | 1.三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率375W，单端口最大输出功率30W)，固化4个SFP+万兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持小贝APP和云简平台统一管理 | 台 | 3 | 3270 | 9810 |  |
| 112 | 监控显示屏幕及终端 |  | 1.55寸含前维护支架含处理器终端及所需线材 | 套 | 1 | 2835 | 2835 |  |
| 113 | 安全防范系统工程试运行 |  | 1.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 | 系统 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 114 | 400万夜视王 |  | 1.采用不低于400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2.内置≥2颗高效暖光和≥2颗红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 3.设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 4.支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持≥6种属性，≥8种表情； 6.支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 7.设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 8.支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 9.支持报警接口≥2进2出，音频接口≥1进1出，≥1个485接口，支持≥512G SD卡，内置麦克和扬声器； 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 11.设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 12.支持DC12V/POE供电方式； 13.支持不低于IP67防护等级。 | 台 | 36 | 650 | 23400 |  |
| 115 | 400万球机 |  | 1.相机具有不少于两个镜头，均不小于1/2.8英寸CMOS，全景分辨率不小于1920×1080；细节分辨率不小于2560×1440； 2.全景相机具有不少于2颗暖白光灯；细节相机具有不少于2颗暖白光补光灯，不少于2颗红外灯； 3.全景镜头焦距不小于4mm；细节镜头焦距不小于110mm； 4.内置≥2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成； 5.细节相机支持不小于23倍光学变倍、16倍数字变倍； 6.细节镜头支持电动水平垂直角度可调： -15°～90° 自动翻转180°后连续监视，0-360°水平连续旋转； 7.全景摄像机镜头垂直方向支持手动调节,垂直旋转范围不小于13°~23°;细节摄像机镜头水平方向和垂直方向均支持电动调节,垂直旋转范围不小于-15°-90°；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 8.全景和细节均支持通用行为分析、人脸检测，细节通道支持跟踪，双通道的智能可同开同时运行进行智能检测；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 9.设备全景、细节通道通用行为分析可同时或分别开启及关闭，可对两个方向进行事件检测； 10.支持全景周界自动联动细节跟踪人、车目标功能；支持跟踪到全景目标消失/跟踪到细节目标消失/自定义三模模式可设置；选择跟踪到全景目标消失，全景检测到目标后联动细节跟踪，直到目标在全景画面消失，细节结束跟踪回到原位置；选择跟踪到细节目标消失，全景检测到目标后联动细节跟踪，目标在全景画面消失后，细节接力定位此目标继续跟踪，直到目标在细节画面中消失，细节结束跟踪回到原位置；选择自定义，可配置跟踪时间，跟踪时间到了之后，细节回到原位置；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 11.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； 12.可对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 13.防护等级不低于IP66。 | 台 | 7 | 1100 | 7700 |  |
| 116 | 枪机支架 |  | 1.承重：1.0kg； 2.安装方式：壁装； 3.适配机型：适配M型/K型/B型/D型/F型枪机； | 只 | 36 | 12 | 432 |  |
| 117 | 录像机 |  | 1.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口 2.支持≥64路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发 3.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 4.可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 5.支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 6.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 7.支持≥32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 8.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 9.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 10.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 11.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 12.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 13.支持预览图像与回放图像的电子放大 14.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 15.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 16.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 17.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 18.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 19.支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 20.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 21.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 22.支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 23.支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 24.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 25.设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） | 台 | 1 | 6300 | 6300 |  |
| 118 | 硬盘 |  | 1.单盘容量：10TB；2.缓存：512MB；3.转速：7200RPM；4.硬盘接口：SATA | 块 | 16 | 2100 | 33600 |  |
| 119 | 防水交接箱 |  | 1.不锈钢300*400 | 套 | 10 | 500 | 5000 |  |
| 120 | 光电复合缆 |  | 1.4芯+2*2.5 | 米 | 3000 | 7 | 21000 |  |
| 121 | 熔纤盒 |  | 1.国产，满足甲方要求即可。 | 个 | 10 | 30 | 300 |  |
| 122 | 千兆单模双纤光模块 |  | - 工业级千兆单模双纤光模块； - LC接口； - 3.1310nm发送，1310nm接收； 4.传输距离20Km；5.工作温度：-40℃～+85℃； | 个 | 30 | 300 | 9000 |  |
| 123 | 50寸电视 |  | 1.4K超高清智能液晶电视，搭载Android 9.0系统，配备HDR、原色真彩画质引擎和UMAX影院技术，支持多屏互动，机身轻薄设计，适合家庭娱乐需求。 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 124 | 移动架 |  | 1.50监视器通用壁挂 | 套 | 1 | 600 | 600 |  |
| 125 | HMD线 |  | 1.2.0光纤HDMI 3米 | 根 | 2 | 50 | 100 |  |
| 126 | 立杆 |  | 1.国产，满足甲方要求即可。 | 套 | 5 | 510 | 2550 |  |
| 127 | 塔架安装套件 |  | 1.定制，满足甲方要求即可。 | 套 | 7 | 170 | 1190 |  |
| 128 | 8口POE交换机 |  | - 二层非网管PoE交换机； - 交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； 3.8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1G SFP光口； - 4.整机最大PoE供电功率：120W； 5.支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能； - 6.支持桌面安装方式； 7.工作温度：0℃～40℃；8.雷电防护：共模 4KV； | 台 | 8 | 400 | 3200 |  |
| 129 | 16口poe交换机 |  | - 非管理机架式低功率PoE交换机； - 交换容量：36Gbps，包转发率：26.784Mpps； 3.16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口； 4.1-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率135w； 5.支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动； - 6.工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 台 | 1 | 830 | 830 |  |
| 130 | 24口汇聚交换机 |  | - 二层网管机架式交换机； - 交换容量：336Gbps，包转发率：148Mpps； 3.12个10/100/1000Mbps自适应电口，12个千兆SFP光口，4个万兆SFP+上行光口； 4.支持VLAN、端口聚合，QoS等功能； - 5.支持STP/RSTP/环网协议； 6.支持大华云商APP“易安装”和云平台web管理；7.工作温度：-10℃~+55℃； | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 131 | 网线 |  | - 材质：聚酯纤维；无氧铜(99.97%)； - 导体结构：0.53mm±0.01mm； 3.线规：24AWG； - 4.绝缘材质：HDPE； - 5.护套材料：PVC； - 6.护套颜色：灰色； 7.长度：305m±2m； - 8.执行标准：GB/T 18015.5-2007； | 米 | 1200 | 3 | 3600 |  |
| 132 | PVC管 |  | 1.PVC Ф20 | 米 | 3000 | 1 | 3000 |  |
| 133 | 挖沟覆土线路敷设 |  | 1.定制，满足甲方要求即可。 | 米 | 4000 | 6 | 24000 |  |
| 134 | 高空作业 |  | 1.定制，满足甲方要求即可。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 135 | 一体化UPS |  | 1.MCCB单市电输入160A/3P； 2.标配UPS输入、输出空开（2*125A/3P），维护旁路空开（1*125A/3P），空调及照明配电（4*63A/3P+4*16A/1P），IT机柜配电（24*32A/1P+24*32A/1P）；所有开关均布置到柜体前面，便于维护； 3.主机最大容量80kVA（不含功率模块），可支持4个20k功率模块。 4.为更大限度保障蓄电池使用安全和寿命，UPS支持监测每一节蓄电池的电压、内阻、温度等信息的功能，可在UPS的屏幕上实时显示，需提供UPS显示界面截图并加盖所投品牌厂商公章。 5.所投微模块产品（空调、UPS、机柜、动环、蓄电池）需为同一品牌。 | 台 | 1 | 33280 | 33280 |  |
| 136 | 功率模块 |  | 1.功率模块 2.20kVA功率模块，支持电池电压: ±180~±300VDC | 个 | 2 | 14040 | 28080 |  |
| 137 | 铅酸电池 |  | 1.12V100AH铅酸蓄电池，为了方便电池后期巡检和维护，蓄电池和UPS应统一品牌。 2.电池容量保存率应≥98%，提供电池泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 | 只 | 32 | 819 | 26208 |  |
| 138 | 电池柜 |  | 1.大小能内置100Ah/32支 65Ah/32支（电池另计） | 套 | 1 | 1950 | 1950 |  |
| 139 | 机柜 |  | 1.满足标准19英寸IT和网络设备的放置，尺寸为W600*D800*H2000，内部空间42U。 | 台 | 5 | 2600 | 13000 |  |
| 140 | 精密空调 |  | 1.5.5KW | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 141 | 叫号软件 |  | 1.工作站虚拟叫号端模块，安装于办公电脑。 包含叫号、重呼、就诊完毕、未到过号、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能 | 套 | 5 | 225 | 1125 |  |
| 142 | 五字窗口屏 |  | 1.满足甲方要求即可。 | 台 | 5 | 870 | 4350 |  |
| 143 | 55寸排队显示屏 |  | 1.55寸液晶显示屏 | 台 | 1 | 2835 | 2835 |  |
| 144 | 前端喇叭 |  | 1.额定功率：30W | 只 | 4 | 319 | 1276 |  |
| 145 | 功放 |  | - 双声道立体声专业功率放大器； - 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； - 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； - 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω400W； - 12.额定输出/每声道,4Ω700W； - 13.额定输出/桥接,8Ω1400W 14.输入灵敏度1.2dBV； - 15.信噪比 100dB； - 16.阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1； - 17.输入共模抑制 > 90dB. 18.频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB）； - 19.谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1%； - 20.通道串音 <-70dB 21.电压增益 > 38dB； - 22.显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”, 23.直流保护 “DC”, 高温“TEMP” 等 LEDs；24.工作电源 AC220-240V/50Hz 25.保 护 电源通断，直流输出，负载短路。 | 台 | 4 | 4216 | 16864 |  |
| 146 | 发号主机 |  | 1.32寸红外式超薄精准高性能触摸屏； 80MM高速热敏打印机；冷轧钢机柜；内置高性能语音系统，N2840工控主板 /4G内存/32G固态硬盘 | 台 | 1 | 11775 | 11775 |  |
| 147 | 无线叫号器 |  | 1.内置无线模块 | 台 | 5 | 390 | 1950 |  |
| 148 | 指挥中心控制终端 |  | 1.14代i5，16g内存，4060显卡，512g固态，配置一个多余的pci-e插槽，包含23.8存显示器 | 台 | 27 | 8032 | 216864 |  |
| 149 | 弱电系统集成费 |  | / | 系统 | 1 | 650000 | 650000 |  |
|  |  |  | 总计 |  |  |  | 3460604元 |  |

## 三、商务要求

（一）供货期限为签订合同后至2026年1月31日前竣工并完成验收。

（二）付款方式：采购人完成验收后，供应商按要求提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内一次性全额支付合同价款。

# 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：YYCG[2025]039号

锦阳保安公司弱电相关设备采购

询 比 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 一、报价函

泸州市锦阳保安服务有限公司（采购人名称）：

1.我方全面研究了锦阳保安公司弱电相关设备采购询比文件（项目编号：YYCG[2025]039号），决定参加贵单位组织的本项目询比采购。

2.我方自愿按照询比文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询比文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份（电子文件 / 份），用于询比报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询比报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询比，我方报价为（保留 2 位小数）：        元（含税   %），价格形式为固定单价，报价有效期为询比文件规定的起算之日起90天。

8.服务期限（工期）：合同签订后至2026年1月31日内完成。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、资格证明材料

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

## 三、法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书

1.如法定代表人参加的，应提供法定代表人身份证复印件。

2.如授权代表参加的，应提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

3.供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询比，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.1附件：法定代表人授权书格式

泸州市锦阳保安服务有限公司（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加锦阳保安公司弱电相关设备采购（采购编号：YYCG[2025]039号）询比采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询比、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价一览表

项目名称：锦阳保安公司弱电相关设备采购

采购编号：YYCG[2025]    号

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | 平方米 | 58.1 |  |  |  |
| 2 | LED全彩1.2超高清 | 平方米 | 12 |  |  |  |
| 3 | LED户外全彩 | 平方米 | 8 |  |  |  |
| 4 | 指挥调度显示系统 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 屏体结构 | 平方米 | 58.32 |  |  |  |
| 6 | 钢结构 | 平方米 | 12 |  |  |  |
| 7 | 钢架结构 | 平方米 | 8 |  |  |  |
| 8 | 室外条形屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 大屏显示系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 会议平板75寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 智能笔 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | Type-C无线投屏器（Type-C+USB） | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | OPS电脑 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装调试、测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 数据监测解码网关 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 信号监控编排器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 物联网设备管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 箱体 | 平方米 | 8 |  |  |  |
| 20 | LED电源 | 批 | 1 |  |  |  |
| 21 | 包边 | 平方米 | 8 |  |  |  |
| 22 | 室外防水音柱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 23 | 多媒体功放机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电路安全管理终端 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电缆 | 米 | 30 |  |  |  |
| 26 | 控制电脑 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 基础结构 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 分布式输入节点 | 台 | 20 |  |  |  |
| 29 | 分布式拼接节点 | 台 | 10 |  |  |  |
| 30 | 分布式系统编解码控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 双电源poe交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 平板电脑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 可视化中控软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 中控节点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 运维节点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 语音智能处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 主扩线性阵列扬声器 | 组 | 4 |  |  |  |
| 39 | 专业线阵吊挂件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 40 | 主扩线阵列音箱功放 | 台 | 4 |  |  |  |
| 41 | 网络多媒体控制核心 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 可调指向性线性音柱 | 只 | 4 |  |  |  |
| 43 | 吸顶喇叭 | 只 | 8 |  |  |  |
| 44 | 音箱功放 | 台 | 8 |  |  |  |
| 45 | 数字音频媒体处理器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 46 | 无线手持话筒 | 套 | 4 |  |  |  |
| 47 | 无线天线放大系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 48 | 音箱线 | 米 | 5100 |  |  |  |
| 49 | 音箱安装挂架 | 套 | 8 |  |  |  |
| 50 | 桌面信息插 | 套 | 8 |  |  |  |
| 51 | 信号线 | 米 | 1566.2 |  |  |  |
| 52 | 可调指向性线性音柱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 53 | 音箱安装挂架 | 套 | 12 |  |  |  |
| 54 | 会议白板 | 套 | 4 |  |  |  |
| 55 | 可调指向性线性音柱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 56 | 无线单手持话筒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 57 | 中控软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 58 | 中控硬件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 59 | 单口信息插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 60 | 双口信息插座 | 个 | 169 |  |  |  |
| 61 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 36500 |  |  |  |
| 62 | 六类配线架（智能） | 台 | 28 |  |  |  |
| 63 | 理线架 | 个 | 28 |  |  |  |
| 64 | 网络跳线 | 条 | 370 |  |  |  |
| 65 | 光纤跳线 | 条 | 4 |  |  |  |
| 66 | 4芯光缆 | 米 | 300 |  |  |  |
| 67 | 12芯光缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 68 | ODF光纤配线架 | 台 | 7 |  |  |  |
| 69 | 光纤面板 | 个 | 4 |  |  |  |
| 70 | 综合布线管理服务器（含软件 ） | 套 | 1 |  |  |  |
| 71 | 电气配管 JDG20 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 72 | 电气配管 JDG25 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 73 | 剔堵槽、沟 | 米 | 500 |  |  |  |
| 74 | 桥架 100×50mm | 米 | 100 |  |  |  |
| 75 | 桥架 200×100mm | 米 | 650 |  |  |  |
| 76 | 桥架 300×200mm | 米 | 100 |  |  |  |
| 77 | 桥架支吊架制作、安装 | 公斤 | 800 |  |  |  |
| 78 | 桥架侧向抗震支架 200*100 | 套 | 10 |  |  |  |
| 79 | 桥架侧向抗震支架 300*200 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 桥架侧向纵向抗震支架 200*100 | 套 | 15 |  |  |  |
| 81 | 桥架侧向纵向抗震支架 300*200 | 套 | 6 |  |  |  |
| 82 | 核心交换机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 83 | 光模块 | 个 | 9 |  |  |  |
| 84 | 48口交换机 | 台 | 6 |  |  |  |
| 85 | 高性能路由器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 86 | 无线AP | 台 | 45 |  |  |  |
| 87 | AC控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | POE交换机 | 台 | 6 |  |  |  |
| 89 | 出口防火墙 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 互联网出口 | 套 | 1 |  |  |  |
| 91 | 上网行为管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 92 | 漏洞扫描 | 套 | 1 |  |  |  |
| 93 | 网络存储设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 94 | 室外球机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 95 | 半球摄像头 | 台 | 29 |  |  |  |
| 96 | 枪式摄像头 | 台 | 25 |  |  |  |
| 97 | POE交换机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 98 | 视频平台服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 99 | 综合安防管理平台软件V2.0.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 100 | 综合安防管理平台软件V2.0.1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 101 | 综合安防管理平台软件V2.0.2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 102 | 综合安防管理平台软件V2.0.3 | 套 | 1 |  |  |  |
| 103 | 综合安防管理平台软件V2.0.4 | 套 | 1 |  |  |  |
| 104 | 综合安防管理平台软件V2.0.5 | 路 | 100 |  |  |  |
| 105 | 综合安防管理平台软件V2.0.6 | 门 | 50 |  |  |  |
| 106 | 综合安防管理平台软件V2.0.7 | 路 | 100 |  |  |  |
| 107 | 身份信息识别 | 套 | 3 |  |  |  |
| 108 | 门禁电源 | 个 | 3 |  |  |  |
| 109 | 电子锁 | 把 | 3 |  |  |  |
| 110 | 安装支架 | 套 | 3 |  |  |  |
| 111 | POE交换机（三层网管交换机） | 台 | 3 |  |  |  |
| 112 | 监控显示屏幕及终端 | 套 | 1 |  |  |  |
| 113 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 114 | 400万夜视王 | 台 | 36 |  |  |  |
| 115 | 400万球机 | 台 | 7 |  |  |  |
| 116 | 枪机支架 | 只 | 36 |  |  |  |
| 117 | 录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 118 | 硬盘 | 块 | 16 |  |  |  |
| 119 | 防水交接箱 | 套 | 10 |  |  |  |
| 120 | 光电复合缆 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 121 | 熔纤盒 | 个 | 10 |  |  |  |
| 122 | 千兆单模双纤光模块 | 个 | 30 |  |  |  |
| 123 | 50寸电视 | 台 | 1 |  |  |  |
| 124 | 移动架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 125 | HMD线 | 根 | 2 |  |  |  |
| 126 | 立杆 | 套 | 5 |  |  |  |
| 127 | 塔架安装套件 | 套 | 7 |  |  |  |
| 128 | 8口POE交换机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 129 | 16口poe交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 130 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 131 | 网线 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 132 | PVC管 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 133 | 挖沟覆土线路敷设 | 米 | 4000 |  |  |  |
| 134 | 高空作业 | 项 | 1 |  |  |  |
| 135 | 一体化UPS | 台 | 1 |  |  |  |
| 136 | 功率模块 | 个 | 2 |  |  |  |
| 137 | 铅酸电池 | 只 | 32 |  |  |  |
| 138 | 电池柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 139 | 机柜 | 台 | 5 |  |  |  |
| 140 | 精密空调 | 台 | 1 |  |  |  |
| 141 | 叫号软件 | 套 | 5 |  |  |  |
| 142 | 五字窗口屏 | 台 | 5 |  |  |  |
| 143 | 55寸排队显示屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 144 | 前端喇叭 | 只 | 4 |  |  |  |
| 145 | 功放 | 台 | 4 |  |  |  |
| 146 | 发号主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 147 | 无线叫号器 | 台 | 5 |  |  |  |
| 148 | 指挥中心控制终端 | 台 | 27 |  |  |  |
| 149 | 弱电系统集成费 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税 %） |  |  |  |  |  |  |

注：1、如报价发现有缺、漏、少项等者，均认为报价人也综合考虑报价中。

2、报价保留2位小数。

3、本项目价款采用固定单价形式，以上报价为完成全部工作并达到约定交付标准的最终结算价，已涵盖人工、搬运及项目实施全流程所需的所有费用及税费（增值税专用发票），除合同另有明确约定外不作调整，采购人无需另行支付其他费用。

4、所报产品单价不得超过采购清单列出的单价最高限价，否则报价无效。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：XXX

## 五、承诺函

泸州市锦阳保安服务有限公司（采购人名称）：

我公司作为本次询比项目的供应商，根据询比文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：无。

二、完全接受和满足本项目询比文件中规定的实质性要求，如对询比文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询比文件有异议的同时又参加询比以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询比采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.申请人拟派往本项目的主要业务人员应为申请人本单位人员。

2.中选人未经采购人同意，项目主要业务人员名单不得擅自变更。

3.有资格证书的需提供相关证书复印件、注册证书复印件并加盖公章。

4.以上人员证明材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 九、商务、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术、服务要求： （一）供应商提供的产品应为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。 （二）供应商供货时应提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格并终止双方合同。 （三）供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由供应商负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。供应商不能调换的，按不能交货处理。 （四）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给采购人。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按约定交货。 |  |
| 2 | 商务要求： （一）供货期限为签订合同后至2026年1月31日内竣工并完成验收。 （二）付款方式：采购人完成验收后，供应商按要求提供增值税专用发票，采购人在15个工作日内一次性全额支付合同价款。 |  |

注：供应商必须根据询比文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 十、供应商产品技术参数表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 磋商文件要求 | 响应产品技术参数（有明确厂商或品牌的产品应注明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | 1.像素间距：1.25mm，像素结构：COB全倒装；2.箱体尺寸：600mm*337.5mm，箱体分辨率480*270，箱体材质：压铸铝； 3.显示尺寸：宽14.4m*4.05； 4.整屏分辨率：11520×3240； 5.亮度：50-600cd/㎡无级调节； 6.色温：3200-9300K可调； 7.驱动方式：共阴恒流驱动； 8.水平/垂直视角: 170°/170°； 9.峰值功耗：≤160W/㎡，平均功耗：≤97W/㎡； 10.灰度：16bit； 11.刷新率：≥3840Hz； 12.模组拼缝：≤0.1mm； 13.对比度：≥10000:1； 14.维护方式：完全前维护； 15.工作温度：-10℃～+45℃； 16.工作湿度：10%～90%RH； 17.供电要求：110/240V/AC（50-60Hz）。包含拼控及配套信号线缆、大屏显示系统； 18.备品备件，包括但不限于模组、接收卡、电源及前维护工具等，用于应急维护，维修更换，保证屏幕永不黑屏 |  |
| 2 | LED全彩1.2超高清 | 1.点间距≤1.25mm；像素组成1R1G1B；刷新率支持3840Hz； 2.灯芯的波长误差值≤±1nm，每个灯芯的亮度误差±5% 3.模组尺寸320mm*160mm,显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节0-100%无极可调； 4.发光点中心距偏差≤1% 5.亮度均匀性≥99%； 6.色度均匀性≤±0.001Cx,Cy之内； 7.灰度等级16bit，支持在不同亮度情况下8-16bit任意设置 8.最高对比度≥10000:1 9.显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit；刷新率≥3200Hz;亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit；刷新率≥3100Hz；亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率≥3000Hz；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率≥2800Hz；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内，显示屏的杂点应＜1/100000 11.控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换 12.LED屏幕支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作；(提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13.可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，可同时控制多个屏；提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 14.LED显示屏产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属无危害类； 15.电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，承受2KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 16.支持7×24小时无间断工作；MTBF平均失效间隔时间≥100000小时；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正， 单点颜色校。支持γ校正曲线≥20 条；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 18.有过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施;有故障状态报警功能，发生故障时发消息到指定邮箱；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 19.视网膜蓝光危害测试结果1.55W·m-2·sr-1RG0，无危害 20.显示屏具有多点测温系统和电源温度控制系统，防止局部温度过高。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 21.用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来改善显示效果的各项重要指标（如亮度、色度)。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 22.具有智能模组数据存储，温度，电压监测功能。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 23.LED显示屏生产厂家具有:ISO140012015环境管理体系认证证书、ISO450012018职业健康管理体系认证证书；(提供相关认证证书扫描件并加盖投标人公章） |  |
| 3 | LED户外全彩 | 1.像素点间距：≤2.5mm； 2.刷新频率:≥3840Hz； 3.像素构成：1R 1G 1B； 4.整屏平整度：≤0.05mm； 5.模组平整度 ≤0.03mm 6.拼接缝 ≤0.03mm； 7.对比度≥9000：1； 8.单元板规格：320mm*160mm； 9.亮度：≥5500cd/㎡ ； 10.亮度均匀性：≥98% 11.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 12.为保证产品安全所投产品：具有防静电、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、断电保护、防护等级达到IP65 13.灰度等级≥14bit； 14.水平视角≥170°；垂直视角≥170° 15.输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 16.SELV电路：具有SELV 电路,在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下，42.4V交流峰值或60V直单一故障条件下,在200ms后42.4V(30V有符效值)交流峰值或60V直流值，并在200ms内其极限值71V(50V 有效值)交换每货或120V直流值 17.为不影响屏体周边人员的健康，要求LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不超过1.42dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感 |  |
| 4 | 指挥调度显示系统 配电柜 | 1.三相配电柜，功率40KW； 2.具有满足过流、短路、断路、过压等保护措施； 3.支持通过定制软件控制电源系统的开关、温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭大屏电源； 5.配有空气开关、漏电开关保护、电源防雷器和指示灯等配套。 |  |
| 5 | 屏体结构 | 1.含大屏基础支架和支撑支架，屏体框架与LED屏配套，具体尺寸根据大屏尺寸及土建、装修等现场情况定制钢结构 2.满足设计及规范要求，同时满足甲方使用要求 |  |
| 6 | 钢结构 | 1.满足设计及规范要求，同时满足甲方使用要求 |  |
| 7 | 钢架结构 | 1.显示屏支撑钢架结构，主要材料为：镀锌矩管外框及支撑部分采用50*100矩管； 内框及辅助加固部分采用40*40 镀锌钢材 2.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量 3.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；4.自动焊：Q235连接用H08系列焊条 5.要求：抗风8级 抗震7级； 6.焊点处理：防锈处理 毛刺处理符合行业标准 |  |
| 8 | 室外条形屏 | 1.4.0室外彩色条形屏21米*1.4米； |  |
| 9 | 大屏显示系统 | 1.P1.8,6.6*3.7125 |  |
| 10 | 会议平板75寸 | 1.尺寸：75英寸； 2.显示比例：16:09； 3.背光类型：DLED； 4.分辨率：3840（H）×2160（V），90%NTSC高色域显示屏 5.可视角度：水平178°，垂直178°； 6.触摸屏材料：防指纹、防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7.触摸技术：红外； 8.触摸点数：32点； 9.书写工具：手指+智能笔； 10.响应时间：<10ms； 11.触摸精度：1mm 12.摄像头：8000像素电动翻转摄像头； 13.麦克风：内置10阵列，全向拾音器12米拾音； 14.扩音：2*10W+20w扬声器 15.侧置接口：USB3.0*1 16.后置接口：HDMI IN*2，HDMI OUT*1，Touch*1，2路USB3.0，1路Type-C，1路micro USB，RJ45*1，RS232*1，Line out*1，Spdif OUT*1 17.操作系统：Android 14.0，windows系统；18.主控配置：10核，4*A73+4*A53，32G RAM+128GB ROM 19.无线传屏：支持免驱4K传屏，支持电脑、手机、手持平板混合投屏9分屏，支持投屏内容反向触控；支持NFC一碰投屏 20.视频会议：腾讯Rooms会议认证，内置腾讯Rooms 视频会议软件，可兼容腾讯会议、钉钉会议视频会议软件，支持300多种噪音智能降噪；支持BYOM及BYOD功能，通过PC调用会议平板摄像头、麦克风；支持智能取景，C位发言 21.白板书写：支持手写和笔写，快速的书写响应速度，智能书写识别，具备提笔检测功能快速打开白板；支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏） 22.文件传输：支持文件加密扫码带走；支持文件快传； 23.多通道批注：支持在任意通道任何界面下进行批注，多页批注 24.无线功能：支持 Wifi 2.4G/5G 双频，支持热点和Wi-Fi同时开启；蓝牙版本5.2 25.欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 26.大华OS 3.0系统：支持应用分屏、半屏模式、应用自检； 27.支持指纹识别、身份识别解锁 28.智能功能：支持身份签到、语音控制、隔空手势控制功能 29.PC 模块：支持windows系统扩展，超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选 30.电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz； 31.待机功耗：≤ 0.5W 32.使用温度：0℃～ 40℃ 33.国内：CCC 、CQC等 |  |
| 11 | 智能笔 | 1.4096级压感，5个物理按键，支持翻页，激光笔、放大镜、聚光灯、鼠标，快捷截图及批注功能 |  |
| 12 | Type-C无线投屏器（Type-C+USB） | 1.配套大华智能平板使用，支持1个USB接口+1个Type-C接口，支持一键传屏，4K传屏幕、支持触摸回传，支持BYOM功能 |  |
| 13 | OPS电脑 | 1.处理器：Intel®Core™i5-8300H处理器,主频：2.3GHz； 2.核心数量：4核； 3.线程数量：8线程 4.集成显卡：Intel® UHD Graphics 630； 5.内存：8G； 6.硬盘：256G； 7.网络：Realtek RTL8111H 10M/100M/1000M Ethernet 8.Wifi+蓝牙：Wifi+BT 4.2 支持双天线 9.前置接口 1*HDMI 1.4 out 1*DP 1.2 out 4*USB3.0 2*USB 2.0 1* RJ45 1*Power 1* Reset 1*Line out 1*Mic in 1*Type-C（USB2.0传输） 10.后置接口：1*JAE 80PIN：HDMI out； 11.电源输入：19V4.74A； 12.尺寸：裸机: 195*180*30； 13.包装箱尺寸：282*257*79mm 14.重量：净重≈1.2 Kg 毛重≈1.4 Kg； 15.工作温度：0℃～+45℃ 16.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 17.储存温度：–40℃～+80℃ |  |
| 14 | 安装辅材 | 包含：大屏模块数据线、及插件、机柜、排线 网线 信号线、电源线、音频条线及转接线、扩声系统及插件、支架机、柜盲板、底板、定制跳线、支架、底座、跳线及转接线、系统及插件等所有耗材辅料 |  |
| 15 | 安装调试、测试 | 含扩声系统、综合布线系统、安全防范分系统调试 电视监视系统、等所有设备线路、线缆、光纤测试及为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足询比文件、《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 16 | 数据监测解码网关 | 1.数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作 2.嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性 3.数据监测解码网关集成4路HDMI信号接口和4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输，保证信号传输的可靠性。（提供实物接口照片以及具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。） 4.数据监测解码网关可对不低于12路信号进行解码输出，具有≥12个解码接口。（提供实物接口照片以及具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。） 5.数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输，传输速率不受任何影响 6.数据监测解码网关主板具有一组高速芯片热插拔插座，可以根据不同的性能要求选装相应的解码芯片，保证后期产品性能升级的便利性。（提供实物接口照片以及具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查。） 7.数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入 8.协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信 9.安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌ ‌ 10.数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行 11.具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传，确保数据完整性 12.数据监测解码网关的信息安全技术符合国家强制性标准GB42250-2022网络安全专用产品的相关安全技术的认证要求。（提供符合GB42250-2022国家强制性标准的认证证书复印件或扫描件 |  |
| 17 | 信号监控编排器 | 1.信号输入：≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、≥1路HDMI2.0、≥2路DP1.2、≥1路VGA、≥2路SDI-in、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。（提供产品实物接口照片） 2.信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥8路SFP光纤接口、集成≥2个立体声扬声器、集成1块全彩屏幕可显示设备运行状态、≥4路网口输出、≥1路USB输出。（提供产品实物接口照片） 3.控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥18个信号控制按键。（提供产品实物接口照片） 4.为保障设备使用安全，避免非法人员操作导致的安全事故发生，要求设备至少具备不低于三个层级的安全控制能力。第一层级：设备启动时管理员需在设备上插入开机专用安全钥匙，通过扭动安全钥匙对设备进行开机授权；第二层级：插入钥匙后管理员需要在设备内置的指纹识别器上对管理员进行指纹识别；第三层级：指纹识别通过后，管理员按下设备启动开关，设备方可进入工作运行状态。（提供单台设备集成安全钥匙锁、指纹识别器、启动开关等安全控制装置的产品实物照片） 5.设备需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换 6.需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便 7.设备机箱集成的全彩屏幕可显示设备运行状态二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示设备运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。（提供产品实物功能照片，并提供具有CNAS、CMA认可标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的报告真实性查询截图，原件备查） 8.设备具备音视频同步输入输出功能，视频和声音的传输可以音画同步，保证音画试听效果无后滞延迟现象 9.设备具有手机、平板、电脑等多媒体无线投屏功能 10.设备集成的开机安全锁需符合强制性国家标准GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》的相关标准认证要求。提供符合GB 21556-2008国家强制性标准的认证证书复印件或扫描件 |  |
| 18 | 物联网设备管理平台 | 1.物联网设备管理平台具有用户名及密码登录界面，管理平台主界面具有设备实时监控、历史数据统计、用户管理、区域管理、设备管理、系统维护等功能板块，方便管理员通过物联网设备管理平台对受控设备进行可视化管控. 2.实时监控界面内可将设备添加到指定区域，并能实现在指定区域内再次添加各个细节的控制节点。每个控制节点可设置不少于16路监控通道。为了更方便快捷的对节点进行区分，要求节点的控制图标支持不少于3组自定义设置。每组自定义图标不少于50种图形可选，避免节点的图标出现重复导致难以区分的现象。（提供上述要求的功能截图。） 3.历史数据统计查询支持日历区间选择，并且可按照区域名、设备名、运行状态值等选项精确查询及删除. 4.用户管理功能支持添加用户为管理员或观察员两种身份，支持修改密码、修改权限、删除用户等操作。可对用户进行管理权限分配. 5.区域管理功能支持将设备添加到相应的控制区域，并且在选定区域内还可以继续添加更精细的子区域。使设备管理更加精细化，方便管理员更快捷的对每个设备进行管控。同时还支持删除和修改已分配好的区域和子区域。（提供上述要求的功能截图。） 6.设备管理可精准查看及刷新每个设备的IP地址、MAC地址、所属区域、在线状态、节点数、设备注册时间、最近在线时间等信息。（提供上述要求的功能截图。） 7.系统维护支持数据维护、数据库维护、后台软件维护、场景维护等多个功能。数据维护支持数据导入导出能力，同时可保存运行环境、分组控制、语音报警的开启与关闭状态。数据库维护支持备份数据库和还原数据库，支持通过设定磁盘路径进行数据库快速备份。场景维护支持自定义门户界面，根据用户喜好与需求进行门户任意布局，降低用户的专业技术门槛。（提供上述要求的功能截图。） 8.物联网设备管理平台内嵌了使用帮助等相关问题手册。当用户遇到操作疑问，无需向专业人员求助，通过使用帮助功能即可解开疑问，节省工作时间 |  |
| 19 | 箱体 | 1.LED显示屏专用户外箱体，材质：钣金钢板材质 箱体规格为960mm*960mm或其它以模组为单位的定制防水密封箱体 |  |
| 20 | LED电源 | 1.显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃；2.低温启动特性@-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A 3.输入电流：2.5A；4.储存温度：-40℃-85℃；5.且具备过流、过压、断路、短路、关压、防雷、保险丝等保护功能 6.工作额定输出电压 4.2-4.5Vdc/40A-50A |  |
| 21 | 包边 | 1.屏体采用简易防水密封箱体设计，四周钢结构包边处理，背面全封防水处理。 |  |
| 22 | 室外防水音柱 | 1.额定功率 30W； 2.定压输入 100V； 3.灵敏度 91dB； 4.频率响应 90hz-17Khz； 5.扬声器尺寸 3“（Φ70mm×6）14mm cone 6.外观尺寸 548×126×75mm； 7.内盒尺寸 335×205×585mm； 8.主要材料 铝合金； 9.颜色 白色； 10.净重 2.5kg |  |
| 23 | 多媒体功放机 | 1.内置MP3解码播放器，可自由切换播放模式； 2.支持U盘存储歌曲，更换歌曲方便 3.采用先进全数字高效功率放大电路，设有1路话筒输入，2路线路输入 4.定压定阻输出，定压输出为100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率80W 5.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 6.话筒1线路同时混音输出； 7.内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能 8.AUX灵敏度 -12dB； 9.话筒灵敏度 -40dB； 10.频率响应 80Hz～20KHz±1dB； 11.谐波失真 THD≤0.1%； 12.信噪比 ≥70dB； 13.线路输出 0dB； 14.功率输出 80W； 15.温度 -5℃～80℃； 16.工作湿度 20%～80%相对湿度，无结露； 17.尺寸 250x65x200mm；18.电源 AC220V/50Hz或24V。 |  |
| 24 | 电路安全管理终端 | 1.支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制 2.支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能 3.产品支持在预期使用和合理可预见的使用下能安全操作、运行、并不会对人身、财产和周围环境产生危险 4.过载保护‌：内置多变频器模块及熔断器保护‌； 5.诊断功能‌：所有I/O模块配备LED状态指示，支持自诊断功能 6.可靠性设计‌：工业级芯片，防电磁干扰。平均无故障运行时间(MTBF)不小于10万小时 7.支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能，有效防止系统运行异常造成的设备损坏及安全问题。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。 8.支持运行状态数据日志功能 9.支持选配户内外防护性漏洞自检并开启自动保护功能，当传感器检测到设备运行指标异常时及时告警，并启动应急保护装置。支持选配液晶触摸屏，触摸屏显示界面支持自定义软件门户界面编程功能 |  |
| 25 | 电缆 | 1.3 芯，每芯导体截面积 6mm²，多股裸铜绞合（如 49/0.25mm 线径） 2.额定电压 450/750V，20℃导体直流电阻 ≤95Ω/km，绝缘电阻 ≥60MΩ·km 3.工作温度 -10℃~50℃，敷设温度 ≥0℃，弯曲半径 ≥电缆外径 6 倍；4.PVC 绝缘及护套 |  |
| 26 | 控制电脑 | 1.i5-12400/B760主板/8G DDR4/256G SSD/独立显卡/无光驱/键鼠套装/300W电源/23L机箱/正版Win10专业版操作系统 |  |
| 27 | 基础结构 | 1.地面硬化及预埋结构，确保屏体安全。 |  |
| 28 | 分布式输入节点 | 1.去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行； 2.≥1路HDMI IN（带可调距固定装置），≥1路数字音频、≥1路AUDIO IN、≥AUDIO OUT、≥1路MIC，≥1路RJ45网口、≥1路SFP光纤口，≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥3路Relay； 3.采用H.265视频编码算法，支持4k分辨率且向下兼容，自动适应编码方式，带宽码128K-40Mbps可调； 4.提供无压缩的音视频传输通道或AAC、G711a、G711u、PCM编码音频通道，音频采样频率48K 24位以上，支持音频与视频同步或者异步传输； 5.支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致； 6.支持音频加嵌、解嵌功能；可对编码音频的使能(开启/关闭)、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离进行切换，且平台的H.265/H.264 视频码流可被第三方平台采集处理； 7.支持多达 16 个输入音频混合输出；可支持 16 方 MIC 混合输出实现多方通话； 8.具备一键恢复出厂设置按钮，同时可支持反向寻址功能（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 9.设备具备跨屏隔离功能，USB 数据不会在不同屏幕指向的计算机之间传输和交叉，确保系统的数据安全和运行稳定； 10.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作。支持双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软 KVM操作、设备编辑、视频设置等操作内容，一键式填入视频流地址，快速增加输入设备（提供带CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测报告） 11.单播同时分发≥200路，组播无限制，达到跨网段跨区域互联互通要求； 12.支持POE和适配器两种供电方式； 13.为保障产品稳定性，平均无故障时间不低于 220000 小时；（提供第三方权威机构出具的 MTBF 报告并加盖厂家公章） |  |
| 29 | 分布式拼接节点 | 1.去中心化无服务器架构部署，任意节点故障，均不影响系统整体运行； 2.≥1路HDMI OUT（带可调距固定装置），≥1路DVI OUT、≥1路VGA OUT，≥1路数字音频、≥1路AUDIO IN、≥2路AUDIO OUT、≥1路MIC，≥1路RJ45网口、≥1路SFP光纤口，≥1路RS485、≥1路RS232、≥4路IO/IR； 3.采用H.265视频编码算法，支持4k分辨率且向下兼容，自动适应编码方式，带宽码128K-40Mbps可调； 4.支持包括 LED、LCD、DLP等多种类型拼接大屏直接拼接，无需配置任何拼接器或同步器；支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放等控制； 5.支持拼接屏的拼缝补偿功能，可精确至 1 像素点； 6.可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 7.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加显示；单路端口支持不少于16个实时活动视窗，支持叠加显示； 8.支持将电视墙 A 的场景，一键比例镜像至显示设备 B，实现本地/异地同屏功能，可显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕 A 和 B 可以完全不同大小和比例（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 9.支持通过网络一键对输入输出节点固件进行批量更新； 10.支持POE和适配器两种供电方式； 11.制造商具有省级及以上分布式音视频智能系统工程技术研究中心、产品节能认证、防尘等级IP6X报告(提供证明材料） |  |
| 30 | 分布式系统编解码控制软件 | 1.支持同一终端界面对系统所有非 IP 光纤节点和分布式节点信号进行可视化操作管理；支持可视化实时监管大屏显示内容和 4K 信号源的预监回显管理应用，无需外置硬件即可对分布式节点信号源的在线状态与画面进行实时预览显示；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 2.对接海康、大华、宇视、科达等主流安防平台、或者支持GB28181的安防平台、或者华为云视频等，无需任何编码器解码器，即可软件端完整克隆安防平台内摄像头的组织架构，并以拖放方式拖到大屏幕，或者进行云台控制 ； 3.软件界面具备信号预览功能，将所有输入源信号画面实时预览到控制端； 4.支持双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软 KVM 操作、设备编辑、视频设置等操作内容；一键式填入视频流地址，快速增加输入设备； 5.支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换； （须提供要素预布局软件计算机软件著作权加盖公章） 6.集成中控管理，支持“声、光、电”控制 7.定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到按需修改 |  |
| 31 | 双电源poe交换机 | 1.双路POE电源； 2.安装方式：综合考虑； 3.技术要求：满足设计要求 4.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 32 | 平板电脑 | 1.10.8、8+256 |  |
| 33 | 可视化中控软件 | 1.集成完整的可编程中控系统，支持单节点实现独立逻辑运算及控制功能，包括但不限于：可分析输入字符串，并根据自定义协议完成相应控制指令的输出； 2.支持环境监测数据的实时采集并生成显示，支持对环境的控制，包括但不限于灯光、窗帘、空调、电视等； 3.支持在平板终端实时反馈光感检测、PM2.5检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果； 4.软件具备环境控制区，支持对周边的设备进行控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等； 5.支持一键保存会场环境状态、一建恢复的功能； |  |
| 34 | 中控节点 | 1.32位嵌入式CPU，主频1GHz， 内存4GB，可扩展硬盘，记录所有日志； 2.支持≥10路串口、≥8路IR、≥8 路IO、≥8路弱继电器、≥4 路模拟量输入接口、≥1路模拟量输出接口、≥2路NET口；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 3.支持双向反馈、可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态； 4.主机具有可视化HDMI高清调试监控接口，支持一键保存会场环境状态，一键恢复；（提供设备高清照片和首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） 5.中控系统支持冗余热备份，灾备自动检测自动切换;主备切换时间小于1秒； 6.支持多种控制模式如：PC 控制、IPAD、Android 触摸屏、墙上面板控制等,并支持 IE 游览器（无需 web 服务器）； 7.具备中控管理功能，实现对灯光、摄像头、视频会议终端、对窗帘，调音台、大屏设备外部设备的集中控制； 8.支持用户权限设置，支持多用户同时在线管理，支持同权限多终端登录； |  |
| 35 | 电源管理器 | 1.8路独立电源开关控制，单路功率20A； 2.手动控制：前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 3.IO控制：在机器的内部有8个IO接口； 4.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 5.每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能； 6.前面板带LCD显示，可设定网络参数； 7.具备网络控制功能，232 控制接口； |  |
| 36 | 运维节点 | 1.支持SNMP网络配置管理，可在通过运维管理服务对网络内的输入/输出节点检测发现，及时反馈设备IP地址、MAC地址、网关地址等状态信息，并可对设备进行批量升级； 2.支持用户日志，设备日志信息的查询； 3.支持设备的可视化拓扑图的自动生成。 |  |
| 37 | 语音智能处理器 | 1.AI智能学习话筒管理，可实现同等距离声压提升11dB;(传增益 ) 2.会议、剧场、礼堂、教室、多功能厅等高水准声音要求的场所 3.一款可以接10路话筒输入，2路平衡输出的高速反馈抑制器。每路话筒带独立48V幻象电源与增益调节。两路莲花线路输入与输出和两路音乐输入。面板配有显示屏，可显示当前工作状态与信号电平大小，面板直通和反馈一键切换。10路话筒输入内置了自动混音器。许多情况下，例如在讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。鉴于这一问题，自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒增益。 这样，它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。 4.10路话筒输入，独立的音量调节，独立的48V供电。 5.A、B两区话筒智能混音 6.线路输入/输出、音乐输入(独立的音量控制)莲花接口； 7.专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换. 8.专业频普显示屏,监控输出电平一目了然；9.电压：230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 10.涌入电流：1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC；11.最大功耗：50 VA； 12.采样率：(fs) 32 kHz 13.频率响应：125 Hz - 15 kHz； 14.失真：< 0.1 %（1 kHz 时）； 15.信噪比：> 90 dB 16.信号延迟：< 11 毫秒； 17.解联器频移：多达 5 Hz； 18.话筒输入：10路，XLR平衡接口 19.线路输入：莲花； 20.输入阻抗：10K ohm / 2 ohm（线路 / 话筒）； 21.CMRR : >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 22.幻象电源：48V |  |
| 38 | 主扩线性阵列扬声器 | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，双12寸低音单元； 2.多角度精确调整； 3.高密度混合吸音材料运用； 4.简易快捷的安装方式； 5.超紧凑的线阵系统； 6.更好的频率响应及更高清晰度和解析度： 7.专用航空机柜运输保护(2只装可选)； 8.环保精钢砂油漆保护外表； 9.特制的加硬喷涂钢网； 10.中高音同轴系统； 11.频率响应55Hz-20KHz； 12.高音1x1.7＂ Neodymium compression driver 13.中音1x3.5＂Neodymium compression driver； 14.低音2x12＂Neodymium woofer (75mm voice coil)； 15.扩散角度H110°xV10° 16.灵敏度Low 101dB MHF 109dB； 17.标称阻抗Low 8ohm MHF 8ohm； 18.标称功率Low 1000W MHF 280W 19.峰值功率Low 4000W MHF 1120W； 20.最大声压级LOW 137dB MHF 139dB； 21.连接插座2x4-pin Speakon (+1-1 Low +2-2 MHF) 22.吊装角度0°,2°,4°,6°,8°,10°；23.产品尺寸780x530x360mm(WxDxH) |  |
| 39 | 专业线阵吊挂件 | 1.定制吊挂件 |  |
| 40 | 主扩线阵列音箱功放 | 1.输出功率：立体声 8Ω/2x1100W； 2.EIA 1KHz THD≤1% 4Ω/2x1900W； 3.桥接 8Ω/3800W； 4.输出接口 SPEAKON & BINDING POST 5.频响 20Hz-20kHz, ±1.5dB； 6.输入灵敏度 0.77V； 7.平衡输入阻抗 20kΩ(BALANCED) ,10kΩ(UN-BALANCED) 8.信噪比 ≥100dB； 9.失真度 ≤0.05%； 10.分离度 1KHz >65 dB； 11.阻尼系数 >230； 12.转换速率 15V/uS 13.保护 Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut； 14.冷却系统 Two steps speed fan 15.电源 AC:220-230V 50Hz/60Hz； 16.产品尺寸/运输尺寸 482x368×88(555x475x168)mm； 17.净重/毛重 8.1kg/20.3kg |  |
| 41 | 网络多媒体控制核心 | 1.3寸触摸屏，支持按键和触摸屏双备份调试功能； 2.支持TCP、UDP、USB、RS232、RS485控制； 3.支持每通道温度，功率，电压，电流监控；4.支持4进4出DSP处理器； 5.信号源支持模拟信号输入、正弦波信号输入、粉红噪声输入、白噪声输入、Dante输入（选配模块）、AES音频信号输入； 6.输入通道支持相位可选，输入通道支持静音功能； 7.输入通道支持噪声门可调； 8.输入通道支持31段PEQ可调，支持BYPASS ，支持高低通滤波器； 9.支持复制粘贴重置功能，输入通道支持延时可调； 10.输入输出通道支持路由可选，可任意通道输入，多通道输出； 11.输入通道可任意派送到2路FIR滤波器输出； 12.输出通道可任意派送到2路FIR滤波器输入； 13.输出通道支持10段PEQ可调，支持BYPASS ，支持高低通滤波器； 14.输出通道支持延时可调，支持压缩器可调，支持限幅器可调； 15.输出增益：-60-+15dB可选，支持80个场景保存模式； 16.支持中文简体，中文繁体，英文三种语言，远程开关机模块（可选配）； 17.设备支持TCP/UDP协议网络远程开关机； 18.支持电脑/平板/手机 软件管理，可实现单设备和多设备编组集中控制； 19.通过电脑可实现多设备延时开关机功能，延时时间可调； 20.通过电脑可改变设备名称以及设备IP地址；21.支持中控协议控制 ，支持串口RS485接入方式。 |  |
| 42 | 可调指向性线性音柱 | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，配备了4个优质5寸低频扬声器和1个1”压缩驱动器。喇叭设计是垂直对称的，耦合时避免高频干扰。 2.4个5寸低频扬声器; 3.1个1”钕磁压缩驱动器; 4.快速吊装件多角度调整; 5.加硬铁网保护; 6.配置多个固定安装点。 7.可变指向性 8.频率响应Frequency response：80Hz-19KHz； 9.单元组成Driver：Hi：1x1＂钕磁压缩高音 10. Low: 4x5＂(25mm voice coil)； 11.灵敏度Sensitivity：96dB ； 12.扩散角度：H100°x V40°垂直角度可调 13.标称阻抗Impedance：8ohm； 14.标称功率Long-term power(RMS):200W； 15.峰值功率Power peak：400W 16.最大声压级Maximum SPL:122dB ； 17.连接插座Connection: 2x SPEAKON NL4； 18.净重（毛重）：8KG/10KG 19.箱体尺寸Product dimensions(WxDxH):136x150x640mm； 20.可调节覆盖角度; |  |
| 43 | 吸顶喇叭 | 1.6.5”RBI技术天花扬声器，恒定覆盖，低频增强，频率响应55Hz-20kHz； 2.额定功率150W节目,75W粉噪；灵敏度91dB,1W,1m 3.70V/100V变压：60W,30W,15W(7.5Wat70Vonly)； 4.覆盖角度：120°锥形，恒定带宽；额定阻抗8ohms |  |
| 44 | 音箱功放 | 1.输出功率 立体声 8Ω/550W+550W；2.EIA 1KHz THD≤1% 4Ω/800W+800W； 3.桥接 8Ω/1600W 4.频响 20Hz-20KHz ±1.5dB； 5.输入灵敏度 0.77V； 6.最大输入电平 18dBV/6.2V 7.输入阻抗 20K OHMS(BALANCED) 10K OHMS(UN-BALANCED)； 8.信噪比 ≥95dB； 9.声道分离度 > 70dB 10.阻尼系数 >240； 11.转换速率 15V/цs； 12.保护 SHORT CIRCUIT, CURRENT LIMITED DC FAULT AC LINE FUSE, 13.THERMAL CUT OFF,POWER UP/DOWN TRANSIENTS； 14.显示 POWER(BLUE) PROT (RED) CLIP (YELLOW) BR (GREEN) PAR (GREEN) 15.致冷 VARIABLE SPEED FAN； 16.前板控制 LEVEL ACH,BCH POWER SWITCH 17.后板控制 STEREO/BRIDGE/PARALLEL MODE SWITCH； 18.连接 XLR BALANCED INPUT,PROFESSIONAL SPEAKON OUTPUT 19.功耗 900W； 20.电源 AC230V 50Hz； 21.产品尺寸/运输尺寸 482×308×88(555×415×168)mm； 22.净重/毛重 10.5kg / 12.5kg |  |
| 45 | 数字音频媒体处理器 | 1.数字音频处理器，采用了ADI SHARC第四代ADSP-21489浮点音频DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力。超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路，114dB音频AD、DA，为现场提供高品质的声音品质。设备前面板必须有音量状态显示，能够显示全部的输入16、输出16通道音量状态；设备前面板LCD显示屏，能够循环显示设备当前IP地址、处理器当前使用的预设编号、预设名称，便于系统中有多台处理器时，便于管理员能够快速识别、区分当前处理器。前面板具有网络连接状态指示灯、错误报警指示灯，当现严重错误时，可闪烁红色报警提示。 2.强大的DSP处理器能力：基于超级强大的ADSP-21489超级强大的DSP处理能力，以及基于我们独特的核心DSP法，实现了内置独立的16通道极低失真自适应反馈抑制器，16通道噪声门、16通道输入压限器、16通道16段PEQ、16通道输入48dB斜率高通-低通滤波器、16通道1秒延时器，意味着您可以对每一个输入音频通道进行精确、精心的设置。16x16全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。16个输出通道均有独立的16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。可存储32个Pres et。 3.丰富的音频通道与控制接口：1个TCP/ I P通讯端口，1个RS- 232通讯端口，开放第三方控制协议。可满足各种大、中、小型专业音频项目使用。可以满足剧场、音乐厅、远程视频会议、体育场馆、教堂、会议中心、主题公园等公共扩声系统等多方面的应用需求。 4.LCD屏状态显示：前面板1602LCD屏显示IP地址、当前预设名称、使用时间等重要信息 5.易用的控制软件：有经验丰富的资深音响工程师、专业调音师，深入沟通调试、应用人员的操作习惯，开发出符合行业应用的软件界面。控制软件通俗易懂、可无需说明书快速上手操作。每个输入数值可以直接键盘输入，得到您想要的精确数值，如- 12. 2dB直接输入- 12. 2。音量推杆操作Shi f t +选中通道，按键盘上、下方向键，可实现1dB步进、步减。对于PEQ、Li mi t er这类复杂参数调整，参数可以快速复制、粘贴，您可轻松实现多通道的数据复制，操作便捷。 6.开放的RS-232、TCP/IP通讯协议：实现第三方设备控制音量、调用模式，设置静音，能够通过TCP/IP协议批量读取混音前电平表和混音后电平表，便于第三方软件集成。 7.苹果ipad app/安卓app：支持主流高清安卓平板电脑、安卓手机分辨率到1920x1080高清分辨率；自动发现网络上的音频处理器；可显示16个输入、16个输出声道信号电平表；可控制16个输入、16个输出声道音量、静音具有一个系统静音按键，突发情况可以全局静音；App可调用32个预设，可显示主机上所有预设名称、状态；设备列表页面可显示网络上所有处理器的IP地址、ARM-DSP固件版本号、设备描述、当前运行时间等关键信息， 8.产品特点：高性能浮点DSP处理芯片； 8～16通道平衡输入音频；通道所有输入通道支持MI C输入； 所有输入通道支持48V幻象供电；8～16个平衡音频输出通道； 每个通道独立的自适应反馈抑制器；8～16通道自动混音；ADC CS5368 114dB动态； AC CS4385 114dB动态；输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台；输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器；内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声、； 前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设；开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制 |  |
| 46 | 无线手持话筒 | 1.高性能高可靠性的高级双通道无线系统，专为各种高要求使用场合而设计，能应付各种复杂的的演出环境。 2.接收特点：支持中英文菜单，让操作更清晰直观；提供频谱选频功能，能直接打开频谱，直观地看现场无线信号情况，确保选中无干扰信号频率。提供实时监测频谱功能，可对现场环境无线信号 一目了然，有效准确地做好频率规划，避免干拢。标配两支高增益大天线，提高信号接收的稳定性；支持机与机之间的天线信号桥接功能, 每路天线都带输入输出接口并分别使用,BNC(输入口）和SMA(输出口) 避免用户接错天线输入口提供12V供电，可直接接带放大 器的天线（如定向飞鱼天线）；支持充电功能，主机提供两个TYPE-C充电接口，手持带TYPE-C直充接口；每个通道都提供6.3及平衡两种独立输出，B通道的6.3输出可以通过开关切换成A+B混合输出模式；带4种设定模式的EQ均衡设置。采用ID编号，快速识别区分对应的接收与发射。高配版的平衡输出带专业的音频隔离器，并带接地选择开关。 3.手咪特点：采用高清高对比度OLED显示屏；单节14500电池仓设计，可支持锂电和普通AA电池两用，可自动识别电池类别并显示出来；充电时可智能识别电池类型，如果不是锂电充电电池就会提示电池错误并停止充电，以免发生危险；支持高低功率调节功能；扭动咪头或电池仓时，手持会自动静音，以防在演出时操作带来意外噪音 4.接收机：频率范围--- 610-698MHz；频带宽度--- 42M/60M；最大频道个数---6000；接收灵敏度--- -105dBm/S/N=12dB；频率稳定度--- +-10PPM；天线输入--- 2*BNC/50Ω；天线输出---- 2*SMA/50Ω；镜像抑制--- >100dB；三阶互调抑制--- >75dB；阻塞抑制--- >75dB；邻频抑制--- >110dB（+-200KHz）；电源要求--- 12V/>1000mA 5.手持：频率范围--- 610-698MHz；频带宽度--- 88M；最大频道个数---8800；发射功率--- 15/30mW；最大频偏--- 65KHz；电源要求--- 1节14500锂电池或1节AA碱性电池；电池使用时间--- 标配14500锂电池：9-10小时（高功率档）13-14小时（低功率档） |  |
| 47 | 无线天线放大系统 | 1.定制配套 |  |
| 48 | 音箱线 | 1.2*2.0护套音箱线 |  |
| 49 | 音箱安装挂架 | 1.定制配套 |  |
| 50 | 桌面信息插 | 1.包含网络，电话，音频，高清接口 |  |
| 51 | 信号线 | 1.2*0.22黑色绕包话筒线 |  |
| 52 | 可调指向性线性音柱 | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，配备了4个优质5寸低频扬声器和1个1”压缩驱动器。喇叭设计是垂直对称的，耦合时避免高频干扰。 2.可调节覆盖角度; 3.4个5寸低频扬声器; 4.1个1”钕磁压缩驱动器; 5.快速吊装件多角度调整; 6.加硬铁网保护; 7.配置多个固定安装点。 8.可变指向性； 9.频率响应Frequency response：80Hz-19KHz； 10.单元组成Driver：Hi：1x1＂钕磁压缩高音Low: 4x5＂(25mm voice coil) 11.灵敏度Sensitivity：96dB ； 12.扩散角度：H100°x V40°垂直角度可调； 13.标称阻抗Impedance：8ohm 14.标称功率Long-term power(RMS):200W ； 15.峰值功率Power peak：400W； 16.最大声压级Maximum SPL:122dB 17.连接插座Connection: 2x SPEAKON NL4；18.净重（毛重）：8KG/10KG； 19.箱体尺寸Product dimensions(WxDxH):136x150x640mm |  |
| 53 | 音箱安装挂架 | 1.定制配套 |  |
| 54 | 会议白板 | 1.100寸一体机 |  |
| 55 | 可调指向性线性音柱 | 1.产品已如入EASE声场模拟测试软件库，配备了4个优质5寸低频扬声器和1个1”压缩驱动器。喇叭设计是垂直对称的，耦合时避免高频干扰。 2.可调节覆盖角度; 3.4个5寸低频扬声器; 4.1个1”钕磁压缩驱动器; 5.快速吊装件多角度调整; 6.加硬铁网保护; 7.配置多个固定安装点。 8.可变指向性； 9.频率响应Frequency response：80Hz-19KHz1； 10.单元组成Driver：Hi：1x1＂钕磁压缩高音； Low: 4x5＂(25mm voice coil) 11.灵敏度Sensitivity：96dB ； 12.扩散角度：H100°x V40°垂直角度可调； 13.标称阻抗Impedance：8ohm 14.标称功率Long-term power(RMS):200W； 15.峰值功率Power peak：400W； 16.最大声压级Maximum SPL:122dB 17.连接插座Connection: 2x SPEAKON NL4；18.净重（毛重）：8KG/10KG； 19.箱体尺寸Product dimensions(WxDxH):136x150x640mm |  |
| 56 | 无线单手持话筒 | 1.高性能高可靠性的高级双通道无线系统，专为各种高要求使用场合而设计，能应付各种复杂的的演出环境。 2.接收特点：支持中英文菜单，让操作更清晰直观；提供频谱选频功能，能直接打开频谱，直观地看现场无线信号情况，确保选中无干扰信号频率。提供实时监测频谱功能，可对现场环境无线信号 一目了然，有效准确地做好频率规划，避免干拢。标配两支高增益大天线，提高信号接收的稳定性；支持机与机之间的天线信号桥接功能, 每路天线都带输入输出接口并分别使用,BNC(输入口）和SMA(输出口) 避免用户接错天线输入口提供12V供电，可直接接带放大 器的天线（如定向飞鱼天线）；支持充电功能，主机提供两个TYPE-C充电接口，手持带TYPE-C直充接口；每个通道都提供6.3及平衡两种独立输出，B通道的6.3输出可以通过开关切换成A+B混合输出模式；带4种设定模式的EQ均衡设置。采用ID编号，快速识别区分对应的接收与发射。高配版的平衡输出带专业的音频隔离器，并带接地选择开关。 3.手咪特点：采用高清高对比度OLED显示屏；单节14500电池仓设计，可支持锂电和普通AA电池两用，可自动识别电池类别并显示出来充电时可智能识别电池类型，如果不是锂电充电电池就会提示电池错误并停止充电，以免发生危险支持高低功率调节功能；扭动咪头或电池仓时，手持会自动静音，以防在演出时操作带来意外噪音 4.接收机：频率范围---610-698MHz；频带宽度---42M/60M；最大频道个数---6000；接收灵敏度--- -105dBm/S/N=12dB；频率稳定度--- +-10PPM；天线输入--- 2*BNC/50Ω；天线输出--- 2*SMA/50Ω；镜像抑制--- >100dB；三阶互调抑制--- >75dB；阻塞抑制--- >75dB；邻频抑制--- >110dB（+-200KHz）；电源要求--- 12V/>1000mA 5.手持：频率范围---610-698MHz；频带宽度--- 88M；最大频道个数--- 8800；发射功率--- 15/30mW；最大频偏--- 65KHz；电源要求---1节14500锂电池或1节AA碱性电池；电池使用时间--- 标配14500锂电池：9-10小时（高功率档）13-14小时（低功率档） |  |
| 57 | 中控软件 | 1.中控服务后台操作支持随机随时场景编排（视频、灯光联动等）； 2.支持客户端服务宕机自启； 3.支持区域、材料（多媒体材料）分权限配置； 4.支持控制设备拓展 5.手持pad-移动端支持windows、ios、鸿蒙系统平板应用。6.可与飞服系统对接联动。 |  |
| 58 | 中控硬件 | 1.灯光控制器1套：具有≥48路自动、手动电源控制器，；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.含开机控制器≥1套。 3.中控PAD≥2台：国产，≥10.8英寸，6+128G。 4.中控服务终端：1套； 5.视频传输设备：≥2套，距离≥70米 6.8口交换机≥2台；48口交换机≥2台； 7.AP≥16台;AC≥2台;(AC配套授权 |  |
| 59 | 单口信息插座 | 1.面板：平口双口面板(象牙白） 适合于86X86的底盒，高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击，面板抗老化，不变色，自带防尘盖，并能和光纤模块兼容；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；坚固，有弹性，抗老化，永不变色；提供面板材料的UL 94V-0 测试报告； 2.模块： 六类非屏蔽模块；符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T926.3的Category 6/Class E标准；分离式压接，自带可拆卸式防尘盖，免工具安装，电缆可以沿90度或180度方向进入和端接，安装后，线头不外露 符合IEEE802.3bt标准，支持90w高功率POE供电，提供带有CMA、CNAS标识的FT-X07-012-01通信/供电一体化连接方案载流下传输性能评测规范链路检测报告；Rj45 8针连接器：磷青铜、100um镀镍层、50um镀金层，耐用性≥1200 次拔插；IDC连接器：镀镍磷青铜，可卡接 22~26AWG 导体，主体和覆盖材料符合UL94V-0，卡线次数≥300 次，插入力≤20N，拔出力≥20N；绝缘电阻≥500 MΩ，耐压1000 v ac，直流电流1.5 Amps，直流电阻≤100 mΩ，触点电阻≤20 mΩ |  |
| 60 | 双口信息插座 | 1.面板：平口双口面板(象牙白） 适合于86X86的底盒，高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击，面板抗老化，不变色，自带防尘盖，并能和光纤模块兼容；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；坚固，有弹性，抗老化，永不变色；提供面板材料的UL 94V-0 测试报告； 2.模块： 六类非屏蔽模块：符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T926.3的Category 6/Class E标准；分离式压接，自带可拆卸式防尘盖，免工具安装，电缆可以沿90度或180度方向进入和端接，安装后，线头不外露 符合IEEE802.3bt标准，支持90w高功率POE供电，提供带有CMA、CNAS标识的FT-X07-012-01通信/供电一体化连接方案载流下传输性能评测规范链路检测报告；Rj45 8针连接器：磷青铜、100um镀镍层、50um镀金层，耐用性≥1200 次拔插；IDC连接器：镀镍磷青铜，可卡接 22~26AWG 导体，主体和覆盖材料符合UL94V-0，卡线次数≥300 次，插入力≤20N，拔出力≥20N；绝缘电阻≥500 MΩ，耐压1000 v ac，直流电流1.5 Amps，直流电阻≤100 mΩ，触点电阻≤20 mΩ |  |
| 61 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合IS0/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T1019的Category 6/Class E标准； 2.采用0.57mm实心铜线，十字隔离，低烟无卤外护套，支持250MHZ带宽； 3.符合IEEE802.3bt标准，支持POE++供电，提供带有CMA、CNAS标识的FT-X07-012-01通信/供电一体化连接方案载流下传输性能评测规范检测报告； 4.护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有斯裂绳；传输延时差≤45 ns/100 m，传输速度69%，电容≤5.6 nf/100 m，对地不平衡电容≤330 pf/100 m，直流电阻≤9.38 Ω/100 m，直流电阻不平衡≤5%，特性阻抗100±15 Ω |  |
| 62 | 六类配线架（智能） | 1.标准19”安装尺寸，1U高度，自带后背理线支架；2.24端口模块化设计，兼容任意keystone模块与光纤耦合器； 3.架体带有24个LED端口指示灯； 4.包含但不限于配套的控制线、供电电源、用于控制电子配线架的控制组件等 5.功能特性：连接通断实时检测：当配线架端口发生非授权的插入或拔出时，系统可以实时获知并告警，告警时，告警端口LED等常亮。端口变更实时监测：当配线架端口跳线发生非授权的位置变更时，即跳线从A位置变更到B位置，系统可以实时获知并告警，告警时，告警端口LED等常亮。告警恢复灯光指引：当拔出告警端口跳线时，正确位置灯光亮起，引导操作，直至所有告警恢复。电子工单灯光指引：可以通过端口上LED灯状态引导跳线的操作。提供带有CMA标识的六链路测试报告 |  |
| 63 | 理线架 | 1.采用冷扎钢材质，1U高度，前盖板可拆卸， 最多可安装管理五十条跳线 |  |
| 64 | 网络跳线 | 1.2米六类非屏蔽跳线-CMR； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.2-D、EN50173、YD/T926.3的Category6/Class E标准； 3.采用4*2AWG24多股铜线制做而成，CMR防火等级，跳线尾部采用模具注塑的尾套，防滑抗拉； 4.50 μ”镀金PIN针，插拔寿命≥1200 次，插头保持力≥133N； 5.护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有撕裂绳，100%出厂测试； 6.绝缘电阻≥500 MΩ，直流电流1.5 AmpS，触点电阻≤20 mΩ，耐压1000 v ac，直流电阻≤100 mΩ 7.提供带有CMA、CNAS标识的链路检测报告、独立跳线独立检测 |  |
| 65 | 光纤跳线 | 1.2米LC-LC光纤跳线； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 61754、YD/T 1272标准； 3.采用高密度陶瓷内芯，外护套采用低烟无卤阻燃材料； 4.化学特性符合ROHS 2002/95/EG有害物质限用指令； 5.跳线带有品牌、型号、生产日期等信息，100%原装出厂测试；6.抗拉强度100N，抗压强度300N/10cm，拔插次数≥500次 单模 插入损耗(dB) <0.20；回波损耗（dB) >50；500次插拔损耗变化值<0.20；高低温损耗变化值<0.20 |  |
| 66 | 4芯光缆 | 1.室内4芯OS2光缆； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4标准； 3.采用900μm紧套纤芯，非金属结构，采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，紧包缓冲层采用颜色区分，容易识别，12根光纤为单元装入单根松套管，便于快速熔接和安装； 4.满足IEC60332-1、60332-3、61034-2和GB 31247所规定的运行环境要求； 5.低烟无卤阻燃等级单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟符合IEC 61034，无卤符合IEC 60754；低烟无卤光纤使用参数；OS2单模（1310/1550）：最大衰减（dB/KM）0.36/0.22；千兆以太网距离（m）5000/-；万兆以太网距离（m）10000/40000；链路检测报告 |  |
| 67 | 12芯光缆 | 1.室内12芯OS2光缆； 2.符合ISO/IEC11801、ANSI/TIA-568.3-D、IEC/EN 60794、YD/T 1258.4标准； 3.采用900μm紧套纤芯，非金属结构，采用高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，紧包缓冲层采用颜色区分，容易识别，12根光纤为单元装入单根松套管，便于快速熔接和安装； 4.满足IEC60332-1、60332-3、61034-2和GB 31247所规定的运行环境要求； 5.低烟无卤阻燃等级单根符合IEC 60332-1，多根符合IEC 60332-3C，低烟符合IEC 61034，无卤符合IEC 60754；低烟无卤光纤使用参数；OS2单模（1310/1550）：最大衰减（dB/KM）0.36/0.22；千兆以太网距离（m）5000/-；万兆以太网距离（m）10000/40000；链路检测报告 |  |
| 68 | ODF光纤配线架 | 1.24芯 ，ODF光纤配线架 |  |
| 69 | 光纤面板 | 1.满足甲方要求即可。 |  |
| 70 | 综合布线管理服务器（含软件 ） | 1.英特尔至强E5-2620 V3处理器，8G内存，1T存储空间； 2.能实时扫描、记录、监控和管理网络物理层的连接状态，可跨网段管理； 3.兼容性：可以跨平台安装在windows或linux系统之上； 4.可视化：可以图形化显示物理层的连接架构，包括所在的国家、城市、建筑物、楼层、房间、机架、配线架、缆线、插座和网络设备等。可以通过软件了解到任意管理元素的详细内容，这些内容包括设备图、设备属性与相关存放的设备资料，可以通过设备端口颜色实时显示当前连接状态（绿色使用、灰色无法使用、红色报警等等)，点击端口时，不仅可以查看端口属性，还可以查看到端口的完整链路（从终端端口到核心设备端口） 5.设备查找：可以在树形结构处搜索设备，并快速定位； 6.图形化引擎：具有图形化引擎模块，可以自由创建机架与非机架设备，也可通过导入厂商设备visio图形快速创建设备图，并可定义设备端口类型与属性，这些端口可以根据实时端口状态变更颜色（绿色在使用，灰色无法使用，红色告警等）； 7.告警功能：当设备或设备端口非授权变动时，可以实时获知并告警，报警信息包括设备名称、位置、端口号、时间等，管理员根据需要选择不同的通知方式（邮件、短信等）； 8.工单功能：具备下发工单功能，管理员可以通过工单的方式，指派工作任务，工单内容包含执行时间、处理等级、操作类型（添加、删除、变更）、指派人、设备位置、设备IP、MAC等信息，工单具备流程审批功能； 9.工作流引擎： 具有工作流引擎模块，可以根据管理需要自由的设置审批人、审批节点和审批流程； 10.CAD管理：可以直接导入CAD文件，可以查询点位位置，CAD中的点位信息自动关联设备编号，告警时，CAD中的点位高亮显示； 11.灯光指引：当系统识别到告警/工单时，配线架所有告警/工单端口LED灯亮起，提示维护人员告警/工单位置，当拔出任意一根告警/工单跳线，该跳线正确位置灯光闪烁亮起，引导操作，反复操作，直至全部告警/工单消失。维护人员也可以通过触摸屏上告警/工单信息，直接选择要优先处理的告警/工单； 12.管理分析功能：可以统计分析配线架、交换机、机柜等设备的使用/未使用情况，并形成分析报表，也可以统计出端口的网络类型数量； 13.权限管理：系统权限细化到设备级，不同权限的人只可以看到归属自己管理的设备； 14.API：采用HTTP接口协议，json格式 15.证书：具有软件著作权证书。 |  |
| 71 | 电气配管 JDG20 | 1.紧定式镀锌钢导管； 2.规格：JDG20； 3.配置形式及部位：配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料； 5.包含接线盒和拉线盒 6.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 72 | 电气配管 JDG25 | 1.材质：紧定式镀锌钢导管； 2.规格：JDG25； 3.配置形式及部位：配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料； 5.包含接线盒和拉线盒 6.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 73 | 剔堵槽、沟 | 1.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 74 | 桥架 100×50mm | 1.100×50mm； 2.材质：金属； 3.其他：桥架各种三通、四通、弯头、连接板配件、盖板、隔板、跨接地线等 4.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 75 | 桥架 200×100mm | 1.200×100mm； 2.材质：金属； 3.其他：桥架各种三通、四通、弯头、连接板配件、盖板、隔板、跨接地线等 4.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 76 | 桥架 300×200mm | 1.300×200mm； 2.材质：金属； 3.其他：桥架各种三通、四通、弯头、连接板配件、盖板、隔板、跨接地线等 4.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 77 | 桥架支吊架制作、安装 | 1.材质：型钢； 2.规格：综合； 3.桥架支吊架安装：制作安装； 4.刷油防腐：除锈、刷红丹防锈底漆两遍、调和漆两遍 5.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 78 | 桥架侧向抗震支架 200*100 | 1.镀锌碳钢； 2.规格：200*100 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 79 | 桥架侧向抗震支架 300*200 | 1.镀锌碳钢； 2.规格：300*200 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 80 | 桥架侧向纵向抗震支架 200*100 | 1.镀锌碳钢； 2.规格：200*100 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 81 | 桥架侧向纵向抗震支架 300*200 | 1.镀锌碳钢； 2.规格：300*200 3.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 82 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网最小值为准； 2.提供≥24个10G/1G BASE-X SFP+端口，≥2个40G QSFP+端口； 3.提供业务扩展插槽数量≥2个，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 4.支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 5.支持SDN，OPENFLOW 1.3，支持VxLAN二层和三层网关及EVPN； 6.支持安全业务插卡，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 7.支持纵向虚拟化，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 8.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 83 | 光模块 | 1.SFP+万兆单模光模块（1310nm、10km、LX、LC） |  |
| 84 | 48口交换机 | 1.≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1/10GE SFP+端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥207Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link；5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 7.支持Telemetry流量可视化功能，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章。 8.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 85 | 高性能路由器 | 1.交换容量≥30Gbps，包转发率≥9Mpps； 2.提供不少于4槽位扩展槽 3.整机提供不少于4GE Combo口、2GE光口，配置冗余电源 4.支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供权威第三方机构的测试报告并加盖原厂公章 5.支持基于域的防火墙、上网行为审计、应用识别控制、IPS入侵防御功能等，支持内置AC和分层AC功能 6.支持Ipv6，支持SR，支持语音特性； 7.支持ADVPN、SSL VPN等 8.支持Web cache技术，提供权威第三方机构的测试报告并加盖原厂公章 9.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 86 | 无线AP | 1.整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.57Gbps； 3.≥1个100/1000M/2.5G电口 4.要求投标Wi-Fi 7产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部Wi-Fi 7型号核准证，证书需要体现支持4096QAM调制方式。 5.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 87 | AC控制器 | 1.支持管理AP最大数量≥144个，集中转发性能≥10Gbps； 2.提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光口； 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告并加盖原厂公章； 7.具有雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告并加盖原厂公章； 8.配置48 AP 管理授权和安装部署服务9.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 88 | POE交换机 | 1.≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1/10GE SFP+端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥207Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link；5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持POE+供电，整机供电功率不小于390W（AC） 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章； 8.支持Telemetry流量可视化功能，提供含链接的官网截图证明并加盖原厂公章。 9.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 89 | 出口防火墙 | 1.硬件性能 ：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，防病毒吞吐量≥300M，IPS吞吐量≥300M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万； 2.规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，单电源，接口：千兆电口≥6个、千兆光口≥2个。 基础要求 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3.支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 5.支持9000种以上应用的识别和控制，应用类型包括但不限于游戏、购物、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制【提供功能截图，加盖厂商公章】 6.支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求 7.支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置 安全防护 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 8.支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过150万种，可识别主机的异常外联行为 9.具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块 10.支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 11.支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 12.为提升管理员日常安全策略运维效率，支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，并提供安全策略优化建议 13.支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 14.为方便管理员日常安全运营管理，及时发现安全事件，要求系统具备安全状况评估功能，管理员可通过点击手动评估完成安全现状的一键评估，可对风险评估、动态保护、监测与分析进行详情展示最终风险，并将安全风险整理成待办事件方便管理员进行处置【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 15.支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 16.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 17.产品具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 18.厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 19.要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发（一级）服务资质【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 20.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 90 | 互联网出口 | 1.硬件性能 ：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，防病毒吞吐量≥300M，IPS吞吐量≥300M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万； 2.规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥64G SSD，单电源，接口：千兆电口≥6个、千兆光口≥2个。 基础要求 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3.支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 5.支持9000种以上应用的识别和控制，应用类型包括但不限于游戏、购物、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制【提供功能截图，加盖厂商公章】 6.支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求 7.支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置 安全防护 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 8.支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过150万种，可识别主机的异常外联行为 9.具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块 10.支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联100ms实时阻断，保护资产安全【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 11.支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 12.为提升管理员日常安全策略运维效率，支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，并提供安全策略优化建议 13.支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 14.为方便管理员日常安全运营管理，及时发现安全事件，要求系统具备安全状况评估功能，管理员可通过点击手动评估完成安全现状的一键评估，可对风险评估、动态保护、监测与分析进行详情展示最终风险，并将安全风险整理成待办事件方便管理员进行处置【提供具备CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和尾页，加盖厂商公章】 15.支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 16.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 17.产品具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 18.厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 19.要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发（一级）服务资质【提供有效证书复印件，加盖厂商公章】 20.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 91 | 上网行为管理 | 1.配置及性能 性能参数：网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）≥50Mb，支持用户数≥500，包转发率≥27Kpps，每秒新建连接数≥2400，最大并发连接数≥120000。 2.硬件参数： 1U，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，单电源，接口≥4千兆电口。 3.工作模式 支持路由模式、单臂模式、网桥模式、旁路模式； 4.VPN组网 支持IPSec VPN模块，支持与LDAP服务器、Radius服务器、硬件特征码绑定认证；VPN支持多线路，通过配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； 5.可视化展示；支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态；（需提供第三方报告关键页） 6.故障排查 ；Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；（需提供产品功能截图证明） 7.双因素认证 ；支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌；（需提供第三方报告关键页） 8.P2P智能流控 ；支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（需提供产品功能截图证明） 流量可视 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等； 9.邮件过滤 支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为，根据附件大小、附件个数限制外发邮件，同时匹配三个以上关键字的邮件主题、正文和附件的邮件外发行为； 10.防共享接入 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能；能针对行识别校园网破解版路由器。 应用识别规则库 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略； 11.SSL解密与加密网页管理 ；支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。（提供产品界面截图） 12.日志中心 支持内置、外置日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； 13.资质 公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心《网络安全专用产品安全检测证书》或同等效力的其他证书，提供有效证书复印件。 14.公司研发体系通过国际认证CMMI5，提供有效证书复印件。 15.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 92 | 漏洞扫描 | 1.配置及性能 授权：系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5。 2.硬件参数：2U，内存≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+ 2TB SATA，冗余电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口。 漏洞管理 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情；支持快速进行漏洞验证，验证漏洞有效性。（需提供相关功能截图证明） 3.支持从紧急漏洞的视角展示主机风险，清晰呈现已发生和未发生的紧急漏洞类型，支持以报表形式展示紧急漏洞的风险等级、影响资产数、漏洞数量、最近发现时间，可关联漏洞详情。 4.全面扫描；支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。（需提供相关功能截图证明） 5.资产发现 支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持IOT资产扫描，EXCEL格式批量导入。 6.系统漏洞扫描 支持检测的漏洞数大于300000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 WEB漏洞扫描 支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测，如：SQL注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等。 7.弱口令扫描 产品内置常用字典、精简字典、专项字典三种弱口令扫描模板，常用字典包含常见的用户名及TOP160密码，精简密码适用于爆破速度快的密码猜解场景，专项字典包含包含常见爆破组件的用户名和密码，每个爆破组件使用不同的字典进行爆破，爆破速度快且相对准确，支持自定义新增密码字典功能。 8.基线配置核查 支持对Windows、Linux等操作系统按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 9.合规自检平台 支持域管理功能，系统默认内置终端接入域、运维管理域、其他业务域、核心业务域、核心交换域 10.对外服务域、外联域、互联网出口域等，可根据客户实际情况进行自定义管理。 11.提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况。（需提供相关功能截图证明） 12.按“一个中心、三重防护”的架构展示检测结果，每个检测结果呈现具体问题及整改建议，系统支持手动核查确认、整改后重新检测、以及手动导入全局分析和人工核查报告来对测评报告中的结果进行核查确认，其中手动核查确认支持单项核查确认和批量核查确认。（需提供相关功能截图证明） 13.报告管理；产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。（需提供相关功能截图证明） 14.系统管理 支持查看系统CPU、内存、磁盘资源的使用情况，支持系统设备状态的实时监控、一键式关机和重启。 15.资质 产品应具有国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证明材料。 16.厂商研发体系应通过国际认证，具有CMMI5证书，提供有效证明材料。 17.提供所投品牌原厂三年质保函并加盖原厂鲜章（中标后提供） |  |
| 93 | 网络存储设备 | 1.175T |  |
| 94 | 室外球机 | 1.：40倍室外球机，支持2560*1440高清画面，支吊架、杆、座综合考虑 |  |
| 95 | 半球摄像头 | 1.400万海螺型网络摄像机； 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.1个内置麦克风； 7.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.最低照度：彩色：0.005 Lux ； 11.宽动态：数字宽动态； 12.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 13.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 14.4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 15.6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 16.8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 17.红外波长范围：850 nm； 18.防补光过曝：支持； 19.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 20.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ； 21.最大分辨率：2560 × 1440 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； 23.子码流：H.265/H.264 24.音频：1个内置麦克风；25.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 26.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；27.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；29.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；31.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 32.PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；33.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 34.产品尺寸：Ø110 × 93 mm；35.包装尺寸：145 × 145 × 128 mm；36.设备重量：290 g 37.带包装重量：460 g ；38.防护：IP67 ；39.支吊架、杆、座综合考虑 |  |
| 96 | 枪式摄像头 | 1.400万枪型网络摄像机；2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.1个内置麦克风；7.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高；9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.最低照度：彩色：0.005 Lux ；11.宽动态：数字宽动态 12.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 13.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 14.4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 15.6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 16.8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 17.红外波长范围：850 nm；18.防补光过曝：支持；19.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 20.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ；21.最大分辨率：2560 × 1440 22.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265；23.子码流：H.265/H.264 24.音频：1个内置麦克风；25.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 26.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；27.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 28.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；29.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；31.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 32.PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；33.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 34.防护：IP67 ；35.支吊架、杆、座综合考虑 36.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 97 | POE交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T PoE电口+2个10/100/1000Base-T电口(uplink口)+2个SFP光口；交换容量：56Gbps，转发能力：41.6Mpps；支持PoE+，整机最大输出：225W，单端口最大供电功率 30W，1-16口优先供电，支持6KV防雷，；支持标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联四种模式一键切换，支持PoE看门狗功能。 |  |
| 98 | 视频平台服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器；2.CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3.内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6.PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 7.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源；10.机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) |  |
| 99 | 综合安防管理平台软件V2.0.0 | 1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7.提供数据、服务等统一开放能力； 8.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 |  |
| 100 | 综合安防管理平台软件V2.0.1 | 1.提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； 2.提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 3.提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。 |  |
| 101 | 综合安防管理平台软件V2.0.2 | 1.提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 2.事件联动管理：支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 3.事件检索管理：支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；支持事件详情查看，包括抓图、录像等；支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 |  |
| 102 | 综合安防管理平台软件V2.0.3 | 1.提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 2.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 3.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等； 4.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 5.支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 |  |
| 103 | 综合安防管理平台软件V2.0.4 | 1.面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 2.支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； 3.支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 4.提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用； 5.提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； 6.提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用； 7.提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 |  |
| 104 | 综合安防管理平台软件V2.0.5 | 1.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 2.视频预览：支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 3录像回放：支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4.图片监控：支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；支持图片下载能力； 5.视频上墙：支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 6.视频事件：支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |  |
| 105 | 综合安防管理平台软件V2.0.6 | 1.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 2.提供门禁权限管理应用：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 3.提供门禁事件管理应用：支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件； 4.提供门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 5.提供人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |  |
| 106 | 综合安防管理平台软件V2.0.7 | 1.入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 2.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 3.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 4.支持实时入侵报警能力； 5.支持历史入侵报警事件查询及导出能力 |  |
| 107 | 身份信息识别 | 1.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 2.存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 3.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 4.通信方式：有线网络；5.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 6.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 7.电源输入： DC12V/2A（电源需另配）；8.设备尺寸：233.99*119.2*26.5mm9.设备重量：净重：0.64kg；毛重：1.016kg 10.可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 11.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 12.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 13.提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 14.强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 15.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 16.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 17.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 18.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 19.广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 20.简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 21.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 22.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 23.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 24.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 25.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 26.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 27.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 28.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 29.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 30.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |  |
| 108 | 门禁电源 | 1.输入电压：100-240VAC；2.输出电压：12VDC；3.输出电流：4.17A；4.输出功率：50W；5.工作温度：-10℃-+50℃； 6.工作湿度：＜95%；7.尺寸：99*82*30mm； |  |
| 109 | 电子锁 | 1.锁体主体颜色为：氧化银；2.最大静态直线拉力：280kg±10% *2；3.断电开锁，满足消防要求 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 6.工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2；7.锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm) 8.吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)；9.使用环境：室内（不防水）；10.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |  |
| 110 | 安装支架 | 1..L型支架尺寸：长500x宽54x厚32.5(mm)；2.Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm)；3.开门角度：90° 4.选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理；5.适用门类型：木门/金属门 |  |
| 111 | POE交换机（三层网管交换机） | 1.三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率375W，单端口最大输出功率30W)，固化4个SFP+万兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持小贝APP和云简平台统一管理 |  |
| 112 | 监控显示屏幕及终端 | 1.55寸含前维护支架含处理器终端及所需线材 |  |
| 113 | 安全防范系统工程试运行 | 1.为完成本项目的所有工作内容，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 |  |
| 114 | 400万夜视王 | 1.采用不低于400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2.内置≥2颗高效暖光和≥2颗红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 3.设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 4.支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持≥6种属性，≥8种表情； 6.支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 7.设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 8.支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 9.支持报警接口≥2进2出，音频接口≥1进1出，≥1个485接口，支持≥512G SD卡，内置麦克和扬声器； 10.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 11.设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 12.支持DC12V/POE供电方式； 13.支持不低于IP67防护等级。 |  |
| 115 | 400万球机 | 1.相机具有不少于两个镜头，均不小于1/2.8英寸CMOS，全景分辨率不小于1920×1080；细节分辨率不小于2560×1440； 2.全景相机具有不少于2颗暖白光灯；细节相机具有不少于2颗暖白光补光灯，不少于2颗红外灯； 3.全景镜头焦距不小于4mm；细节镜头焦距不小于110mm； 4.内置≥2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成； 5.细节相机支持不小于23倍光学变倍、16倍数字变倍； 6.细节镜头支持电动水平垂直角度可调： -15°～90° 自动翻转180°后连续监视，0-360°水平连续旋转； 7.全景摄像机镜头垂直方向支持手动调节,垂直旋转范围不小于13°~23°;细节摄像机镜头水平方向和垂直方向均支持电动调节,垂直旋转范围不小于-15°-90°；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 8.全景和细节均支持通用行为分析、人脸检测，细节通道支持跟踪，双通道的智能可同开同时运行进行智能检测；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 9.设备全景、细节通道通用行为分析可同时或分别开启及关闭，可对两个方向进行事件检测； 10.支持全景周界自动联动细节跟踪人、车目标功能；支持跟踪到全景目标消失/跟踪到细节目标消失/自定义三模模式可设置；选择跟踪到全景目标消失，全景检测到目标后联动细节跟踪，直到目标在全景画面消失，细节结束跟踪回到原位置；选择跟踪到细节目标消失，全景检测到目标后联动细节跟踪，目标在全景画面消失后，细节接力定位此目标继续跟踪，直到目标在细节画面中消失，细节结束跟踪回到原位置；选择自定义，可配置跟踪时间，跟踪时间到了之后，细节回到原位置；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 11.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； 12.可对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 13.防护等级不低于IP66。 |  |
| 116 | 枪机支架 | 1.承重：1.0kg； 2.安装方式：壁装； 3.适配机型：适配M型/K型/B型/D型/F型枪机； |  |
| 117 | 录像机 | 1.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口 2.支持≥64路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发 3.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 4.可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 5.支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 6.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 7.支持≥32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 8.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 9.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 10.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 11.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 12.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 13.支持预览图像与回放图像的电子放大 14.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 15.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 16.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 17.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 18.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 19.支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 20.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 21.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 22.支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 23.支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 24.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） 25.设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检验并出具的检测报告复印件加盖投标人电子签章） |  |
| 118 | 硬盘 | 1.单盘容量：10TB；2.缓存：512MB；3.转速：7200RPM；4.硬盘接口：SATA |  |
| 119 | 防水交接箱 | 1.不锈钢300*400 |  |
| 120 | 光电复合缆 | 1.4芯+2*2.5 |  |
| 121 | 熔纤盒 | 1.国产，满足甲方要求即可。 |  |
| 122 | 千兆单模双纤光模块 | 1.工业级千兆单模双纤光模块；2.LC接口；3.1310nm发送，1310nm接收； 4.传输距离20Km；5.工作温度：-40℃～+85℃； |  |
| 123 | 50寸电视 | 1.4K超高清智能液晶电视，搭载Android 9.0系统，配备HDR、原色真彩画质引擎和UMAX影院技术，支持多屏互动，机身轻薄设计，适合家庭娱乐需求。 |  |
| 124 | 移动架 | 1.50监视器通用壁挂 |  |
| 125 | HMD线 | 1.2.0光纤HDMI 3米 |  |
| 126 | 立杆 | 1.国产，满足甲方要求即可。 |  |
| 127 | 塔架安装套件 | 1.定制，满足甲方要求即可。 |  |
| 128 | 8口POE交换机 | 1.二层非网管PoE交换机；2.交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； 3.8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1G SFP光口；4.整机最大PoE供电功率：120W； 5.支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能；6.支持桌面安装方式； 7.工作温度：0℃～40℃；8.雷电防护：共模 4KV； |  |
| 129 | 16口poe交换机 | 1.非管理机架式低功率PoE交换机；2.交换容量：36Gbps，包转发率：26.784Mpps； 3.16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口； 4.1-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率135w； 5.支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动；6.工作温度：-10 ℃~+55 ℃； |  |
| 130 | 24口汇聚交换机 | 1.二层网管机架式交换机；2.交换容量：336Gbps，包转发率：148Mpps； 3.12个10/100/1000Mbps自适应电口，12个千兆SFP光口，4个万兆SFP+上行光口； 4.支持VLAN、端口聚合，QoS等功能；5.支持STP/RSTP/环网协议； 6.支持大华云商APP“易安装”和云平台web管理；7.工作温度：-10℃~+55℃； |  |
| 131 | 网线 | 1.材质：聚酯纤维；无氧铜(99.97%)；2.导体结构：0.53mm±0.01mm； 3.线规：24AWG；4.绝缘材质：HDPE；5.护套材料：PVC；6.护套颜色：灰色； 7.长度：305m±2m；8.执行标准：GB/T 18015.5-2007； |  |
| 132 | PVC管 | 1.PVC Ф20 |  |
| 133 | 挖沟覆土线路敷设 | 1.定制，满足甲方要求即可。 |  |
| 134 | 高空作业 | 1.定制，满足甲方要求即可。 |  |
| 135 | 一体化UPS | 1.MCCB单市电输入160A/3P； 2.标配UPS输入、输出空开（2*125A/3P），维护旁路空开（1*125A/3P），空调及照明配电（4*63A/3P+4*16A/1P），IT机柜配电（24*32A/1P+24*32A/1P）；所有开关均布置到柜体前面，便于维护； 3.主机最大容量80kVA（不含功率模块），可支持4个20k功率模块。 4.为更大限度保障蓄电池使用安全和寿命，UPS支持监测每一节蓄电池的电压、内阻、温度等信息的功能，可在UPS的屏幕上实时显示，需提供UPS显示界面截图并加盖所投品牌厂商公章。 5.所投微模块产品（空调、UPS、机柜、动环、蓄电池）需为同一品牌。 |  |
| 136 | 功率模块 | 1.功率模块 2.20kVA功率模块，支持电池电压: ±180~±300VDC |  |
| 137 | 铅酸电池 | 1.12V100AH铅酸蓄电池，为了方便电池后期巡检和维护，蓄电池和UPS应统一品牌。 2.电池容量保存率应≥98%，提供电池泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 |  |
| 138 | 电池柜 | 1.大小能内置100Ah/32支 65Ah/32支（电池另计） |  |
| 139 | 机柜 | 1.满足标准19英寸IT和网络设备的放置，尺寸为W600*D800*H2000，内部空间42U。 |  |
| 140 | 精密空调 | 1.5.5KW |  |
| 141 | 叫号软件 | 1.工作站虚拟叫号端模块，安装于办公电脑。 包含叫号、重呼、就诊完毕、未到过号、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能 |  |
| 142 | 五字窗口屏 | 1.满足甲方要求即可。 |  |
| 143 | 55寸排队显示屏 | 1.55寸液晶显示屏 |  |
| 144 | 前端喇叭 | 1.额定功率：30W |  |
| 145 | 功放 | 1.双声道立体声专业功率放大器；2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调；4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便；6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω400W；12.额定输出/每声道,4Ω700W；13.额定输出/桥接,8Ω1400W 14.输入灵敏度1.2dBV；15.信噪比 100dB；16.阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1；17.输入共模抑制 > 90dB. 18.频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB）；19.谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1%；20.通道串音 <-70dB 21.电压增益 > 38dB；22.显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”, 23.直流保护 “DC”, 高温“TEMP” 等 LEDs；24.工作电源 AC220-240V/50Hz 25.保 护 电源通断，直流输出，负载短路。 |  |
| 146 | 发号主机 | 1.32寸红外式超薄精准高性能触摸屏； 80MM高速热敏打印机；冷轧钢机柜；内置高性能语音系统，N2840工控主板 /4G内存/32G固态硬盘 |  |
| 147 | 无线叫号器 | 1.内置无线模块 |  |
| 148 | 指挥中心控制终端 | 1.14代i5，16g内存，4060显卡，512g固态，配置一个多余的pci-e插槽，包含23.8存显示器 |  |
| 149 | 弱电系统集成费 | / |  |

注：1. 供应商必须把磋商项目的全部技术参数列入此表。

2．按照磋商项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 十一、类似业绩表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.提供2023年11月1日至今已完成的类似项目业绩。

2.供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 十二、服务方案（格式自拟）

包含：1.项目进度计划；2.质量保障措施；3.安装调试；4.信息安全；5.售后服方案等。

# 第五章 保证金退还申请书（如有）

致： 泸州市锦阳保安服务有限公司 （采购人）

我公司参加了贵单位 锦阳保安公司弱电相关设备采购 （项目名称/项目编号）的询比，同时按询比文件的规定交纳了人民币 壹仟元整 （大写） 1000元 （小写）      的询比保证金。现询比工作已经结束，按照询比文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询比保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交询比保证金的，本申请书用于供应商申请退还询比保证金（银行保函形式提交的除外）。

2.此附表由供应商填写后签字盖章，可同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：询比结果公示期后，采购人收到申请书后及询比保证金交款凭证才会办理退还询比保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830-6664283           联系人：赵女士

# 第六章 评审方法

询比小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

## 一、询比程序

1.供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询比，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.密封性检查。

3.在监督人员监督下，开启询比响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

3.资格性和符合性审查。

3.1 资格性检查。询比小组应依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询比的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。资格性审查结束后，没有通过资格审查的供应商，询比小组应当在资格审查表中说明原因。

3.2 符合性检查。询比小组应依据询比文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定参加询比的供应商名单。

3.3 采购人宣布未通过资格性和符合性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

3.5 通过资格性和符合性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

5.询比小组按照询比文件的规定对资格性和符合性审查通过的供应商进行低于成本评审，认定为低于成本报价的供应商，作废标处理。

6.比较与评价。由询比小组采用综合评分法对有效供应商进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

7.推荐成交候选供应商。询比小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写询比报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人选择成交供应商。

8.询比小组复核。询比小组评分汇总结束后，询比小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、低于成本评审未通过的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

9.编写询比报告。询比小组推荐成交候选供应商后，应出具询比报告。询比报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取询比文件的供应商名单和询比小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、询比情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

询比报告应当由询比小组全体人员签字认可。询比小组成员对询比报告有异议的，询比小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对询比报告有异议的询比小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询比小组书面记录相关情况。询比小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意询比报告。

10.询比异议处理规则。在询比过程中，询比小组成员对响应文件是否符合询比文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背询比文件规定。有不同意见的询比小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询比文件规定的，应当在询比报告中予以反映。

11.发布成交结果公告后发出成交通知书。

12.成交供应商领取成交通知书后签订合同。

## 二、评审标准

1.熟悉和理解询比文件。询比小组正式评审前，应当对询比文件进行熟悉和理解，内容主要包括询比文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询比办法和评审标准、合同主要条款等。

2.报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.询比小组在询比过程中，不得改变询比文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

4.询比小组资格性审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

5.询比小组在符合性审查过程中，对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询比小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.出现下列情形之一的，终止询比采购活动：

6.1 因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 三、综合评分

1.本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

2.除价格因素外，询比小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面询比小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面询比小组成员独立评分。采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面询比小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由询比小组成员共同评分。

3.综合评分明细表

3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.2 综合评分明细表

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价50% | 50分 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。 2、其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×50×100%。 |  |
| 3 | 类似业绩15% | 15分 | 每提供一个2023年11月1日至今已完成的类似项目业绩，得5分，本项满分15分。 注：1.以上业绩需提供业绩证明材料，包括：合同复印件、合同验收合格证明（或用户单位书面证明），提供复印件并加盖公章。 2.类似业绩是指监控或摄像设备供货及安装业绩。 |  |
| 4 | 实施方案35% | 35分 | 根据投标人提供实施方案，包含： 1.项目进度计划； 2.质量保障措施； 3.安装调试； 4.信息安全； 5.售后服方案。 以上内容应科学合理，描述分析准确符合项目要求，每项方案根据全面性和操作性进行评分，优得7分，良得4分，差得1分，每项方案最高得7分,缺项的，该缺项不得分。本项满分35分。 |  |

注：得分结果保留两位小数。

## 四、评审纪律

1．询比小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询比过程和结果。

3．询比小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询比小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询比文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章 采购合同（草案）

XXXX合同

甲方：

乙方：

年   月    日

XXXX合同

甲方：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，就     事宜，经友好协商，达成如下协议。

一、项目清单及合同金额

1.项目名称：                   项目。

2.具体内容：

（品种过多，可以后附清单表，明确约定后附货物清单）

3.合同金额：人民币       （含税，税率   ）元(大写：        元整)，若遇国家税率调整，该合同金额作相应增减。

二、交货时间、安装地点及交付方式

1.合同期限/交货时间：合同签订后      日内完成供货，如需安装调试的，应完成安装调试。如因甲方原因导致不能交货的，交货期限顺延。

2.安装/服务地点：甲方指定地点。

3.交付方式：免费送货上门，如需安装调试的，应安装、调试到能正常使用。

4.货物的损毁灭失风险自乙方将货物运至甲方指定地点并安装调试完成（如有）后转移给甲方。

三、支付方式及时间

3.1付款方式银行转账，账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：

3.2付款时间：

经甲方验收合格，乙方提供等额票据后 （增值税普通发票增值税专用发票），甲方在15个工作日内一次性支付合同价款的97%（即        元）给乙方，预留3%（即         元）作为质保金，在质保期满后无息支付给乙方。

其他约定：

3.3履约保证金（若有）

方应在收到     向    方账户支付      元 作为履约保证金，该履约保证金在   方履行完合同所载义务后15个工作日无息返还至   方合同所载账户。

四、甲、乙双方权利义务

4.1甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用由甲方自行负担。

4.2乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。乙方供货时提供产品完整的相关证书、证件、资料、税票等，进口设备提供原装进口设备的相关凭证（如有），否则视为验收不合格并终止双方合同。

4.3乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用和本合同约定的违约金。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4.4乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.5甲方按国家相关标准自行组织有关专业人员验收。

4.5.1验收标准：按国家有关规定质量要求和技术指标进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.5.2验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.5.3产品质量抽样验收合格，双方签署质量验收报告。

4.6甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

4.7其他验收标准：

五、合同解除、变更、终止条款：

5.1如出现下列任意情形，相对方均有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

5.1.1.   方（付费方）未按约定支付预付款，经催告后20天仍未支付的。

5.1.2     方（提供服务/货物方）未按约定时间提供服务/货物，经催告履行20天仍未履行的。

5.1.3任意一方书面或其他方式明示不履行合同约定的。

5.2合同任意一方对约定事项需进行变更的，应双方友好协商，形成书面变更协议。

5.3合同约定义务双方均已经履行完毕，就所有权利义务事宜无遗留问题，合同终止。

六、不可抗力

6.1因规划调整、政策调整、不可抗力等原因导致本合同提前解除的，双方互不承担违约责任。双方就合同结算后10日内，    方应无息退还    方履约保证金。

七、廉洁条款

7.1双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

八、违约责任

8.1 违反金钱履行义务违约责任：适用    不适用

8.1.1若  方逾期支付费用，应向  方（另一方）以补偿应支付费用利息，利息额按   %的年利率计算，期间从逾期次日至拖欠费用结清之日。

8.2违反其他约定义务违约责任：适用    不适用

8.2.1若任意一方违反合同约定其他义务，应按合同金额的10%（或者按     元/次）向相对方支付违约金，违约方支付违约金后应继续履行合同。

8.3 上述违约金不足以弥补相对方损失的，违约方应补足。

8.4违约金先从   方（对方）履约保证金扣除，扣除后不足合同金额10%的，   方（对方）应补足履约保证金。

九、保密条款

9.1任意一方对相对方提供的合作事项资料负有保密义务，除了合作事项开展必须向己方单位高管、公司职工以及关联会计、律师事务所等中介单位提供外，不得向任何第三方扩散、转让。如发生上述情况，违约方应承担违约责任。

十、通知送达

本合同所载联系方式，是甲乙双方往来文件送达地址，也是产生纠纷后司法文书送达地址。如任何一方通讯地址发生变更，应于变更前15日内通知另一方，否则视为未变更。

十一、争议解决

11.1甲乙双方因履行合同产生纠纷，应友好协商解决，如协商不成，按第   条方式解决。

（1）向泸州仲裁委仲裁裁决。

（2）向    所在地法院诉讼解决。

11.2采取仲裁/诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等。

十二、其他约定

12.1甲乙双方就本合同事宜形成的附件、会议纪要等均是合同不可分割部分，对双方均有约束力。出现矛盾冲突的，以时间在后的为准。

12.2合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签署补充协议。

12.3本合同一式    份，甲方执    份，乙方持    份。均具有同等的法律效力。

12.4本协议自双方法定代表签章并加盖公章（捺印）之日起生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（签章/签字捺印）：

乙方（签章/签字捺印）：