## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【垃圾坑维修项目】
| 垃圾坑维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【垃圾坑维修项~
总 说 明
工程名称：垃圾坑维修项目
垃圾坑维修项目 清单编制说明 1、工程概况： 项目名称：垃圾坑维修项目 项目地点：泸州市江阳区各乡镇 2、工程招标和分包范围：本次施工图范围内要求施工的所有施工内容（垃圾坑维修工程等，具体详图纸及清单） 3、工程量清单编制依据 3.1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3.2、人工费调整按川建价发〔2025〕14号文执行； 3.3、安全文明措施费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额-构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》有关规定，按基本费费率的双倍计取； 3.4、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额—构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》有关规定，Ⅰ档费率计算； 3.5、销项增值税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额-构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》有关规定，税率为9%计取，附加税按0.261%计取； 3.6、材料价格采用2025年第11期《泸州工程造价信息》材料信息价，对工程造价信息中没有发布价格信息的材料其价格按市场询价计算； 3.7、业主提供的施工图、图纸答疑和其他补充说明资料； 3.8、有关的规范、标准、技术资料； 3.9、其它相关资料。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准； 4.2 施工时必须按经批准的施工组织设计、符合施工规范及验收标准要求； 4.3 施工中所使用的材料品质、规格必须符合设计要求，按照相关施工规范进行抽测、送检。 5、其他需要说明的问题 5.1本项目砂浆采用自拌砂浆、混凝土采用自拌混凝土； 5.2工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费暂按2000.00元预估，结算按照合同约定及政府配套文件计算； 5.3 暂列金按10%费率计取； 5.4专业工程暂估价：垃圾库整体拆除1项3000元。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【垃圾坑~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：垃圾坑维修项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 垃圾坑维修 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | C20混凝土踏步维修
1.2 | 垃圾库墙体维修
1.3 | 垃圾库屋面维修
1.4 | 垃圾库地面维修
1.5 | 垃圾库不锈钢门（扇）维修
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5451.58 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 12318.55 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 4517.98 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【局部维修工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
C20混凝土踏步维修
1 | 010507004005 | 360mm厚C20混凝土踏步维修 | 1. 踏步高、宽 ：第一阶踢面210mm高，踏面宽300mm，长600mm；二阶踢面150mm高，踏面宽300mm，长600mm；平台高360mm，宽600mm，长度1002mm,具体维修尺寸及工程量已现场实际为准； 2.混凝土种类 ：自拌混凝土； 3.混凝土强度等级：C20混凝土； 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 0.78
分部小计
垃圾库墙体维修
2 | 010401003006 | 120mm实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :240*115*53 实心砖（标砖） 2.墙体类型 ：外墙 3.砂浆强度等级、配合比;M5水泥砌筑砂浆 4.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 7.08
3 | 011204003007 | 600*300青灰色外墙面砖 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色 ：600*300青灰色外墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 ：1：1水泥砂浆勾缝 5.立面找平层：14mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 6.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 97.77
4 | 011201001008 | 水泥砂浆墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比 ：刷素水泥砂浆一道，水灰比1：0.4 3.面层厚度、砂浆配合比 6mm厚1：3水泥砂浆抹面 4.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 91.87
分部小计
垃圾库屋面维修
5 | 010505010010 | 100mm厚C25现浇坡屋面盖板 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 12.17
6 | 011102003011 | 600*300青灰色屋面砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：14mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2.结合层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色 ：600*300青灰色瓷砖 4.嵌缝材料种类 ：1：1水泥砂浆勾缝 5.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 136.19
分部小计
垃圾库地面维修
7 | 011101003012 | 80mm厚C10混凝土垫层 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C10 3.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 113.18
8 | 011102003013 | 600*600白色地面砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，刷水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.面层材料品种、规格、颜色 ：600*600白色地面砖 4.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 133.67
分部小计
垃圾库不锈钢门（扇）维修
9 | 010802001014 | 成品不锈钢拉手 | 1.成品不锈钢拉手 2.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | 个 | 914
10 | 010802001015 | 成品不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸：1*0.4m 2.门框或扇外围尺寸：1*0.4m 3.门框、扇材质 ：不锈钢门，壁厚1.0mm 4.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 81.8
分部小计
11 | 自编016 | 材料运输及转运费用 | 1.材料运输费用综合，投标人自行查勘现场综合考虑投标报价 2.运输方式：投标人自行查勘现场综合考虑，材料装卸等费用均包含在投标报价中 | 项 | 1
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【局部维修工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架（撑）
1 | 011702020001 | 坡屋面盖板 | 1.支撑高度;1.3m 2.其他;具体维修尺寸及工程量已现场实际为准；未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 121.7
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5451.58
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 295.41
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1235.33
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2067.84
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1853.00
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5451.58

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【局部维~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 12318.55 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 12318.55 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【局部维修工程】
暂列金额明细表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 12318.55
合 计 |  |  | 12318.55 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【局~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【局部维修工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
清表
水沟清淤
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【局部~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【局部维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 标准砖 | 千匹 | 3.781 |  | 370.00
2 | 水泥 32.5 | kg | 10359.151 |  | 0.325
3 | 特细砂 | m3 | 25.809 |  | 152.00
4 | 水 | m3 | 38.068 |  | 3.79
5 | 砾石 5～40mm | m3 | 0.78 |  | 118.00
6 | 其他材料费 | 元 | 363.109 |  | 1.00
7 | 白水泥 | kg | 36.937 |  | 0.71
8 | 石灰膏 | m3 | 1.146 |  | 120.00
9 | 水泥 42.5 | kg | 4203.761 |  | 0.355
10 | 碎石 5～40mm | m3 | 12.783 |  | 110.00
11 | 砾石 5～20mm | m3 | 8.415 |  | 118.00
12 | 成品不锈钢门 | m2 | 79.182 |  | 130.00
13 | 成品不锈钢拉手 | 付 | 914 |  | 8.00
14 | 600*300青灰色面砖（楼地面） | m2 | 139.605 |  | 35.00
15 | 600*300青灰色面砖（外墙） | m2 | 99.756 |  | 28.00
16 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 57.85 |  | 3.58
17 | 复合模板 | m2 | 30.029 |  | 32.00
18 | 二等锯材 | m3 | 0.848 |  | 2050.00
19 | 柴油(机械) | L | 9.535 |  | 6.54
20 | 600*600白色地面砖 | m2 | 137.043 |  | 35.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 968.89 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 1936.41 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 3000.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 585.26 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【拆除新建工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0101 土石方工程
1 | 010102002001 | 挖基槽土石方 | 1.土石方类别：投标人自行查勘现场综合考虑投标报价 2.挖土深度、方式：原始地貌开挖，深度综合考虑 3.适用范围：基槽开挖， 4.场内运距及堆场：场内运距由投标人自行考虑，综合考虑在综合单价中 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m3 | 16.44
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 2.合格土石方填料来源由投标人自行考虑,不得采用现场挖出的淤泥、耕植土、膨胀土、有机质土、建渣及生活垃圾等不满足规范要求的填料回填,踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土等场内外运距、来源及费用,综合考虑在综合单价中 3.回填方式:人、机综合 4.适用部位:综合考虑 5.填方粒径要求:满足施工验收及规范要求,石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6.运距:场内、外运距由投标人自行考虑 7.综合单价含土方晾晒至符合施工规范要求,不再单独计费 8.土石方碾压方式由投标人自行考虑,无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整,密实度须满足施工验收及规范要求 9.回填措施：投标人需认真踏勘场地，对后期回填可能发生的回填措施综合考虑，包括可能采用的机械等措施，综合考虑在本清单综合单价重，结算时不做调整 10.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m3 | 10.98
分部小计
0104 砌筑工程
3 | 010401003008 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :240*115*53 实心砖（标砖） 2.墙体类型 ：砖墙 3.砂浆强度等级、配合比;M5水泥砌筑砂浆 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 3.18
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001003 | 100mm厚C10混凝土垫层 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C10 3.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 1.5
5 | 010501002004 | C25混凝土条形基础 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 3.06
6 | 010502001005 | C25混凝土矩形柱 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 0.32
7 | 010503004006 | C25混凝土圈梁 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 0.48
8 | 010505010010 | 100mm厚C25现浇坡屋面盖板 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 0.72
9 | 010507004005 | 360mm厚C20混凝土踏步 | 1. 踏步高、宽 ：第一阶踢面210mm高，踏面宽300mm，长600mm；二阶踢面150mm高，踏面宽300mm，长600mm；平台高360mm，宽600mm，长度1002mm 2.混凝土种类 ：自拌混凝土； 3.混凝土强度等级：C20混凝土； 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m3 | 2.09
10 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 制作安装 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：圆钢HRB400 直径φ6-φ10 2.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | t | 0.417
分部小计
0108 门窗工程
11 | 010802001015 | 成品不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸：1.1*0.9m 2.门框或扇外围尺寸：1.1*0.9m 3.门框、扇材质 ：不锈钢门，壁厚1.0mm 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 5.94
分部小计
0111 楼地面装饰工程
12 | 011101003012 | 80mm厚C10混凝土垫层 | 1.混凝土种类 ：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C10 3.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 8.1
13 | 011102003011 | 600*300青灰色屋面砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：14mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2.结合层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色 ：600*300青灰色瓷砖 4.嵌缝材料种类 ：1：1水泥砂浆勾缝 5.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 12.48
14 | 011102003013 | 600*600白色地面砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，刷水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.面层材料品种、规格、颜色 ：600*600白色地面砖 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 8.1
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011201001008 | 水泥砂浆墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比 ：刷素水泥砂浆一道，水灰比1：0.4 3.面层厚度、砂浆配合比 6mm厚1：3水泥砂浆抹面 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 28.17
16 | 011204003007 | 600*300青灰色外墙面砖 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色 ：600*300青灰色外墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 ：1：1水泥砂浆勾缝 5.立面找平层：14mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 6.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 18.09
分部小计
0113 天棚工程
17 | 011301001016 | 天棚抹灰 | 1.基层类型：混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类 ：刷水泥浆一道 3.饰面厚度、材料种类：6mm厚水泥砂浆抹面 4.其他;未尽事宜，详见设计图纸做法及符合设计规范要求等。 | m2 | 12.48
分部小计
18 | 自编016 | 材料运输及转运费用 | 1.材料运输费用综合，投标人自行查勘现场综合考虑投标报价 2.运输方式：投标人自行查勘现场综合考虑，材料装卸等费用均包含在投标报价中 | 项 | 1
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【拆除新建工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.基础类型：基础垫层 2.模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求 | m2 | 4.65
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础类型：带型基础 2.模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求 | m2 | 14.64
3 | 041102012001 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：≤1.26m 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.柱类型：矩形 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6.其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求 | m2 | 9.81
4 | 041102013001 | 圈梁模板 | 1.支模高度：≤1.26m 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求 | m2 | 4.47
5 | 041102014001 | 坡屋面板模板 | 1.支模高度：≤1.26m 2.模板类型：综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求 | m2 | 11.1
6 | 011702025 | 其它现浇构件（踏步） | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5.其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求 | m2 | 6.35
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 968.89
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 52.50
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 219.55
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 367.51
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 329.33
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 968.89

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【拆除新~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1936.41 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 3000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 3000.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4936.41 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【拆除新建工程】
暂列金额明细表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1936.41
合 计 |  |  | 1936.41 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【拆~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【拆除新建工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
| 垃圾库整体拆除 |  | 3000.00
合 计 |  |  | 3000.00 | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【拆除~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：垃圾坑维修项目\垃圾坑维修【拆除新建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 4.686 |  | 6.54
2 | 水 | m3 | 11.332 |  | 3.79
3 | 水泥 32.5 | kg | 2646.361 |  | 0.325
4 | 特细砂 | m3 | 6.443 |  | 152.00
5 | 砾石 5～40mm | m3 | 7.359 |  | 118.00
6 | 其他材料费 | 元 | 69.336 |  | 1.00
7 | 水泥 42.5 | kg | 1450.359 |  | 0.355
8 | 标准砖 | 千匹 | 1.698 |  | 370.00
9 | 600*300青灰色面砖（外墙） | m2 | 18.462 |  | 28.00
10 | 白水泥 | kg | 4.414 |  | 0.71
11 | 石灰膏 | m3 | 0.146 |  | 120.00
12 | 600*300青灰色面砖（楼地面） | m2 | 12.813 |  | 35.00
13 | 砾石 5～20mm | m3 | 0.602 |  | 118.00
14 | 成品不锈钢门 | m2 | 5.711 |  | 130.00
15 | 805胶水 | kg | 1.275 |  | 1.00
16 | 碎石 5～40mm | m3 | 0.756 |  | 110.00
17 | 高强钢筋 φ≤10 | t | 0.446 |  | 3220.00
18 | 600*600白色地面砖 | m2 | 8.303 |  | 35.00
19 | 二等锯材 | m3 | 0.366 |  | 2050.00
20 | 复合模板 | m2 | 12.99 |  | 32.00
21 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 10.107 |  | 3.58
22 | 对拉螺栓 | kg | 1.863 |  | 7.80
23 | 对拉螺栓塑料管 | m | 11.541 |  | 1.10