## 小区设施
健身器材设施
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 双人太空漫步机 200*55*180cm |  | 套 | 1
2 | 健骑机 135*45*165cm |  | 套 | 1
3 | 腿部按摩器 200*45*165cm |  | 套 | 1
4 | 双人浪板 110*75*160cm |  | 套 | 1
5 | 双人坐蹬器 220*40*210cm |  | 套 | 1
6 | 肩关节训练器 120*120*180cm |  | 套 | 1
7 | 双人扭腰器 135*700*160cm |  | 套 | 1

## 商品混凝土
混凝土
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | LC5.0轻集料混凝土 |  | m3 | 1.666
2 | 彩色透水混凝土 |  | m3 | 71.641
3 | 商品混凝土 C30 | P6 | m3 | 22.542
4 | 商品混凝土 C30 | P8 | m3 | 62.571
5 | 商品混凝土 | C10 | m3 | 27.876
6 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 134.886
7 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 1231.844
8 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 602.838
9 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 950.004
10 | 商品细石混凝土 | C20 | m3 | 12.633
11 | 素色透水混凝土 |  | m3 | 107.463
12 | 细石商品混凝土 | C25 | m3 | 45.114
13 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 163.257
14 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 134.962
15 | 泵送费 |  | m3 | 1366.41

## 弱电设备
弱电设备
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 安防光缆交接箱 | （48芯光缆交接箱），尺寸400*600*800mm | 个 | 1
2 | 防水弱电箱 300*150*350 | IP65 | 个 | 44
3 | 家居配线箱 |  | 个 | 22
4 | 监听音箱 |  | 只 | 2
5 | 12口光纤配线架 |  | 个 | 2
6 | 24口光纤配线架 |  | 套 | 2
7 | 24口理线架 |  | 个 | 2.02
8 | 24口数据配线架 |  | 个 | 3
9 | 单芯皮线光缆 |  | m | 505.165
10 | 光纤跳线 | 2m | 条 | 24
11 | 光纤跳线 | 5m | 条 | 12
12 | 铜芯多股绝缘电线 | RVV-2*1.5 | m | 139.32
13 | 铜芯多股绝缘电线 | RVV-3*2.5 | m | 24.3
14 | 网线 | CAT6.UTP | m | 420.841
15 | 网线跳线 | 2m | 条 | 58
16 | 无线网桥 |  | 对 | 1
17 | 防水接线盒 | IP68 | 个 | 116.28
18 | 钢制接线盒 |  | 个 | 3.06
19 | 金属线槽 | MR-100*50 | m | 1236
20 | 金属线槽 | MR-50*30 | m | 3090
21 | 128路24盘位存储管理一体机 |  | 台 | 1
22 | 24电口+2SFP光口交换机 |  | 台 | 1
23 | 24口POE交换机 |  | 台 | 2
24 | 24芯室外光缆 |  | m | 39.831
25 | 42U机柜 |  | 个 | 2
26 | 46寸显示器 |  | 台 | 2
27 | 4T硬盘 |  | 块 | 5
28 | 4芯万兆铠装单模光缆 |  | m | 2008.441
29 | 6T硬盘 |  | 个 | 38
30 | CD播放器 |  | 台 | 1
31 | IP彩色半球摄像机 | 像素400W | 台 | 11
32 | IP网络控制主机 |  | 台 | 1
33 | IP桌面管理及寻呼站 |  | 台 | 1
34 | NVR存储4盘位 |  | 台 | 2
35 | PDU电源 | 4位10A | 套 | 2.04
36 | 电源管理器 |  | 台 | 1
37 | 高清4路解码器 |  | 台 | 1
38 | 工作站 |  | 台 | 1
39 | 广播机柜 | 550x460x1750 | 个 | 1
40 | 环网光收发器 |  | 台 | 47
41 | 监控电源适配器 |  | 台 | 44
42 | 交换机 | 2光4电 | 台 | 44
43 | 可塑型铝槽 |  | m | 3410.536
44 | 平台服务器 |  | 台 | 1
45 | 前置放大器 |  | 台 | 1
46 | 弱电机柜 15U | 600*450 | 个 | 2
47 | 弱电桥架 | MR-100*100 | m | 7.131
48 | 设备网交换机 |  | 台 | 2
49 | 摄像机立杆 | 4m | 根 | 7
50 | 室外高清枪型摄像机 H.265 红外60m 像素400W | 支持火焰识别分析报警 | 台 | 28
51 | 室外高清枪型摄像机 H.265 红外60m | 像素400W | 台 | 58
52 | 室外音响 室外型 | IP音响,25W | 只 | 15
53 | 双口信息插座 |  | 个 | 6.06
54 | 网络控制键盘 |  | 台 | 1
55 | 尾纤 |  | 根 | 24
56 | 信号采集器 |  | 台 | 1
57 | 打印机 |  | 台 | 1
58 | 单口信息插座 |  | 个 | 3.03
59 | 电话机插座（带垫木） |  | 个 | 1

## 灯具
灯具
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | LED地埋灯 DC24V | 10W | 套 | 6.06
2 | LED地埋灯 DC24V | 12W | 套 | 83.83
3 | LED地埋灯 DC24V | 18W | 套 | 23.23
4 | LED地埋灯 DC24V | 36W | 套 | 2.02
5 | LED鸟巢灯 AC220V | 36W | 套 | 24.24
6 | LED柔性灯带 DC24V | 10W/m | m | 111.1
7 | LED柔性灯带 DC24V | 12W/m | m | 2424
8 | LED柔性灯带 DC24V | 6W/m | m | 809.212
9 | LED双向壁灯 AC220V | 2*9W | 套 | 6.06
10 | LED庭院灯 AC220V | 40W | 套 | 141.4
11 | LED投光灯 DC24V | 3W | 套 | 10.1
12 | LED投光灯 DC24V | 6W | 套 | 20.2
13 | LED投光灯 DC24V | 9W | 套 | 446.42
14 | LED瓦楞灯 DC24V | 3W | 套 | 145.44
15 | LED瓦楞灯 DC24V | 6W | 套 | 149.48
16 | LED瓦楞灯 DC24V | 9W | 套 | 567.62
17 | LED线性洗墙灯 DC24V 12W | L=500mm, | 套 | 8
18 | LED线性洗墙灯 DC24V 18W | L=1000mm, | 套 | 92
19 | LED线性洗墙灯 DC24V 8W | L=300mm, | 套 | 66
20 | LED线性洗墙灯 XQ01a DC24V 9W | L=500mm, | 套 | 50
21 | LED线性洗墙灯 XQ01b DC24V 6W | L=300mm, | 套 | 178
22 | LED线性洗墙灯 XQ02 DC24V 24W | L=1000mm, | 套 | 161
23 | LED照树灯 DC24V | 24W | 套 | 3.03

## 石材
石材
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 仿古石材 | 600*600*40mm | m² | 84.456
2 | 芝麻黑自然面马蹄石 | 100*100*50 | m² | 76.457
3 | 芝麻灰花岗石烧面 | 900x300x50 | m² | 36.764
4 | 芝麻灰花岗石烧面 | 900x600x50 | m² | 136.754
5 | 福鼎黑花岗石烧面 | 600*300x50mm | m2 | 62.317
6 | 福鼎黑花岗石烧面 | 900*300*50mm | m2 | 38.481
7 | 福鼎黑花岗石烧面 | 900*600*50mm | m2 | 342.188
8 | 福鼎黑花岗石烧面边带 | 900x300x50 | m2 | 171.397
9 | 福鼎黑花岗石烧面边带 | 900x300x80 | m2 | 552.167
10 | 福鼎黑花岗石烧面水篦子 | 400*400*80 | 块 | 41
11 | 福鼎黑花岗石烧面水篦子 | 450*450*50 | 块 | 28
12 | 福鼎黑花岗石自然面 | 100mm | m2 | 1.326
13 | 福鼎黑花岗石自然面 | 120mm | m2 | 14.688
14 | 福鼎黑花岗石自然面 | 50mm | m2 | 1.326
15 | 福鼎黑花岗石自然面 | 80mm | m2 | 21.93
16 | 黄锈色花岗石烧面 | 100mm | m² | 38.76
17 | 黄锈色花岗石烧面 | 120mm | m² | 4.284
18 | 黄锈色花岗石烧面 | 60mm | m² | 17.646
19 | 大理石板 | 厚20mm | m2 | 10.605
20 | 黄锈色毛石 |  | m3 | 5.901

## 彩石金属瓦
彩石金属瓦
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 彩石金属瓦 | 1340*420*0.4mm | m2 | 481.855
2 | 彩石金属瓦 |  | m2 | 21959.397
3 | 彩石金属屋脊瓦 |  | m2 | 411.975

## 小青瓦
小青瓦部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 切角琉璃勾头瓦 |  | 百匹 | 0.004
2 | 切角素筒瓦 | 综合规格 | 百匹 | 1.711
3 | 切角小青水瓦 |  | 百匹 | 0.004
4 | 切角小青瓦 | 综合规格 | 百匹 | 298.711
5 | 素罗锅瓦 |  | 百匹 | 0.276
6 | 素筒瓦 | 综合规格 | 百匹 | 68.456
7 | 素续罗锅瓦 |  | 百匹 | 0.552
8 | 素折么瓦 |  | 百匹 | 0.276
9 | 小青瓦 |  | 百匹 | 0.278
10 | 小青瓦 | 180*180*10mm | 百匹 | 13649.461
11 | 小青瓦 | 综合规格 | 百匹 | 1546.173

## 墙、砖
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 防滑地砖 | 600×600×10mm | m2 | 83.436
2 | 仿古地板砖 | 600*600*40mm | m2 | 533.664
3 | 陶瓷锦砖 | 8m厚 | m2 | 413.1

## 西南云杉
门部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 西南云杉 |  | m3 | 252.676
2 | 锯材 | 西南云杉 | m3 | 832.701
3 | 菠萝格防腐木地板 | LX145*30mm | m2 | 405.51
4 | 防腐木 |  | m3 | 10.635
5 | 防腐木 | Φ100 | m3 | 0.713
6 | 锯材 | 防腐木 | m3 | 9.026
7 | 防腐木地板40mm厚 |  | m2 | 124.95
8 | 实木板 | 20mm厚 | m2 | 74.025
9 | 实木板 | 30mm厚 | m2 | 14.595
10 | 实木板 | 50mm厚 | m2 | 14.91
11 | 30mm厚木悬鱼 |  | 个 | 8
12 | 木悬鱼 | 550*150*30mm | 个 | 4
13 | 木悬鱼 | 550*600*30mm | 个 | 12
14 | 柏木 |  | m3 | 1.478
15 | 脚手杆(杉木) | φ100×6000 | 根 | 18.841
16 | 木板200X30mm |  | m2 | 39.795
17 | 木材 |  | m3 | 0.354
18 | 木地板 | 200*50 | m2 | 39.795
19 | 木条 | 90*35 | m | 1474.257
20 | 木纹铝格栅百叶（50X50X3@80） |  | m2 | 62.304
21 | 杉原木 | 综合 | m3 | 0.001
22 | 原木 |  | m3 | 3.715
23 | 枕木 |  | m3 | 0.48
24 | 美人靠 |  | m | 131.4
25 | 装饰木条 | 50×10 | m | 1010.286
26 | 二等锯材 |  | m3 | 52.226
27 | 锯材 | 综合 | m3 | 81.948
28 | 一等锯材(干) |  | m3 | 16.622

## 钢筋
钢筋部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 钢筋 HPB300 | 直径≤φ10 | t | 6.011
2 | 钢筋 | φ＞16 | t | 0.137
3 | 钢筋 | φ≤10 | t | 7.632
4 | 钢筋 | φ10以内 | t | 1.119
5 | 钢筋 | φ12～16 | t | 0.021
6 | 钢筋网片 |  | t | 12.413
7 | 钢筋 | 综合 | t | 0.906
8 | 高强度钢筋 HRB400E | 直径(Φ18~Φ25) | t | 24.155
9 | 高强度钢筋 HRB400E | 直径≤φ10 | t | 25.058
10 | 高强度钢筋 HRB400E | 直径φ12～φ14 | t | 8.137
11 | 高强度钢筋 HRB400E | 直径φ16 | t | 15.531
12 | 高强钢筋 | φ＞16 | t | 1.359
13 | 高强钢筋 | φ≤10 | t | 4.681
14 | 高强钢筋 | φ≥16 | t | 7.194
15 | 高强钢筋 | φ12～14 | t | 9.473
16 | 钢筋 | φ12～16 | t | 0.081

## 井盖
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 26
2 | 双层加锁井盖 | φ800 | 套 | 2
3 | 预制沟盖板、井盖板 |  | m3 | 21.155
4 | 铸铁篦子 400*600*30 |  | m2 | 81
5 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 30
6 | 不锈钢下沉装饰井盖 | 800*800 | 套 | 21
7 | 成品复合材料植草井盖 | 800*800 | 套 | 12

## 预拌砂浆
砂浆
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 20厚轻质砂浆 |  | m3 | 8.1
2 | 聚合物水泥防水砂浆 |  | t | 113.144
3 | 抗裂砂浆 |  | kg | 5540.103
4 | 抗裂水泥自流平砂浆 |  | kg | 100.75
5 | 湿拌地面砂浆 |  | m3 | 0.002
6 | 湿拌地面砂浆 | M15 | m3 | 892.925
7 | 湿拌地面砂浆 | M2.5 | m3 | 9.426
8 | 湿拌地面砂浆 | M20 | m3 | 10.768
9 | 湿拌地面砂浆 | M5 | m3 | 2.28
10 | 湿拌地面砂浆 | M7.5 | m3 | 1.484
11 | 湿拌抹灰砂浆 |  | m3 | 42.222
12 | 湿拌抹灰砂浆 | M10 | m3 | 11.805
13 | 湿拌抹灰砂浆 | M15 | m3 | 57.591
14 | 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 29.375
15 | 湿拌抹灰砂浆 | M5 | m3 | 5.197
16 | 湿拌砌筑砂浆 |  | m3 | 1.767
17 | 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 4.885
18 | 湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 3.114
19 | 湿拌砌筑砂浆 | M5 | m3 | 67.715
20 | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 50.108
21 | 湿拌抹灰砂浆 | M20 | m3 | 1.588
22 | 湿拌抹灰砂浆 | M7.5 | m3 | 3.623
23 | 湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 0.05
24 | 湿拌砌筑砂浆 | M5 | m3 | 9.824
25 | 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 1.312
26 | 白水泥 |  | kg | 1960.841

## 老条石（柱）
老条石
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 本地老条石 | 1000*500*150 | m3 | 12.565
2 | 本地老条石 | 1200*650*150 | m3 | 9.77
3 | 本地老条石 | 900*350*150 | m3 | 0.673
4 | 本地老条石自然面 | (600-1200)x(300-600)x50 | m2 | 3917.891
5 | 本地老条石自然面 | (600-1200)x600x50 | m2 | 101.808
6 | 粗凿面青石板街檐石 | 900*400*150mm | m3 | 43.047
7 | 粗凿面青石板街檐石 | 900*400*50mm | m2 | 517.221
8 | 青石台明 |  | m3 | 8.141
9 | 青石腰线 |  | m3 | 2.242
10 | 青石柱础 | Φ310*190 | 个 | 6
11 | 青石柱础 | Φ350*250 | 个 | 33.765
12 | 青石柱础 | Φ380*230 | 个 | 69.702
13 | 青石柱础 | Φ450*300 | 个 | 36
14 | 青石柱础 | Φ650*450 | 个 | 4
15 | 青条石 | 300*300 | m3 | 1.88
16 | 青条石 | 综合规格 | m3 | 2.811
17 | 凿面青石板 | 260*1500*30mm | m2 | 5.33
18 | 自然面青石立柱 | 0.15*0.15,H=1.3 | m3 | 9.32
19 | 做旧条石 | （900-1200）*（300-400）*50 | m2 | 3193.923
20 | 做旧条石 | （900-1200）*（300-400）*80 | m2 | 2728.212

## 钢管类
钢管类
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 不锈钢钢管 | φ30*0.8 | m | 110.7
2 | 不锈钢钢管 | φ38.1*2 | m | 224.664
3 | 不锈钢钢管 | φ40*1.2 | m | 18.508
4 | 不锈钢钢管 | φ50*3 | m | 18.51
5 | 不锈钢钢管 | φ60*3 | m | 14.1
6 | 不锈钢钢管 | φ75*3 | m | 25.47
7 | 衬塑钢管 | DN100 | m | 23.832
8 | 衬塑钢管 | DN20 | m | 0.297
9 | 衬塑钢管 | DN32 | m | 12.791
10 | 衬塑钢管 | DN40 | m | 1.643
11 | 衬塑钢管 | DN50 | m | 32.054
12 | 衬塑钢管 | DN65 | m | 60.664
13 | 衬塑钢管 | DN80 | m | 8.79
14 | 焊接钢管 |  | kg | 444.78
15 | 焊接钢管 | DN125 | m | 0.318
16 | 焊接钢管 | DN50 | m | 0.318
17 | 焊接钢管 | DN80 | m | 1.908
18 | 焊接钢管 | SC100 | m | 9.002
19 | 焊接钢管 | SC150 | m | 6.036
20 | 焊接钢管 | SC20 | m | 1085.075
21 | 焊接钢管 | SC25 | m | 27.708
22 | 焊接钢管 | SC32 | m | 27.285
23 | 焊接钢管 | SC40 | m | 4.46
24 | 焊接钢管 | SC50 | m | 97.398
25 | 焊接钢管 | SC65 | m | 14.091
26 | 衬塑钢管管件 | DN20 | 个 | 0.363
27 | 衬塑钢管管件 | DN32 | 个 | 12.691
28 | 衬塑钢管管件 | DN40 | 个 | 1.289
29 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN50 | 个 | 21.145
30 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 | 6
31 | 沟槽法兰 | DN65 | 片 | 6
32 | 沟槽管件 | DN100 | 个 | 8.863
33 | 沟槽管件 | DN65 | 个 | 26.696
34 | 沟槽管件 | DN80 | 个 | 3.759
35 | 卡箍连接件（含胶圈） | DN100 | 套 | 27.312
36 | 卡箍连接件（含胶圈） | DN65 | 套 | 68.909
37 | 卡箍连接件（含胶圈） | DN80 | 套 | 8.908
38 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 2
39 | 镀锌钢管接头管件 | DN25 | 个 | 18.538
40 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 | DN25 | m | 31.578
41 | 焊接钢管 |  | kg | 52.16
42 | 焊接钢管 | SC20 | m | 411.857
43 | 焊接钢管 | SC25 | m | 3500.878
44 | 焊接钢管 | SC50 | m | 117.009

## 挤塑板
挤塑板
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 挤塑聚苯板 | 厚50mm | m2 | 446.556
2 | 挤塑聚苯板 | 厚80mm | m2 | 462.876
3 | 挤塑聚苯保温板 | 厚60mm | m2 | 38.658
4 | 挤塑聚苯保温板 | 厚80mm | m2 | 645.66

## 线缆部分
线缆部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电气配线 | WDZC-BYJ-10 | m | 468.185
2 | 电气配线 | WDZC-BYJ-2.5 | m | 6067.937
3 | 电气配线 | WDZC-BYJ-4 | m | 1272.888
4 | 电气配线 | WDZCNH-BYJ-2.5 | m | 562.124
5 | 电气配线 | WDZCNH-RYJ-2*2.5 | m | 72.209
6 | 电气配线 | WDZCNH-RYJ-2×2.5 | m | 245.106
7 | 铜芯多股绝缘电线 | B1-WDZCNH-RYJ-2*2.5 | m | 266.014
8 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZ-RYY-5*1.0 | m | 69.628
9 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 8.12
10 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*16 | m | 83.8
11 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5×10 | m | 14.322
12 | 强电桥架 | CT-200*100 | m | 8.333
13 | 电力电缆 | YJV-3*4 | m | 1495.881
14 | 电力电缆 | ZR-RVV-2*6 | m | 7992
15 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 5555
16 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*6 | m | 4444
17 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35 | m | 303
18 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 1414
19 | 户内热缩式电缆终端头及套管 | 4*70+1*35 | 套 | 4.08

## 砂
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 机制砂 |  | m³ | 27.664
2 | 青(红)砂石 | 综合规格 | m³ | 3.053
3 | 特细砂 |  | m³ | 280.227
4 | 中粗砂 |  |  | 197.768

## 水泥
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 水泥 | 32.5 | kg | 325285.395

## 碎石
碎石
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 白石子(方解石) |  | kg | 1444.61
2 | 砾石 | 5～10mm | m3 | 1.368
3 | 卵石 | 5～32mm | m3 | 36.963
4 | 碎石 | 20～40mm | m3 | 141.813
5 | 碎石 | 20～50mm | m3 | 1401.929
6 | 碎石 | 20～60mm | m3 | 499.182
7 | 碎石 | 5～20mm | m3 | 73.743

## 砖
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 标准砖 |  | 千匹 | 135.528
2 | 盲道砖 | 30×30×6(cm) | m2 | 1.414
3 | 面砖 | 240×60 | m2 | 721.004
4 | 青砖 | 240*120*60 | 千匹 | 36.574
5 | 青砖片 | 240*60*10 | m2 | 10.812
6 | 烧结多孔砖 | 240×200×115 | 千匹 | 22.733
7 | 烧结空心砖 |  | m3 | 71.898
8 | 实心砖 | 200×115×53 | 千匹 | 10.842
9 | 小青砖 | 200*80*40 | 千匹 | 5.275
10 | 标准砖 |  | 千匹 | 21.747

## 门、窗
门部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 成品钢质防火门 | 丙级 | m2 | 10.864
2 | 成品钢质防火门 | 乙级 | m2 | 6.79
3 | 成品木质防火门 |  | m2 | 6.984
4 | 雕花木门 |  | m2 | 23.678
5 | 断桥铝合金节能门（6中透光Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 8.698
6 | 断桥铝合金平开门 |  | m2 | 23
7 | 断桥铝合金推拉门 |  | m2 | 37.438
8 | 仿古木门 |  | m2 | 10.99
9 | 钢制防盗保温门（6中透光Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 7.023
10 | 钢质保温门 |  | m2 | 27.936
11 | 简易木栅门带框 |  | m2 | 32.121
12 | 卷闸门 |  | m2 | 7.3
13 | 铝合金钢化油砂玻璃门 |  | m2 | 5.991
14 | 铝合金平开门 |  | m2 | 2.282
15 | 实木装饰门带套 |  | m2 | 12.809
16 | 指节实木套装门 |  | m2 | 6.114
17 | 雕花木框窗（6中透光Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 5.7
18 | 断桥铝合金固定窗（6中透光Low-E+12A+6透明）带纱窗 |  | m2 | 0.463
19 | 断桥铝合金平开窗（6中透光Low-E+12A+6透明） | 带纱窗 | m2 | 62.358
20 | 断桥铝合金推拉窗（6中透光Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 22.619
21 | 断桥铝合金推拉窗（6中透光Low-E+12A+6透明） | 带纱窗 | m2 | 62.274
22 | 关门器 |  | 套 | 12
23 | 仿古木窗 |  | m2 | 42.78
24 | 12.76mm厚钢化玻璃夹层 |  | m2 | 18.301
25 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 6.72
26 | 铝合金纱窗扇 |  | m2 | 7

## 防水材料
防水卷材部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1.5mmPE高分子防水卷材 |  | m2 | 29556.28
2 | 1.5mm高分子双防水卷材 |  | m2 | 235.492
3 | 1.5mm高分子双面自粘卷材防水 |  | m2 | 82.716
4 | 1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无胎 | m2 | 1192.602
5 | 单组份聚氨酯防水涂料 |  | kg | 6952.165
6 | 防水剂 |  | kg | 539.301
7 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 6132.12
8 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 8147.938

## 镀锌钢矩管材料
矩管型材部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 成品矩管钢梁 |  | t | 0.222
2 | 镀锌矩管 | 20×40*2 | m | 34.221
3 | 镀锌矩管 | 综合 | kg | 7043.265
4 | 高强度镀铝锌矩管 | 50*28*0.5mm | t | 29.516
5 | 矩管门廊 | m2 | m2 | 54.06

## 外墙真石漆
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | Q235镀锌铁链（深灰色氟碳漆） | Φ15 | m | 1912.48
2 | 水性封闭底漆 |  | kg | 849.057
3 | 罩面漆 |  | kg | 1041.941
4 | 真石漆 |  | kg | 10026.95
5 | 乳胶漆底漆 |  | kg | 246.1
6 | 乳胶漆面漆 |  | kg | 588.988
7 | 自流平底漆 |  | kg | 120.975
8 | 自流平面漆 |  | kg | 82.263

## 塑料管类
塑料管部分
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电气配管 | PC20 | m | 1626.856
2 | 电气配管 | PC32 | m | 97.216
3 | 电气配管 | JDG25 | m | 2678
4 | 电气配管 | PVC100 | m | 309
5 | 电气配管 | PVC25 | m | 2352
6 | 电气配管 | PVC32 | m | 11200
7 | 刚性阻燃管 | PC25 | m | 56.482
8 | 紧定管 | JDG20 | m | 66.404
9 | 给水管 PP-R | DN15 | m | 94.468
10 | 给水管 PP-R | DN20 | m | 48.86
11 | 给水管 PP-R | DN25 | m | 59.151
12 | 给水管 PP-R | DN32 | m | 142.239
13 | 给水管 PP-R | DN40 | m | 9.043
14 | 给水管 PP-R | DN50 | m | 17.028
15 | 热水管 PP-R | DN15 | m | 21.062
16 | 热水管 PP-R | DN20 | m | 6.553
17 | 塑料给水管 PP-R | DN65 | m | 4.481
18 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN15 | 个 | 172.839
19 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN20 | 个 | 66.812
20 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN25 | 个 | 62.936
21 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN32 | 个 | 124.181
22 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN40 | 个 | 6.604
23 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN50 | 个 | 11.045
24 | 室内塑料给水管热熔管件 PP-R | DN65 | 个 | 2.659
25 | 室内塑料排水管粘接管件 PVC-U | DN100 | 个 | 212.508
26 | 室内塑料排水管粘接管件 PVC-U | DN50 | 个 | 44.752
27 | 室内塑料排水管粘接管件 PVC-U | DN75 | 个 | 19.391
28 | 室内塑料雨水管粘接管件 PVC-U | DN100 | 个 | 97.997
29 | 排水管 PVC-U | DN100 | m | 65.636
30 | 实壁排水管 PVC-U | DN100 | m | 109.004
31 | 实壁排水管 PVC-U | DN75 | m | 21.472
32 | 塑料排水管 PVC-U | DN100 | m | 2.979
33 | 雨水排水管 PVC-U DN100 | 承压管 | m | 225.908
34 | 雨水排水管 PVC-U DN100 | 实壁管 | m | 8.25
35 | 塑料管 UPVC | DN50 | m | 71.249
36 | 硬聚氯乙烯塑料管件 PVC-U | DN100 | 个 | 2.4
37 | 塑料硬管 | φ110 | m | 89.019
38 | 塑料管 | dn110 | m | 10.176
39 | 塑料管 UPVC | DN50 | m | 3924.45
40 | 双壁波纹管 HDPE DN150 | 环刚度≥8.0KN/m2 | m | 51.805
41 | 双壁波纹管 HDPE DN300 | 环刚度≥8.0KN/m2 | m | 631.449
42 | 双壁波纹管 HDPE DN400 | 环刚度≥8.0KN/m2 | m | 43.136
43 | 塑料检查井 | 井筒直径 700mm | 套 | 25
44 | 塑料井筒 | DN700 | m | 75
45 | 塑料落水口 | φ110 带罩 | 套 | 17.17
46 | 铜质地面扫除口 | DN100 | 个 | 1.01
47 | 钢制雨水斗 | DN100 | 套 | 30

## 阀门
阀门
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 减压阀 | DN20 | 个 | 2.02
2 | 减压阀 | DN32 | 个 | 15.15
3 | 减压阀 | DN65 | 个 | 1.01
4 | 角阀 | DN20 | 个 | 6.06
5 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 23.23
6 | 截止阀 | DN25 | 个 | 10.1
7 | 全铜截止阀 | DN20 | 个 | 2.02
8 | 全铜截止阀 | DN32 | 个 | 18.18
9 | 全铜截止阀 | DN40 | 个 | 3.03
10 | 全铜止回阀 | DN20 | 个 | 3.03
11 | 软密封闸阀 | DN100 | 个 | 2
12 | 软密封闸阀 | DN65 | 个 | 3
13 | 液压水位控制阀 | DN50 | 个 | 1
14 | 真空破坏器 | DN25 | 个 | 5.05
15 | 排气(大气型)真空破坏器 | DN25 | 个 | 10
16 | 玻璃水位计 |  | 台 | 1
17 | 消防软管卷盘 |  | 套 | 5
18 | 污水提升泵:Q=40m3/h,H=35m,N=11KW（含控制柜等附件） |  | 台 | 2

## 配电箱
配电箱
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 2F照明箱 F2/AL pn=10kw | XL-21 | 台 | 1
2 | 办公照明箱 ALbg | pn=8kw | 台 | 6
3 | 电梯配电箱 F2/APdt pn=15kw | XL-21 | 台 | 1
4 | 房间照明箱 ALkf | pn=6kw | 台 | 3
5 | 空调配电箱 F1/APkt pn=30kw XL-21 | IP65 | 台 | 1
6 | 商业照明箱 ALsy20 | pn=20kw | 台 | 2
7 | 商业照明箱 ALsy40 | pn=40kw | 台 | 1
10 | 照明总箱 F1/ALz pn=100kw | XL-21 | 台 | 1
11 | 照明总箱 F1/ALz pn=15kw | XL-21 | 台 | 1
12 | 照明总箱 F1/ALz pn=20kw | XL-21 | 台 | 2
13 | 照明总箱 F1/ALz pn=45kw | XL-21 | 台 | 1
14 | 照明总箱 F1/ALz pn=50kw | XL-2 | 台 | 1
15 | 照明总箱 F1/ALz pn=50kw | XL-21 | 台 | 2
16 | 照明总箱 F1/ALz pn=60kw | XL-21 | 台 | 1
17 | 泛光照明配电箱 fg-AL01 | pn=10kw | 台 | 1
18 | 泛光照明配电箱 fg-AL02 | pn=10kw | 台 | 1
19 | 泛光照明配电箱 fg-AL03 | pn=15kw | 台 | 1
20 | 泛光照明配电箱 fg-AL04 | pn=10kw | 台 | 1
21 | 泛光照明配电箱 fg-AL05 | pn=15kw | 台 | 1
22 | 泛光照明配电箱 fg-AL06 | pn=10kw | 台 | 1
23 | 泛光照明配电箱 fg-AL07 | pn=15kw | 台 | 1
24 | 泛光照明配电箱 fg-AL08 | pn=15kw | 台 | 1
25 | 泛光照明配电箱 fg-AL09 | pn=15kw | 台 | 1
26 | 泛光照明配电箱 fg-AL10 | pn=15kw | 台 | 1
27 | 泛光照明总配电箱 ZPAL01 | pn=80kw | 台 | 1
28 | 泛光照明总配电箱 ZPAL02 | pn=80kw | 台 | 1
29 | 景观照明配电箱 jg-AL01 | pn=10kw | 台 | 1
30 | 景观照明配电箱 jg-AL03 | pn=15kw | 台 | 1
31 | 景观照明配电箱 jg-AL04 | pn=10kw | 台 | 1
32 | 开关电源(防护箱) DC24 | 350W | 台 | 268

## 开关插座灯
开关插座灯具
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 单相二三电热水器插座 IP54 | 250V16A(安全型) | 套 | 3.06
2 | 单相二三极防溅型电源插座 | 250V10A(安全型) | 套 | 3.06
3 | 单相二三极普通电源插座 | 250V10A(安全型) | 套 | 111.18
4 | 单相二三极清洁插座(公区大堂) | 250V10A(安全型) | 套 | 1.02
5 | 单相二三极清洁插座 | 250V10A(安全型) | 套 | 3.06
6 | 单相三极低位空调插座 A1 | 250V16A(安全型) | 套 | 26.52
7 | 单相三极高位空调插座 A2 | 250V16A(安全型) | 套 | 6.12
8 | 单联单控开关 |  | 个 | 18
9 | 三联单控开关 |  | 个 | 6
10 | 双联单控开关 |  | 个 | 28
11 | 空调温控面板 |  | 套 | 13.13
12 | 新风机组开关 |  | 套 | 2.02
13 | 壁灯 | 10W,LED光源 | 套 | 20.2
14 | 单管 LED灯 | T5-1x16W | 套 | 65.65
15 | 裸灯头(户内) | 10W,节能灯 | 套 | 9
16 | 吸顶灯 | 10W,LED光源 | 套 | 3
17 | 吸顶灯 | 18W,LED光源 | 套 | 24
18 | 塑料灯具底盒 |  | 个 | 136.68
19 | 塑料开关、插座底盒 |  | 个 | 174.42
20 | 钢制灯具底盒 |  | 个 | 122.4
21 | 钢制底盒 |  | 个 | 9.18
22 | 钢制开关、插座底盒 |  | 个 | 39.78

## 洁具
洁具、水表
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 感应式 | 洗脸盆 | 个 | 10.1
2 | 感应式 | 小便器 | 个 | 5.05
3 | 红外感应龙头及配件 | 15 | 套 | 12.12
4 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 5.05
5 | 无障碍感应式 | 小便器 | 个 | 1.01
6 | 无障碍洗脸盆 | 感应式 | 个 | 2.02
7 | 洗脸盆 | 混合龙头 | 个 | 3.03
10 | 蹲便器（带水箱） |  | 个 | 17.17
11 | 坐式大便器（带水箱） |  | 个 | 5.05
12 | 电热水器 | 60L，N=3KW | 台 | 3
13 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 32.32
14 | 塑料落水口 | φ110 带罩 | 套 | 17.17
15 | 铜质地面扫除口 | DN100 | 个 | 1.01
16 | 大便器脚踏阀 | DN25 | 个 | 17.17
17 | 法兰水表 | DN50 | 个 | 1
18 | 水表 | DN20 | 个 | 2
19 | 水表 | DN25 | 个 | 2
20 | 水表 | DN32 | 个 | 15
21 | 水表 | DN65 | 个 | 2
22 | 成品拖布池 |  | 套 | 3.03
23 | 淋浴器 淋浴器 | 混合水龙头 | 套 | 3
24 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 3.03

## 防雷材料
防雷材料
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 辅助等电位联结端子箱 | SEB | 台 | 4.02
2 | 总等电位接地端子箱 | MEB | 台 | 8.04
3 | 热镀锌圆钢 | Φ10 | m | 602.018
4 | 不锈钢扁钢 | -40*4 | m | 43.659
5 | 镀锌扁钢 | -40*4 | m | 17.021
6 | 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 63.17
7 | 接地电阻测试点 |  | 个 | 4.02
8 | 接地端子板 | -100*100*6 | 块 | 26.13

## 钢材
钢材
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 20*20钢丝网 | 0.8mm | m2 | 85.47
2 | 304不锈钢 | L50*3 | m | 12.81
3 | 304不锈钢角钢 | 50*50*3 | m | 121.8
4 | 400*400*10厚镀锌钢板开孔 |  | m2 | 6.6
5 | 不锈钢成品天沟 | 1.5mm | t | 0.494
6 | 不锈钢钢板立柱 | 80*10mm | m | 38.871
7 | 不锈钢网片 | 4mm | m2 | 12.2
8 | 槽钢 |  | kg | 6
9 | 槽钢 | [8# | m | 3.636
| 槽钢 |  | kg | 1867.5
10 | 成品U形钢扶梯 |  | t | 0.06
11 | 成品不锈钢天沟 1.5mm |  | t | 0.237
12 | 成品塑钢隔断 |  | m2 | 75.378
13 | 钢板 | 12mm | kg | 1121.35
14 | 钢板 | δ12mm | kg | 1295.6
15 | 钢板 | δ8 | kg | 2867.984
16 | 钢板网 |  | m2 | 10.847
17 | 钢材 | 综合 | kg | 123
18 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 871.393
19 | 角钢 |  | kg | 2.4
20 | 角钢 | 综合 | kg | 212.826
21 | 型钢 |  | kg | 73.605
22 | 型钢 | 综合 | t | 0.8
23 | 圆钢 | φ≤10 | t | 0.046
24 | 圆钢 | φ≤10 | kg | 358.704
| 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 110.25
| 角钢 |  | kg | 747
| 镀锌角钢 ∠50*5 | L=2500 | 根 | 15.75
| 钢板 | 450*450*18 | kg | 45.1

## 炉渣
炉渣
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 炉渣 |  | m3 | 1195.865

## 岩棉类
岩棉类
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 岩棉板 | 35mm | m2 | 374.125
2 | 岩棉板 | 45mm | m2 | 870.123
3 | 岩棉板 | δ70 | m3 | 75.626

## 粘接剂类
粘接剂类
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | ACQ木材防腐、防虫剂 |  | kg | 2884.04
2 | PVC聚氯乙烯粘合剂 |  | kg | 20755.638
3 | 醇酸稀释剂 |  | kg | 108.192
5 | 干粉型粘结剂 |  | kg | 1705.05
6 | 过氯乙烯稀释剂 |  | kg | 36.786
7 | 甲基硅醇钠憎水剂 |  | kg | 496.248
8 | 胶粘剂 |  | kg | 4901.556
9 | 界面剂 |  | kg | 248.556
10 | 聚氨酯密封剂 |  | kg | 178.227
11 | 木材专用防火阻燃剂 |  | kg | 2884.04
12 | 稀释剂 |  | kg | 271.304
13 | 水性防火涂料 |  | kg | 2387.842

## 彩条布
彩条布
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 彩条布 |  | m2 | 12157.2